Numer referencyjny:**ZZP.260.1.24.2023** Lublin, dnia 22.09.2023r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
bez negocjacji, którego przedmiotem jest* *wykonanie robót budowlanych polegających   
na zaprojektowaniu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka   
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. dla obiektu CSR Łabędzia, pod numerem 2023/BZP 00402347 /01; z dnia 19.09.2023 r.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków   
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne , które posiadają dodatnią tolerancję mocy 0-3%?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuszcza panele fotowoltaiczne, które posiadają dodatnią tolerancję mocy 0-3%.