## przetarg
Załacznik nr 2
ZADANIE NR 1
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Zestaw onkologiczny do pompy objętościowej Fresenius Agilia światłoczuły o długości 265 cm, nie zawierający PCV, DEHP i lateksu, z filtrem 15 um, wyposażony w 3 porty bezigłowe k-Nect. Dwa porty przed komorą kroplową i jeden za pompą. Zestaw VL ON 22 NF lub kompatybilny, opakowanie pojedyncze, sterylne. Wyrób medyczny jałowy, jednorazowy | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Zestaw onkologiczny do pompy objętościowej Fresenius Agilia światłoczuły o długości 275 cm, nie zawierający PCV, DEHP i lateksu, z filtrem 15 um, wyposażony w 5 portów bezigłowe k-Nect. Cztery porty przed komorą kroplową i jeden za pompą. Zestaw VL ON 42 NF lub kompatybilny, opakowanie pojedyncze, sterylne. Wyrób medyczny jałowy, jednorazowy. | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 2
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Krótki dren bursztynowy do przygotowywania lekow cytostatycznych z możliwością ich podaży poprzez podłączenie do linii infuzyjnej głównej. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Dodatkowo port bezigłowy w linii.Bez PCV, DEHP oraz lateksu. Na drenie zacisk całkowicie blokujący przepływ płynu. Długość 40-45 cm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 12000 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Krótki dren z filtrem 0,2 µm do przygotowywania lekow cytostatycznych z możliwością ich podaży poprzez podłączenie do linii infuzyjnej głównej. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Dodatkowo port bezigłowy w linii.Bez PCV, DEHP oraz lateksu. Na drenie zacisk całkowicie blokujący przepływ płynu. Długość 40-45 cm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 3
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z jednym bocznym portem bezigłowym nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem, w części dystalnej dodatkowy port bezigłowy. Zestaw zawierający zacisk klamrowy, oraz rolkowy. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Bez PCV, DEHP oraz lateksu. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z dwoma bocznymi portami bezigłowymi nad komorą kroplową do podłączenia pojemników z lekiem, dodatkowo w części dystalnej port bezigłowy ( razem 3 porty bezigłowe). Zestaw zawierający zacisk klamrowy, oraz rolkowy. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Bez PCV, DEHP oraz lateksu. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Przyrząd do podawania leków onkologicznych metodą grawitacyjną, bursztynowy z czterema bocznymi portami bezigłowymi nad komorą kroplową do podłączenia pojemników z lekiem, dodatkowo w części dystalnej port bezigłowy ( razem 5 portów bezigłowych). Zestaw zawierający zacisk klamrowy, oraz rolkowy. Z jednej strony zakończony kolcem umożliwiającym wkłucie i pobranie płynu infuzyjnego z worka lub pojemnika, z drugiej strony męskie złącze typu Luer Lock zabezpieczone hydrofobowym filtrem do bezpiecznego odpowietrzenia układu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Bez PCV, DEHP oraz lateksu. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 4
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Dostępny w rozmiarach od S do XL. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii.Poziom zapewnienia sterylności SAL 10 wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporzędzenie UE 2016/425.Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru - badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010. Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału:wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 ; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej.(oddychający ") w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania ;przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik : 4-s; opór pary wodnej.Ret wg EN 31092/ISO 11092 , wynik: 6,8 m2'Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B,>100 000 cykli;odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N.Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach ; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Czysta i sterylna , wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową . Dostępna w rozmiarach od S do XL. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-wg ISO 11137-1. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału:wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania ;przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik : 4-s; opór pary wodnej.Ret wg EN 31092/ISO 11092 , wynik: 6,8 m2'Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje :Szwy wewnętrzne lamowane ; troki do zawiązania wokół kostki , u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Czysty i sterylny biały kaptur z trokami , umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Rozmiar uniwersalny. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii.Poziom zapewnienia sterylności SAL 10 wg ISO 11137-1. vv Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporzędzenie UE 2016/425.Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB {6}) Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału:polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2 ; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej.(oddychający ") w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania ;przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik : 4-s; opór pary wodnej.Ret wg EN 31092/ISO 11092 , wynik: 6,8 m2'Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska trójpanelowa z zaworem umieszczonym centralnie na panelu środkowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych , czterowarstwowa , wierzchnia warstwa wykonana z siatki ( pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej gramatura 97,2 g/m2 , chłonność min 880ml/m2 , spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy ; rozmiar 560x410mm , sterylna . | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
6. | "Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE). Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne – 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9. łopatka – szpatułka – 1szt; 10. szufelka – 1szt; 11. torba do utylizacji 1 + 2szt; 12. szczypce drewniane – 1szt; 13. mata chłonna ChemoSorb – 1szt; 14. ściereczki Isysoft – 6szt; 15. niebieski worek na odpady – 1szt; 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt; 17. opaski zaciskowe – 2szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. raport z wypadku – 1szt." | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
7. | Fartuch ochronny z zamkiem błyskawicznym i kieszeniami, z wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 41,5 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45s). Mankiety rękawów zakończone gumką w tunelu. Kolor biały. Dostępny w rozmiarach od S do 2XL. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III PB [6], zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Posiada właściwości mechaniczne: odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >100 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >10 N; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >50 N. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
8. | Przyrząd do dostrzykiwania i podaży płynów , leków , cytostatyków i żywienia do worka Viaflo typu Cytoluer . Przyrząd do nakłucia portu iniekcyjnego w worku Viaflo ; system zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się igły z portu worka typu podwójne V.Igła 16G zapobiegająca przed defragmentacją korka portu worka.System wyposażony w zawór bezigłowy Luer-Lock z koreczkiem zapobiegającym kontaminacji portu oraz brak konieczności dezynfekcji przed pierwszym podłączeniem. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
9. | Przyrząd z mikrokolcem do pobierania cytostatyków o małych objętościach; możliwość pobrania objętości ok. 1 ml. Zawór bezigłowy z przezierną obudową, zabezpieczony korkiem Luer Lock, brak konieczności dezynfekcji zaworu przed pierwszym użyciem; zawór o objętości wypełniania max. 0,06 ml; mikrokolec zabezpieczony osłonką zapobiegającą przed przypadkową kontaminacją; wolny od lateksu i DEHP. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
10. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków. Obudowa przezierna . Ostry kolec , długość robocza 17mm z dwupłaszczyznowym ścięciem pozwalającym pobranie całej zawartości fiolki (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego , zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Na boku przrządu okrągły filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy z korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia , możliwość stosowania przez 7 dni. Całkowita długość przyrządu 72mm. Kołnierz zatrzaskowy na fiolkę o średnicy 20mm. zapobiegający przed rozłączeniem przyrządu z fiolką w czasie pobierania leku. | 4000 |  |  |  | 0 |  | 0
11. | Koreczek ochronny, czerwony do zabezpieczania dostępów luer-lock | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
12. | Korek luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA. Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0
13. | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym typ CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, zapobiegająca kontaminacji połączenia oraz umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | 1200 |  |  |  | 0 |  | 0
14. | Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
15. | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwerterem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | 1400 |  |  |  | 0 |  | 0
16. | Adapter z kolcem dwudrożnym wykonanym z PET kompatybilny z butelkami i workami infuzyjnymi różnych producentów, zabezpieczony osłonką wykonaną z polietylenu. W pobliżu kolca wbudowana końcówka z membraną z poliizoprenu tworzący system CSTD. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umozliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku do worka. Sygnał akustyczny informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Długość 12 cm. W części dystalnej zamontowany port z klapką, umożliwiający wkłucie aparatu infuzyjnego. Objętość wypełnienia 1 ml. Zapewnia 7-dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | 800 |  |  |  | 0 |  | 0
17. | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka sie samoczynnie po rozłĄczeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki, brak mozliwości odkręcenia). | 2200 |  |  |  | 0 |  | 0
18. | Adapter żenski/żeński łaczący dwie strzykawki zakończone złączem Luer Lock | 2200 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 5
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Sterylne urządzenie do rozpuszczania i pobierania leków cytostatycznych z fiolki do strzykawki . Wymagania : port bezigłowy do połączeń Luer Lock Luer Slip bez konieczności używania reduktorów czy adapterów . Z przezroczystym kołnierzem do mocowania na fiolkę o średnicy 20 mm, z balonem o poj. 100 ml do uwalniania aerozoli , z filtrem hydrofobowym 0,2 µm. Kompatybilne z łącznikiem męskim na strzykawkę . Nie zawierające leteksu, PCV,DEHP , części metalowych .Parametry : przestrzeń martwa max. 0,14 ml, do stosowania prez 7 dni. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Zamknięty system dostępowy z uniwersalnym mocowaniem i odpowietrzaczem:bezigłowy, dwukierunkowy, samozamykający się zawór z gładką powierzchnią łatwą do dezynfekcji, nasadka zabezpieczająca ostrze nakłuwające, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową, dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające. Możliwość przechowywania fiolki z systemem dostępowym do 28 dni, przestrzeń martwa 0,14ml, połączenie luer i luer lock do stosowania prez 7 dni. Możliwość wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, nie zawiera lateksu, DEHP i części metalowych. Pakowany pojedynczo, sterylny . | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 6
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. |  | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Osłona worka o pojemności 100-250 ml przeznaczona do ochrony leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz z otwartą częścią spodnią | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Osłona worka o pojemności 500-1000 ml przeznaczona do ochrony leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz z otwartą częścią spodnią | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Osłona worka o pojemności 3000 ml przeznaczona do ochrony leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz z otwartą częścią spodnią | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
ZADANIE NR 7
LP. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | NAZWA HANDLOWA/ PRODUCENT | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 1 ml z podziałką co 0,01 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 3 ml z podziałką co 0,1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 400 |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 5 ml z podziałką co 0,2 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
4. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 10/12 ml z podziałką co 0,2 lub 0,5 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 3000 |  |  |  | 0 |  | 0
5. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 20 ml z podziałką co 1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 3120 |  |  |  | 0 |  | 0
6. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 30 ml z podziałką co 1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 480 |  |  |  | 0 |  | 0
7. | Strzykawka trzyczęściowa kompatybilna z lekami cytostatycznymi o pojemności 50/60 ml z podziałką co 1 ml, skala idealnie kontrastująca, czytelna, zakończenie Luer Lock . Tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z materiału pozbawionego lateksu. Blokada tłoka, zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | 600 |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
Dotyczy zadania 7 poz.1-7 : Wymagane dostarczenie oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania do leków cytotoksycznych