# Zestawienie ilości i typów filtrów central wentylacyjnych

| Lp. | Typ i wymiary filtra | Ilość szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4 kieszeniowy ramka 20 mm 450x335x150 | 2 | Iławska 1. – 2 szt |
| 2 | G4 kieszeniowy 450x490x300 | 8 | Toruń Rubinkowo 4 szt Poznańska 4 szt |
|  | G4 kieszeniowy 490x490x300 | 4 | Tuchola – 4 szt |
| 3 | G4 kasetowy 572x272x50 | 5 | Iławska 24. 2 szt Lipno 1 szt Tuchola 2 szt |
|  | G4 kasetowy 572x572x50 | 3 | Sępólno |
|  | G4 kasetowy 870x360x50 | 2 | Sępólno |
| 4 | G4 kieszeniowy ramka 20 mm 592x335x150 | 2 | Iławska 1. 2 szt |
| 5 | EU4 592x395x360 | 1 | Poniatowskiego 5. |
| 6 | EU4 ramka 20 mm 592x592x300 | 1 | Poniatowskiego 5. |
| 7 | G4 592x450x100 | 3 | Poniatowskiego 3. 3 szt |
| 8 | G4 592x905x100 | 8 | Poniatowskiego 3. 8 szt |
| 9 | Kieszeniowy 490x490x300 | 2 | Lipno 2 szt |
| 10 | EU4 kasetowy G4 592x490x100 | 6 | Nakło 2 szt Aleksandrów 2 szt Szubin 4 szt |
| 11 | EU4 kasetowy G4 535x385x100 | 2 | Szubin 2 szt |
| 12 | EU4 kasetowy G4 630x330x50 | 4 | Szubin 4 szt |
| 13 | EU4 kieszeniowy 592x592x360 | 2 | Grudziądz 2 szt |
| 14 | G4 kasetowy 630x330x100 | 4 | Poniatowskiego 3. 2 szt Ogrody 2 szt |
| 15 | G4 kasetowy 630x430x100 | 3 | Poniatowskiego 3. 1 szt Nakło 2 szt |
| 16 | G4 kasetowy 712x302x50 | 4 | Iławska 24. 1 szt Poznańska 3 szt |
| 17 | G4 kieszeniowy EU4 428x287 | 22 | Inowrocław 18 szt Chełmno 4 szt |
| 18 | G4 kieszeniowy EU4 490x490 | 4 | Inowrocław 4 szt |
| 19 | G4 900x230x46 | 8 | Agreg. w. l. KWP Bydgoszcz 8 szt |
| 20 | Kasetowy 1080x492x50 | 1 | Lipno 1 szt |
| 21 | G4 1430x355x50 | 2 | Agreg. w. l. KWP Bydgoszcz 2 szt |
| 22 | EU7 435x235x380/9K | 1 | Aleksandrów 1 szt |

Uwaga: zestawienie nie zawiera filtrów do 1 centrali w KPP Aleksandrów Kujawski. Do wyceny przyjąć   średnią cenę filtrów