**Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: [clchp@centrumpluc.com.pl](mailto:clchp@centrumpluc.com.pl)[www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

Łódź, dnia 08.10.2021 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/23-2/21

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:Usługi wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego i testów specjalistycznych sprzętu RTG dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

***Znak sprawy: 23/ZP/TP/21***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wykonawcy dostępu do oryginalnych części, legalnego i aktualnego oprogramowania, wiedzy i dokumentacji potwierdzonej przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z treścią SWZ:

* Rozdział VI pkt. 18 - Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych lub dopuszczonych zamienników (zamiennik nie może spowodować utraty statutu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE) i dobrej jakości.;
* Rozdział VI pkt. 14 - Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia, stosowną aparaturę do diagnostyki oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe przystępując do przeglądu przedmiotowego sprzętu oraz aktualną dokumentację producenta i oprogramowania.

**Pytanie 2:**

Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i będzie wymagał od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ:

* Rozdział VI pkt. 8 - W częściach od nr 87 do nr 96 oraz części 55 i 56 został wykazany sprzęt objęty umową użyczenia dla którego Użyczający wymaga aktualnej autoryzacji producenta albo importera sprzętu medycznego. W związku z powyższym Zamawiający przez cały okres trwania umowy wymaga od Wykonawcy, aby przegląd sprzętu był wykonywany przez osoby z kwalifikacjami i odpowiednimi uprawnieniami wydanymi przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą **oświadczenie,** że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta lub importera sprzętu lub aparatury medycznej.

**Pytanie 3:**

Dotyczy pakietu nr 5:

Czy zamawiający będzie wymagał od wykonawcy bezpłatnego wykonania podczas przeglądów wszystkich darmowych aktualnych akcji korekcyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający w części 5 nie wymaga od wykonawcy bezpłatnego wykonania podczas przeglądów wszystkich darmowych aktualnych akcji korekcyjnych.

**Pytanie 4:**

Dotyczy pakietu nr 5:

Producent urządzeń Mindray zaleca w instrukcji obsługi wymianę akumulatorów co 36 miesięcy celem pełnej sprawności urządzenia w razie zaniku zasilania. Czy zamawiający wymaga, aby w wycenie tego pakietu wliczyć wymianę akumulatorów i jeśli tak poprosimy o informację, w których urządzeniach należy to wliczyć?  
**Odpowiedź:** Zamawiający w części 5 nie wymaga wymiany akumulatorów. Zgodnie z treścią SWZ:

* Rozdział VI pkt. 4 ppkt. d – Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności:

1. wymianę pakietów serwisowych (dotyczy pakietu 1 i 2) oraz akumulatorów (dotyczy pakietu 1, 2).

**Pytanie 5:**

Dotyczy pakietu nr 93:

Producent urządzeń Mindray zaleca w instrukcji obsługi wymianę akumulatorów co 24 miesiące celem pełnej sprawności urządzenia w razie zaniku zasilania. Czy zamawiający wymaga, aby w wycenie tego pakietu wliczyć wymianę akumulatora?

**Odpowiedź:** Zamawiający w części 93 nie wymaga wymiany akumulatorów. Zgodnie z treścią SWZ:

* Rozdział VI pkt. 4 ppkt. d – Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności:

1. wymianę pakietów serwisowych (dotyczy pakietu 1 i 2) oraz akumulatorów (dotyczy pakietu 1, 2).

**Pytanie 6:**

Do pakietu nr 61:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

*Inspektor*

*Działu Zamówień Publicznych*

*Mariola Jędrzejczak*