## 1
Załącznik nr 2 do zaproszenia
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | znak sprawy: DFS.382.3.2022.ESM
PAKIET nr 1
PAKIET NR 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice chirurgiczne nr 6,0 - 8,5 | Rękawice jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 8.5. Rękawice będące wyrobem medycznym klasy II zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem. Opakowanie jednostkowe. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodności z norami oraz oznakowanie datą produkcji, datą ważności oraz numerem serii. | para | 50
| Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.11 - 0,14 mm, na dłoni 0.11 mm oraz na mankiecie 0.09 mm ( ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min. 9N, poziom protein lateksu <20 µg/g, AQL 1.0 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/75 jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Zgodne z normami dla wyrobów medycznych: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), oraz dla Środków Ochrony Indywidualnej: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2. Odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, odporność na minimum 4 preparaty dezynfekcyjne zgodnie z normą EN 16523-1. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodności z norami oraz oznakowanie datą produkcji, datą ważności oraz numerem serii. | op. | 550
| Rękawice diagnostyczne nitrylowe | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS - XL, teksturowane palce, pakowane po 100sztuk, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.12 mm±0,01 mm, na dłoni 0.08 mm ±0,01 mm, mankiet 0.06 mm ± 0,01 mm, posiadające AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 9N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/75 jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Zgodne z normami dla wyrobów medycznych: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), oraz dla ¦Środków Ochrony Indywidualnej: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2. Odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, odporność na minimum 4 preparaty dezynfekcyjne zgodnie z normą EN 16523-1. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodności z norami oraz oznakowanie datą produkcji, datą ważności oraz numerem serii. | op. | 1700
| Rękawice winylowe | Rękawice diagnostyczne, pakowane po 100szt, syntetyczne, vinylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – L, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, długość rękawicy min. 240 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 4 N, bez protein lateksu, AQL 1.5 Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) i 2023/2006 (WE). Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodności z norami oraz oznakowanie datą produkcji, datą ważności oraz numerem serii. | op. | 420
| RAZEM | RAZEM:
…........................................................
miejscowoś i data
.................................................................... |  | Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF
miescowość, dnia

## 2
2 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  | znak sprawy: DFS.382.3.2022.ESM
PAKIET Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | cena po roku | Wartość netto [zł] | Vat | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kombinezon ochonny |  | sztuka | 100
|  | Kombinezon ochronny z kapturem zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | zamek błyskawiczny kryty listwą |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | wykonany z materiału minimum 1 klasy palności, |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka, |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | pakowany w indywidualne opakowanie |  |  |  | 0 | 8% | 0
|  | rozmiary S-XXL do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | 0 | 8% | 0
2 | Ochraniacze na obuwie foliowe | wysokie, wiązane | para | 100
szyte szwy wewnętrzne,
antypoślizgowa podeszwa,
produkt w I kategorii środków ochrony indywidualnej
3 | Czepki Clip | Czepek chirurgiczny uniwersalny w kształcie beretu z gumką, włóknina o gramaturze min.14g/m2 | sztuka | 100
4 | Maska medyczna na gumki | Maska chirurgiczna pełnobarierowa, min. trójwarstwowa, z gumką, bezwonna, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, wyposażona w kształtkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa, spełniajaca wymagania normy EN14683. Rozmiar uniwersalny. | sztuka | 6400
| Maska ochronna FFP2 | Półmaska filtrująca typu FFP2 lub równoważna. Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea) | sztuka | 1500
osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych
zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,
oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).
| Maska ochronna FFP3 | Półmaska filtrująca typu FFP3 lub równoważna. Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub regulacji: EN 149:2001+A1:2009 (UE) lub normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea) | sztuka | 1000
osłaniająca usta, nos i brodę użytkownika wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych
zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski,
taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,
oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta).
RAZEM:
…............................................................
miejscowość i data
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF