**Opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie polegać będzie na wymianie kompletnego systemu rynnowego na budynku kapliczki, znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 86/1 w miejscowości Sulęcin, 55-010 Sulęcin/Szostakowice, gmina Siechnice. Elementy starego orynnowania ze względu na ciągłe narażenie na działanie czynników atmosferycznych uległy w mniejszym lub większym stopniu zniszczeniu przez korozję. Wymiana dotyczyć ma odcinka rynny o długości około 13 m., oraz rury spustowej o długości około 3,0m.

Poniżej zdjęcia kapliczki z obecnym orynnowaniem:














Poniżej rzut z góry kapliczki z wymiarami



Zadanie związane z wymianą systemu rynnowego kapliczki obejmować będzie następujące prace:

1. Demontaż i utylizację starych elementów systemu rynnowego (rynny, rury spustowe),
2. Montaż nowych rynien o rozmiarze Ø 105 mm i długości 13,0 m z blachy powlekanej w kolorze stalowym, w raz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamknięcia i poprowadzenia rynny po obrysie budynku. Lej spustowy, denka rynny w tych miejscach jak obecnie.
3. Montaż nowej rury spustowej o Ø 80 mm i długości 3,0 m z blachy powlekanej w kolorze stalowym wraz z wszelkimi kolankami umożliwiającymi wyprowadzenie rury z podbitki do ściany budynku i przy gruncie kolanko wyprowadzające wodę od budynku.
4. Zabezpieczenie terenu budowy, podczas wykonywania robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP,
5. Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, wywóz i utylizacja odpadów,
6. Wykonanie wszelkich prac niezbędnych, towarzyszących powyższym robotom

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom określonym w art. 10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z dnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Przed rozpoczęciem prac zostanie protokolarnie Wykonawcy przekazany teren budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Zlecenia, zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie realizacji robót oraz systematycznego porządkowania miejsca wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zlecenia oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zadania.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach z dnia 15.04.2021 r. Dz.U. z 2021 poz. 779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz. 1648 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Rozliczenie przedmiotu prac nastąpi jedną fakturą końcową. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru robót. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, zaakceptowane przez Inspektora Zatwierdzenia materiałowe do użytych materiałów według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.