## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
Pakiet nr 1 (depozyt)
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1 | 1. Szanty poliuretanowe, materiał balonika – lateks. 2. Średnice: 8, 9, 10F o długości 31 cm. 3. T-port do infuzji i płukania, monitorowania przepływu i ciśnienia krwi, drożności oraz bezpiecznego usuwania cząstek zatorowych. 4. OZNACZENIA GŁĘBOKOŚCI (1 cm) wskazują długość wprowadzenia shuntu w tętnice szyjne. 5. OZNACZENIA GŁĘBOKOŚCI (1 cm) wskazują długość wprowadzenia shuntu w tętnice szyjne. 6. Dostępne shunty 8 i 9F o długości 15cm. 7. WAŻNOŚĆ - 5LAT od daty produkcji | 40 | szt
Pakiet nr 2 (depozyt)
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Endoproteza połowicza biodra Austin – Moore’a | 80 | szt.
Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium,
którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej.
Opis do pakietu nr 2
- standardowy trzpień modularny wykonany z stopu tytanowego z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm ( rozmiar co 1 mm )
- wąski trzpień modularny wykonany ze stopu tytanowego z głową o średnicy od 38 do 54 mm ( rozmiar co 1 mm)
Pakiet nr 3 (depozyt)
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Stalowe płyty anatomiczne o grubości 2.5 mm do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy: a) płyta nadgrzebieniowa 16-otworowa, prawa i lewa b) płyta podgrzebieniowa 14-otworowa mała i 16-otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wprowadzenia śruby w odchyleniu +/- 35°. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego. Możliwość doświetlenia pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła. Możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory z możliwością umocowania do kości za pomocą grotowkrętów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | 1 | szt.
2. | Stalowe płyty do stabilizacji złamań miednicy: a) proste o grubości 2.5 mm, ilość otworów od 2 do 20 b) łukowe o grubości 2.5 mm i promieniu 88 mm i 108 mm, ilość otworów od 4 do 20 c) płyty do zespolenia spojenia łonowego o grubości 3.2 mm i promieniu 75 mm, 4- i 6-otworowe. | 1 | szt.
3. | Stalowa śruba korowa ř 3.5 mm i ř 4.5 mm, dł. 14-110 mm (z możliwością założenia podkładki) | 10 | szt.
4. | Stalowa śruba gąbczasta ř 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | 1 | szt.
5. | Klamra pręt-pręt (ř8 mm/ř8 mm) | 14 | szt.
6. | Klamra pręt-grot (ř8 mm/ř4-5 mm) | 12 | szt.
7. | Pręt węglowy prosty (ř8 mm, dł. 65-500 mm) | 16 | szt.
8. | Pokrętło | 1 | szt.
9 | Wkrętak do grotów i klamer ř8 mm | 1 | szt.
10. | Grotowkręty kostne ( ř4-6 mm, dł. 90-250 mm) | 1 | szt.
RAZEM:
Pakiet nr 4 (depozyt)
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowy stapler skórny z 35 szerokimi zszywkami,, posiadający wskaźnik ilości zszywek, pozwalający na kontrolowanie ich zużycia i minimalizacje strat zszywek.(Zszywki szerokie, grzbiet staplera 6,9 mm, nóżka 3,6 mm, opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk. Zszywki powlekane teflonem | 500 | szt.
2. | Wielorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 1 sztukę. | 10 | szt.
3. | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek wykonany ze stali nierdzewnej, opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. | 10 | op.
RAZEM:
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Zamknięty układ ssący z niskim podciśnieniem do bezpośredniej autotransfuzji pooperacyjnej, jałowy, pozbawiony pirogenów : | 750 | szt.
- końcówka wciskowa dla drenów zwiększająca się schodkowo od CH 10 do CH 14
- butelka redona z przeciwzwrotną zastawką o pojemności 350 ml
- możliwość podawania w iniekcji antykoagulantów
- przywieszka na butelce ssącej oraz miejsce na workach transfuzyjnych do zapisu danych pacjenta
- dwa bliźniacze porty w butelce ssącej umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch worków do autotransfuzji
- filtr do krwi z cewnikiem do przetaczania
- dwa worki do autotransfuzji o pojemności 600 ml
- dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze Ch 14
Pakiet nr 6 - Anestezjologia - cz. I
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa. Zestaw posiada wbudowaną zastawkę jednokierunkową zabezpieczającą pacjenta przed ryzykiem powrotnego dostania się powietrza lub płynu, wbudowane łączniki i zawór pozwalają na obejście zastawki i umożliwiają drenaż na zasadzie grawitacji do worka drenażowego, za pomocą podłączenia mieszków niskociśnieniowych oraz w oparciu o zasadę pompy ssąco-tłoczącej, bądź poprzez podłączenie do zestawu drenażowego. Rozmiar 9Ch i 12Ch. Zestaw pozwala na efektywny drenaż, w przypadku cewnika 12Ch również drenaż krwi. | szt. | 10
2. | Dren do linii podgrzewania płynów infuzyjnych do podgrzewaczy typu HOTLINE | szt. | 10
3. | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm | szt. | 35
4. | Rurka intubacyjna z mankietem o kształcie baryłkowatym, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa.Rozmiary od 5,0 do 9,5 mm co 0,5 mm. | szt. | 1900
5. | Rurka intubacyjna przezroczysta z odsysaniem podgłośniowym z mankietem niskociśnieniowym do przedłużonej intubacji z otworem Murphy'ego. Rozmiar 7,5 - 9,0 | szt. | 10
6. | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu. Rozmiar nr 7,0 , 8,0 | szt. | 10
7. | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, niezbrojona. Rozmiar nr 7,0- 9,0 w zestawie z oratorem. | szt. | 2
8. | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu, niezbrojona. Rozmiar nr 7,0- 9,0 | szt. | 80
9. | Mandryn intubacyjny średnica 4-5 mm, długość 60-70 cm | szt. | 5
10. | Prowadnica do intubacji jednorazowego użytku 3,3/ 70 cm oraz 5,0/70 cm | szt. | 150
11. | Strzykawka do pomiaru wypełnienia mankietu uszczelniającego rurki intubacyjne. | szt. | 10
RAZEM:
Pakiet nr 7 - Anestezjologia - cz. II
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowa typu Bougie 15CH/60 cm | szt. | 10
2. | Osłonka światłoczuła na butelki 100-250 ml | szt. | 1000
3. | Oklejenie do cewnika zewnątrzoponowego mocowanie typu Lockit | szt. | 150
4. | Zestaw do jejunostomii CH/FR 9, długość 75 cm, przekrój drenu 2,9mm/1,9mm z zakończeniem enfit. | op. | 5
5. | Filtr płaski nadoponowy, 0,2 µm do cewnika zewnątrzoponowego typu Perifix. | szt. | 100
RAZEM:
Pakiet nr 8 - Zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego typu Nurovent | szt. | 5
Pakiet nr 9 - Znacznik Sienna
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Znacznik do badania węzła wartownika Sienna + | szt. | 10
Pakiet nr 10 - Znacznik tkankowy
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Znacznik tkankowy typu hydromark do lokalizacji zmian nowotworowych | szt. | 20
Pakiet nr 11 - Materiały eksploatacyjne do systemu monitorowania przezskórnego TCM 5 FLEX
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Membrana wraz z elektrolitem x 12 szt. | op. | 1
2. | Klipsy mocujące z żelem kontaktowym x 40 szt. | op. | 2
3. | Pierścienie mocujące wraz z żelem x 60 szt. | op. | 1
4. | Gaz kalibracyjny | szt. | 4
RAZEM:
Pakiet nr 12 - Osprzęt do videoaryngoskopu McGraf
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Łyżka do videoaryngoskopu McGraf rozm. 3-4 | szt. | 30
2. | Bateria do videolaryngoskopu McGraf | szt. | 2
RAZEM:
Pakiet nr 13 - Taśmy i gąbki silikonowe do operacji odwarstwienia siatkówki
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Taśma silikonowa do opasania gałki ocznej szerokość 2,5 mm, grubość 0,6 mm, długość 125 mm( 240 Style) | szt. | 20
2. | Rękaw silikonowy o szerokości 1,65 mm, średnicy światła 0,76 mm i długości 30 mm (270 Style) | szt. | 30
3. | Asymetryczny profil w kształcie opony szerokość zewnętrzna 8,5 mm, wewnętrzna 10 mm, rowek 2,5 mm (278 Style) | szt. | 20
4. | Asymetryczny profil w kształcie opony szerokość zewnętrzna 10,0 mm, wewnętrzna 12 mm, rowek 2,5 mm (280 Style) | szt. | 15
5. | Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 4 mm, długości 80 mm (504 Style) | szt. | 10
6. | Okrągła gąbka silikonowa o średnicy 5 mm, długości 80 mm (505 Style) | szt. | 15
RAZEM:
Pakiet nr 14 - Osłonki na uchwyty i pokrętła do mikroskopu Moeller Wedl
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Osłonka silikonowa Hi-R 900 stary typ - komplet 2 szt | op. | 36
2. | Kapturek 12Dx30 na pokrętło mikroskopu | szt. | 30
3. | Kapturek 13Dx19 na pokrętło Red Reflex | szt. | 2
4. | Kapturek 8Dx18 na pokrętło Red Reflex | szt. | 2
RAZEM:
Pakiet nr 15 - Wanny do dezynfekcji
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Wanna do manualnej dezynfekcji narzędzi z sitem i pokrywą o pojemności 10 l / rozmiar ok. 550x 300 x 120 mm / | szt. | 2
2. | Wanna do manualnej dezynfekcji narzędzi z sitem i pokrywą o pojemności 5 l / rozmiar ok. 550x 200 x 150 mm / | szt. | 2
RAZEM:
Pakiet nr 16 - Preparaty do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk - kompatybilne z systemem S1 Tork
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Preparat alkoholowy do higienicznego w czasie max 30 s oraz chirurgicznego w czasie max. 1,5 min. odkażania rąk o działaniu natychmiastowym i przedłużonym , bez dodatku chlorheksydyny, z dodatkiem substancji pielęgnujących . Zakres: B / łącznie z bakteriami wielolekoopornymi/ ,F, prątki - 30 s, V / zgodnie z normą 14476- 60 s- polio, adeno, 30 s-Rota i Noro/. Pojemność 1000ml. Opakowanie kompatybilne z dozownikami typ Tork S1. | szt. | 312
Pakiet nr 17 - Serweta sterylna z taśmą lepną wzmocniona
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy | Kod EAN/GTIN (jeżeli dotyczy)
1. | Serweta sterylna z taśmą lepną min. 180 x 240 cm wykonana z 2/3-warstwowej włókniny PP-PE o gramaturze min. 55 g/m2 | szt. | 1600