# Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA W ZAKRESIE ZADAŃ

# Dostawa i montaż wyposażenia  na potrzeby Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie"

# Nr postępowania: DZP- 291-1744/2023

| ZADANIE NR 1. - MIKROSKOP OPTYCZNY 1. Laboratorium mikrobiologiczne Część gospodarcza WTŻ Mikroskop optyczny 1 |
| --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy |
| Instalacja /uruchomienie | Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Oprogramowanie do obróbki zdjęć i danych mikroskopowych - licencja bezterminowa, niewyłączna, jednostanowiskowa z możliwością przeniesienia jej na dowolny komputer, dostarczona na zewnętrznym nośniku elektronicznym |
| Język oprogramowania | W języku polskim |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | W języku polskim |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | W języku polskim lub angielskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu | Niewymagany |
| Minimalny termin gwarancji | 24 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze Max. czas naprawy: 7 dni roboczych |

| ZADANIE NR 2. - MINIWIRÓWKA 2.1. 17. 0.46 | Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI część niegospodarcza WTŻ Mini wirówka 1 |
| --- | --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Niewymagana/niewymagane |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim lub angielskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie | niewymagany |
| Minimalny termin gwarancji - dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze Max. czas naprawy: 14 dni roboczych |

| ZADANIE NR 3.- DEWARY 3.1. 15. Laboratorium Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna część niegospodarcza WTŻ Dewar 1 3.2. 15. Laboratorium Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna | część niegospodarcza WTŻ Dewar przenośny 1 |
| --- | --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 21 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Niewymagana/niewymagane |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Poz. nr 3.1. – w języku polski Poz. Nr 3.2. - w języku polski |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie | Poz. Nr 3.1. – dla 4 pracowników zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzin/dziennie Poz. Nr 3.2. – dla 4 pracowników zamawiającego przez 1 dzień przez 1 godzin/dziennie |
| Minimalny termin gwarancji - dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | 24 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze Max. czas naprawy: 7 dni roboczych |

| ZADANIE NR 4. - MYJKA CIŚNIENIOWA Z CIEPŁĄ WODĄ 4.1. Laboratorium technologii przetwarzania odpadów Część gospodarcza WIPiE Myjka ciśnieniowa z ciepłą wodą 1 |
| --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polski |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu | niewymagany |
| Minimalny termin gwarancji - dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | 24 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia)- dla każdego urządzenia zawartego w zadaniu | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godzin roboczych Max. czas naprawy: 21 dni roboczych |

| ZADANIE NR 5. - ZAMRAŻALNIA OWIEWOWA DO SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA ŻYWNOŚCI 5.1. 20. Pomieszczenia modułowe Część gospodarcza WTŻ Zamrażalnia owiewowa do szybkiego zamrażania żywności 1 |
| --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 42 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Niewymagana/niewymagane |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu | Niewymagany |
| Minimalny termin gwarancji | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 36 godziny robocze Max. czas naprawy: 30 dni roboczych |

| ZADANIE NR 6.– LIOFILIZATOR 6.1. 20. Pomieszczenia modułowe Część gospodarcza WTŻ Liofilizator 1 |
| --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 87 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. |
| Instalacja /uruchomienie | Niewymagana /niewymagane |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu | nie wymagany |
| Minimalny termin gwarancji | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze Max. czas naprawy: 30 dni roboczych |

| ZADANIE NR 7.– URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA OPAKOWAŃ 7.1. 8. Przetwórstwo mleka część niegospodarcza WTŻ Urządzenie do napełniania i zamykania opakowań 1 |
| --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 56 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy |
| Instalacja /uruchomienie | Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie instalacji i uruchomieniu sprzętu | dla 6 pracowników zamawiającego przez 1 dzień przez 8 godzin/dziennie |
| Minimalny termin gwarancji | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 24 godziny robocze Max. czas naprawy: 7 dni roboczych |

| ZADANIE NR 8. – KOCIOŁ Z PŁASZCZEM GRZEJNYM I MIESZADŁEM 8.1. Pomieszczenia modułowe Część gospodarcza WTŻ Kocioł z płaszczem grzejnym i mieszadłem 2 |
| --- |
| Parametr wymagania | Wymagania Zamawiającego |
| Termin dostawy | Do 77 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy |
| Instalacja /uruchomienie | Wymagana/wymagane - zgodnie z zakresem podanym w wymaganiach ogólnych |
| Rodzaj licencji oprogramowania: Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Język oprogramowania | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi oprogramowania Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | Nie dotyczy |
| Instrukcja obsługi sprzętu Wykonawca złoży oświadczenie do oferty że wraz dostawą sprzętu dostarczy | w języku polskim |
| Instruktaż - w języku polskim z zakresu obsługi, działania i konserwacji po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu | Niewymagany |
| Minimalny termin gwarancji | 12 miesięcy od daty instalacji, uruchomienia i podpisania protokołu końcowego odbioru. |
| Serwis gwarancyjny (od zgłoszenia) | Max. czas reakcji na zgłoszoną usterkę : 36 godzin roboczych Max. czas naprawy: 30 dni roboczych |