## Drobne_akcesoria_medyczne
Załącznik 3.1. do SWZ - FORMULARZ WYCENY - część 1 Drobne akcesoria medyczne Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na dostawę pn.: „Zakup medycznego sprzętu jednorazowego i akcesoriów medycznych – część 1: drobne akcesoria medyczne, część 2: materiały opatrunkowe, część 3: łyżki do laryngoskopu, część 4: opatrunek wentylowy, kaniula, część 5: atomizer donosowy, część 6: opatrunek nosowy”
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
Adres (ulica, nr budynku, nr kodu, miasto):
l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | wartość jedn. netto [PLN] | wartość netto [PLN] (kol. c x d) | VAT w % | Podatek VAT [PLN] (kol. e x VAT%) | Cena brutto [PLN] (kol. e + g) | Numer katalogowy/ nazwa handlowa, producent
| a | b | c | d | e | f | g | h | i
1 | a: cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, min. 2 m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowy, pojedynczo pakowany; b: szt; c: 5000
2. | a: filtr do respiratora antybakteryjny elektrostatyczny, działający od pierwszego oddechu ,objętość przepływu 150-1500, objętość martwa nie większa niż 75ml masa nie większa niż 34g;wysoka skuteczność filtracji, jałowy, pojedynczo pakowany.; b: szt; c: 2300
3. | a: Łącznik tzw.martwa przestrzeń, karbowany, prosty. Zakończenie 22/15.Objętość martwej przestrzeni ok. 35ml, dł. ok.15cm, jałowy, jednorazowy, pojedynczo pakowany; b: szt; c: 500
4. | a: Maska twarzowa anestetyczna do układów oddechowych i ambu, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu, w pełni przeźroczysta, rozmiar kodowany kolorami, z poduszką dla lepszego przylegania do twarzy - czysta biologicznie lub sterylna, rozmiar 0-5; b: szt; c: 1000
5. | a: maska z nebulizatorem dla dorosłych , z drenem minimum 2m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowa, pojedynczo pakowana. Rozmiary L i XL.; b: szt; c: 5900
6. | a: maska z nebulizatorem dla dzieci, z drenem minimum 2m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowa, pojedynczo pakowana.Rozmiary S i M; b: szt; c: 1750
7. | a: maska z rezerwuarem tlenowmym do wysokich stężeń dla dorosłych, z drenem minimum 2m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowa, pojedynczo pakowana.Rozmiary L i XL; b: szt; c: 7000
8. | a: maska z rezerwuarem tlenowmym do wysokich stężeń dla dzieci, z drenem minimum 2m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowa, pojedynczo pakowana.Rozmiary S i M.; b: szt; c: 1000
9. | a: maska tlenowa bez rezerwuaru do stężeń średnich dla dorosłych, z drenem minimum 2m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowa, pojedynczo pakowana.Rozmiary L i XL.; b: szt; c: 1800
10. | a: maska tlenowa bez rezerwuaru do stężeń średnich, dla dzieci, z drenem minimum 2m, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowa, pojedynczo pakowana.Rozmiary S i M.; b: szt; c: 600
11. | a: prowadnica sztywna, z możliwością kształtowania,do rurek intubacyjnych, jałowa ,pojedynczo pakowana, nr 2 i 5; b: szt; c: 600
12. | a: przedłużacz do tlenu, min. 200 cm, z miękką końcówką umożliwiającą łatwe założenie na reduktor, jałowy, pojedynczo pakowany; b: szt; c: 700
13. | a: rurka nosowo-gardłowa, jałowa,pojedynczo pakowana , rozmiary od 2,5 do 8,0; b: szt; c: 1150
14. | a: rurka ustno-gardłowa typu Guedela, jałowa, pojedynczo pakowana, rozmiary nr 000 - 40mm, 00 - 50mm, 0 - 60mm, 1 - 70mm, 2 - 80mm, 3 - 90mm, 4 - 100mm, 5 - 110mm; b: szt; c: 1700
15. | a: rurka intubacyjna bez mankietu, z wyraźnym czytnikiem głębokości, jałowa, rozmiary nr 2 - 3,5; b: szt; c: 400
16. | a: rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnym czytnikiem głębokości, jałowa, rozmiary nr 4 - 9; b: szt; c: 2200
17. | a: stabilizator rurek intubacyjnych - stabilizator wykonany z plastiku, posiada regulowany uchwyt pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie rurki intubacyjnej lub rurki krtaniowej. Stabilizator musi posiadać "gryzak" zapobiegający traumatyzacji pacjenta oraz przegryzieniu rurki intubacyjnej. Ochronna pianka na wewnętrznej stronie stabilizatora. Wyposażony w dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie płynów z jamy ustnej pacjenta lub wprowadzenie sondy żołądkowej. Mocowany do głowy pacjenta za pomocą rzepów. Regulowany uchwyt (śruba) do stabilizacji rurki z boku. Jałowy, pojedynczo pakowany.; b: szt; c: 500
RAZEM | bar: f
miejscowość, data, ................................... dn. ..................…................................................................ kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty