**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz**

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia usługa polegająca na wymianie niesprawnych akumulatorów i stelaży automatycznego systemu pomiarów meteorologicznych AMS/IMS 111M z zasilaczem awaryjnym UPS SPS Advance RT 3 kVA Lotniskowego Biura Meteorologicznego JW 4929.

***50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Zakres wykonania usługi** |
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Automatyczny system pomiarów meteorologicznych AMS/IMS 111 M z zasilaczem awaryjnym UPS SPS Advance RT 3 kVA** | - wymiana akumulatorów w trzech modułach transmisji danych (obecnie zamontowane są akumulatory 22-25 Ah (łącznie 3 szt. W UPS: 6 szt 9 Ah)  Preferowane są akumulatory żelowe do pracy przy dużych wahaniach temperatury otoczenia (o25 do +35 oC  - wymiana stelaży na których zamontowane są urządzenia w modułach transmisji danych |

**Zamawiający umożliwia Wykonawcom wykonanie diagnostyki przedmiotu zamówienia w dniu 19.05.2022 r. w godz. 8:00- 14:00 na terenie kompleksu JW 4929 (osoba wskazana do kontaktu w tym celu mł. chor. Wojciech Świderski tel. 604-167-602).**

Wykonawca udzieli **12- miesięcznej gwarancji** na wymienione elementy.