ZR.14/DTG/2021

 Kalisz, dnia 17.12.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

dotyczące udzielania zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
130 000 złotych na:

**„Wykonanie pomiarów elektrycznych dla „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. LODOWISKO w Kaliszu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22-24”**

1. **Zamawiający:**

„AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.

62-800 Kalisz

ul. Sportowa 10

NIP: 618-21-07-013

1. Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający zaprasza do składania ofert.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**
3. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów elektrycznych dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10 na obiekcie Lodowisko w Kaliszu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22-24
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
5. pomiar wartości oporności izolacji – 119 punktów pomiarowych,
6. pomiar impedancji pętli zwarcia – 186 punktów pomiarowych,
7. pomiar wartości zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych – 186 punktów pomiarowych.
8. pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 53 punkty,
9. badanie zadziałania wyłączników prądu ppoż – 2 punkty.
10. Do sporządzonych na piśmie i w wersji elektronicznej protokołów z przeprowadzonych pomiarów należy dołączyć certyfikaty kalibracji przyrządów pomiarowych oraz kopie Świadectw Kwalifikacji grupy I: D (dozór) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do **wykonywania pomiarów**.
11. **Termin realizacji:**

Termin realizacji umowy 7 dni **od dnia podpisania umowy.**

1. **Wymagane dokumenty:**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub potwierdzenie rejestracji CEiDG, potwierdzające zdolność Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia,
3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przedmiotowym zamówieniu Wykonawca musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne grupy I: D (dozór) i E (eksploatacja) z uprawnieniami do **wykonywania pomiarów.**
4. **Opis sposobu obliczania ceny:**
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z podaniem ceny w PLN cyfrowo
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z podaniem wynagrodzenia realizację przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wynikających wprost z powyższego opisu przedmiotu zamówienia,
7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
8. **Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:**
9. Jacek Kujawski – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego, tel. 694 396 464
10. Tomasz Laskowski – Specjalista ds. Techniczno-Gospodarczych, tel. 575 127 650
11. **Informacje o sposobie dostarczenia oferty, porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**
12. Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Zamawiającego pod adresem udostępnionym Wykonawcy w wiadomości email.
13. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy. W przypadku awarii Platformy można się kontaktować na adres poczty elektronicznej: j.mielcarek@park-wodny.kalisz.pl .
15. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
16. **Termin składania ofert:**

 **27 grudnia 2021 r. do godz. 10:00.**

1. **Istotne postanowienia umowy:**
2. Płatność realizowana będzie na podstawie wystawionej faktury przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury, na konto bankowe wskazane na fakturze. Faktura zostanie wystawiona po przekazaniu protokołów z wykonanych pomiarów.
3. **Kryteria oceny ofert:**

**Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie kryterium cena 100%**

1. **Postanowienia końcowe:**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
10. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
12. **Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

„AQUAPRK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu , ul. Sportowa 10, zwana dalej Spółką;

* inspektorem ochrony danych osobowych w:

„AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10, email: iod@park-wodny.kalisz.pl, tel: +48 602 515 576;

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10,
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych ( usługi IT);
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do ustania czasu niezbędnego do realizacji postepowania lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie
z przepisami prawa w tym zakresie;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia a konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora – dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.