UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

| Część 1 | Papier do KTG, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Papier do KTG 150mm x 100mm, 150 stron, zadruk do KTG Philips M 1351A i FM20. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P003 | szt. | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 2 | Osłona urządzeń medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Osłona urządzeń (przewodów) medycznych z folii, sterylna, rozmiar 15-20 x 200-250 cm w postaci rękawa, rozwijana harmonijkowo, z taśmą samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu, klejona z jednej stronny a z drugiej wyposażona w kartonik, pakowana pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-O002 | szt. | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 3 | Papier do videoprintera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Papier (oryginalny lub kompatybilny) do videoprintera Sony UPP110 HD i KP-65 HM Mitsubishi, rozmiar 110 mm x 20 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P006 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier (oryginalny lub kompatybilny) do videoprintera KP-61 B Mitsubishi, rozmiar 110 m x 20 m. INDEKS MAGAZYNOWY: PAKTG-RTG-P026 | szt. | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 4 | Jednorazowy zbiornik na siarę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml (dopuszczalne +/-15 ml), pakowane po 2 szt., wykonane z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, tylko dla jednego dziecka, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, co zapobiega zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach, dostarczany w zestawach sterylnych, gotowy do użycia, posiada specjalne ukształtowane dno półokrągłe by z łatwością pobrać pokarm strzykawką, ze skalą co 5 ml tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka, z nakrętką, gwint standardowy, możliwość użycia bezpośrednio z każdego typu lejkiem, kompatymilne z laktatorem Medela Symphony. 1 opakowanie = 2 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-J011 | opak. | 3870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 5 | Serwety z włókniny laminowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150x100 cm (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 56 g/m2, serweta jałowa sterylizowana radiacyjnie, opakowanie papier-folia posiadające minimum 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność 350%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log10(liczba cząstek)<1,3, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S005 | szt. | 7480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x90 cm (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety 56 g/m2, serweta jałowa sterylizowana radiacyjnie, opakowanie papier-folia posiadające minimum 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej, chłonność 350%, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho CFU≤300, odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro IB=6, czystość mikrobiologiczna CFU/100 cm2=177, czystość pod względem cząstek stałych IPM=1,3, pylenie Log10(liczba cząstek)<1,3, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H2O. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S006 | szt. | 3960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona lub niebieska, w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu, gramatura serwety min. 80 g/m2. Boki i część dolna serwety jednowarstwowe z PE o gramaturze 50 g/m2, serweta składana teleskopowo z zaznaczeniem kierunku rozwijania, całkowity rozmiar serwety 140x80 (dop. +5) cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140x60 cm, chłonność serwety 350%, opakowanie papier-folia posiadające 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji, na każdej naklejce znajdują się: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Produkt spełnia wymagania normy EN-PN 13795 lub równoważnej. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-O001 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) 75x90 cm z regulowanym otworem w centralnej części serwety o wymiarach do 7 cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40 g/m2. Chłonność serwety 500%. Opakowanie zawiera serwetę w dwóch częściach. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informacje o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważnej. INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-S007 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 6 | Cewnik do biopsji endometrialnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Kaniula do pobierania materiału komórkowego z jamy macicy w rozmiarze 9 CH (średnica 3 mm) o długości 23 cm – standardowa do pobierania komórek z bocznego endometrium, osłona przezroczysta wykonana z polipropylenu, skalowana, zamknięta na końcu z bocznymi otworami w części dystalnej, z tłokiem, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: CEWNJ-SMED-C003 | szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| Część 7 | Ubranie operacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Ubranie wykonane z włókniny SMS (dop. SMMS) o gramaturze min. 35 – 45 g/m², nie prześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie w kształcie V lub okrągłe, dwie kieszenie w części dolnej bluzy i jedna mniejsza w górnej części. Spodnie z trokami w pasie. Kolor zielony, niebieski lub fioletowy. Rozmiar S-XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Zgodne z normą EN 13795. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-U006 | szt. | 6160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| Część 8 | Osłonki na sondę do termometru Genius 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Osłonki sondy pomiarowej termometru Genius 2 do temperatury zapewniające idealne dopasowanie, dokładność i powtarzalność odczytu pomiarów. Osłonka stanowiąca skuteczną barierę zabezpieczającą między pacjentami, urządzeniem i personelem medycznym a jednocześnie stanowiąca czynnik przewodzący ciepło między pacjentem i termometrem. Osłonka kompatybilna z termometrem. 1 opakowanie = 96 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K018 | opak. | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| Część 9 | Kapturek do termometru FILAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Kapturek na czujnik temperatury do termometru FILAC 3000. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K017 | opak. | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| Część 10 | Akcesoria do respiratora FABIAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Jednorazowy czujnik służący do pomiaru przepływu do respiratora FABIAN, dla niemowląt, kompatybilny z układem oddechowym do respiratora. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C071 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Wielorazowy czujnik służący do pomiaru przepływu do respiratora FABIAN, dla niemowląt, kompatybilny z układem oddechowym do respiratora. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C076 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 11 | Czujniki neonatologiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET inf-3-20 kg typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskowoą wtyczką. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C098 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 2 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo< 3kg lub >40kg typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskowoą wtyczką. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C099 | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo Pt 500 <1kg nieprzylepny typu L z białą owijką z miękkiego materiału typu flizelina, kabel zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony w płaską piankę o dł. 14,5 cm, zakończony zatrzaskowoą wtyczką. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C100 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik SP O2 Masimo RD SET New Born dla pacjentów resuscytowanych: Neo <3kg, czujnik po podłączeniu automatycznie przestawia ustawienia urządzenia na najwyższą czułość i najkrótszy czas uśredniania. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C101 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel SPO2 do Radicala 7-Masimo RD rainbow SET MD20-12, czerwona 20-pinowa wtyczka, bez elementów ruchomych, długość 12 Ft-365 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: KABEL-SMED-K010 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 12 | Mankiety neonatologiczne jednotubowe ze złączem typu motylek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 1 (obwód 3-6 cm, szerokość 2,5 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 2 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 2 (obwód 4-8 cm, szerokość 3,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 3 (obwód 5,8-11 cm, szerokość 4,2 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe mankiety dla noworodków, rozmiar 4 (obwód 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm), bez lateksu, złącze typu motylek. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M007 | opak. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 13 | Smoczki do stymulacji odruchu ssania i uspokajające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Anatomiczny, lateksowy smoczek stymulujący odruch ssania, przeznaczony dla wcześniaków z masą ciała poniżej 1750 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą i przeprowadzanie zabiegów terapeutycznych. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J003 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Anatomiczny, silikonowy smoczek uspokajający przeznaczony dla wcześniaków i noworodków z masą ciała 1750-2500 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J004 | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Anatomiczny, silikonowy smoczek uspokajający przeznaczony dla noworodków i niemowląt z masą ciała powyżej 2500 g, od 0-6 miesiąca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J005 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Anatomiczny, lateksowy smoczek uspokajający przeznaczony dla niemowląt powyżej 6 miesiąca, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą. Sterylny, pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-KUCH-J006 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 14 | Koszule jednorazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, opcjonalnie z jedną kieszonką, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 25-32 cm3 słupa H20, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180 kPa. Długość 85 cm (dop. +10 cm), szerokość/obwód w pasie 120 cm (dop. +10 cm), w rozmiarze uniwersalnym, który powinien pasować na osobę noszącą S/M lub L/XL. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-K009 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 2 | Koszula operacyjna dla pacjenta, damska, jednorazowa, jednoczęściowa, rozcięcie z tyłu na całej długości, wiązana na troki, wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 (dop. +/-3), nieprzemakalność 20-32 cm3 słupa H20, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/sucho 180 kPa. Długość 120 cm (dop. +/-5 cm), szerokość/obwód w pasie 160 cm (dop. +/- 5 cm), w rozmiarze uniwersalnym, który powinien pasować na osobę noszącą S/M lub L/XL. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-K002 | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| Część 15 | Nauszniki noworodkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Nauszniki niemowlęce z delikatną warstwą adhezyjną, chroniące wrażliwe uszy noworodka przed zakłóceniami pochodzącymi z otoczenia. Dopasowują się wygodnie do uszu dziecka, mają egronomiczny kształt i cienką warstwę silikonu zapewniającą łatwe zakładanie, delikatne dla skóry i łatwe do właściwego ułożenia. Zmniejszające poziom hałasu o co najmniej 7 decybeli (db), 50% niższe ciśnienie akustyczne wywierane na niedojrzały ślimak. Wymiary nominalne: Szerokość wewnętrzna: 28,5 mm (+/- 0,3 mm) Wysokość wewnętrzna: 34,9 mm (+/- 3 mm) Długość wewnętrzna:7,8 mm (+/- 1 mm) 1 opakowanie = 2 sztuki (1 para) INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O034 | opak. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | Neonatologia I/II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 16 | Worek na wymiociny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Worek na wymiociny o poj. 1,5-2,0 l, skalowany co 100 ml, z szerokim otworem wlotowym zapobiegającym rozlewaniu się zawartości, wykonany z przezroczystego lub w kolorze mlecznym materiału, plastikowa krawędź umożliwiająca łatwy chwyt i obsługę, posiada funkcję „twist&lock” na obręczy, która pozwala bezpiecznie zamknąć worek po użyciu. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-T015 | szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 17 | Ostrza do strzygarki 3M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą. Konstrukcja ostrza minimalizująca ryzyko uszkodzenia skóry: dolne ostrze nieruchome, górne ruchome. Możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała, możliwość usuwania krótkich, długich oraz mokrych i suchych włosów. Szerokość ostrza 3,8 cm. Ostrza kompatybilne ze strzygarką firmy 3M – model 9661. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: OSTRZ-SMED-O009 | opak. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| Część 18 | Akcesoria do nieinwazyjnego przezskórnego pomiaru prężności CO2 do aparatu SenTec Digital Monitoring System (2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Membrana kompatybilna z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO2 . 1 opakowanie = 3 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-M071 | opak. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pierścieni samoprzylepnych na powierzchnię skóry noworodka kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO2. 1 opakowanie = 48 pierścieni INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Z041 | opak. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaz kalibracyjny do monitora Senteca. 1 opakowanie = 6 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G010 | opak. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik sensor do długotrwałego monitorowania przezskórnego pomiaru CO2 kompatybilny z monitorem Senteca. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-C137 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Żel przewodzący. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-Ż001 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 19 | Akcesoria do narzędzi i urządzeń medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Złączka ISO kompatybilna z drenem insuflacyjnym CO₂ firmy Aesculap. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A018 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kapturek uszczelniający do kranika insuflacyjnego z możliwością zamontowania na stałe, kompatybilny z trokarami Aesculap, opakowanie zbiorcze 20 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-K006 | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowa uszczelka do trokaru 5,5mm, kodowanego kolorem, kompatybilna z trokarami firmy Aesculap. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U020 | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokarów 5mm, silikonowy, rozbieralny do mycia na 2 części, dolna część z nacięciem krzyżowym otwieranym ręcznie pod napisem narzędzia, kompatybilna z trokarami Aesculap. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U016 | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka klapkowa, przepustnica do trokaru 5-7mm. 1 opakowanie = 20 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U003 | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren do pompy laparohisteroskopowej firmy Aesculap Multi Flow Plus PG 145 wyposażony w transponder, dł. ok. 450cm, posiadający 2 końcówki do butli typu SPIKE, 2 zamknięcia oraz końcówkę LUER, jednorazowy, sterylny. 1 opakowanie = 10 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z008 | opak. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka do trokarów, reduktor z średnicy 10/12 mm na 5 mm. 1 opakowanie = 5 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: USZCZ-SMED-U022 | opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 20 | Akcesoria laparoskopowe – wkład roboczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Wkład roboczy bipolarnych laparoskopowych kleszczyków okienkowych typu Marylan, średnica 5mm, długość 310mm, z ceramiczną osłoną bransz instrumentu, kompatybilne z rękojeścią firmy Aesculap PM 450R. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-W028 | szt. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 21 | Absorbent dwutlenku węgla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Absorbent dwutlenku węgla stosowany wyłącznie do celów medycznych, nowej generacji wolny od silnych wodorotlenków (sodu, potasu i baru) i silnych zasad, bezpyłowy, nie wchodzi w reakcję z lekami anestetycznymi, dostosowany do pracy również przy niskich i minimalnych przepływach anestetycznych, zachowuje zmianę koloru po jego zużyciu. Opakowanie 5 l. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A029 | opak. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zamawiający wymaga zaoferowania produktu jakości medycznej, spełniającego wszystkie wymagane w specyfikacji parametry, wolny od silnych wodorotlenków sodu, potasu i baru i silnych zasad, bezwzględnie eliminujący ryzyko pylenia podczas stosowania, gwarantujący prawidłową, niezakłóconą pracę aparatów anestetycznych stosowanych w jednostce i nie powodujący ich uszkodzenia w trakcie stosowania. |
| Część 22 | Podkłady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Podkład podfoliowany dla pacjentów o wymiarach 80x210cm, laminat dwuwarstwowy wzmocniony 48 nitkami. Gramatura: min. 23 gr (papier) + min. 15 gr (laminat). Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały. Kolor biały, jednorazowego użytku, niesterylny. 1 opakowanie = 25 sztuk INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-P011 | szt. | 124000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 2 | Podkład chłonny o wymiarach 60 x 60 cm, nieprzemakalny dla obłożnie chorych, wykonany z pulpy celulozowej z wielowarstwowym wkładem chłonnym. Chłonność całego podkładu min. 540 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-P009 | szt. | 55680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 3 | Podkład higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, kolor zielony, o wym. 220x160cm (+/- 10 cm), gramatura min. 35g/m². INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-P001 | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| Część 23 | Pasy brzuszne do mocowania pelot aparatu KTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Pasy brzuszne jednorazowe, zapinane na guziki, wykonane z materiałów wysokiej jakości nie drażniących skóry, nie zawierające lateksu, elastyczne, zapewniające ścisłe przyleganie pelot do skóry, rozmiar 6 cm x 150-180 cm INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-BIEL-P008 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 24 | Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Imadło chirurgiczne długość od min. 12 cm do max. 13 cm typu Mayo-Hegar, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu w taki sposób aby był widoczny przed rozpakowaniem narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: IMADŁ-SMED-I019 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadło chirurgiczne długość od min. 14 cm do max. 15 cm typu Mayo-Hegar, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu w taki sposób aby był widoczny przed rozpakowaniem narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: IMADŁ-SMED-I020 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki anatomiczne proste długość 12,5cm, typu Micro-Mosquito sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu w taki sposób aby był widoczny przed rozpakowaniem narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: KLESZ-SMED-K035 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna prosta długość od min. 13 cm do max. 15 cm, standardowa, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu w taki sposób aby był widoczny przed rozpakowaniem narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia. INDEKS MAGAZYNOWY: PĘSET-SMED-P110 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe proste długość od min. 13 cm do max. 14,5 cm sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony na narzędziu w taki sposób aby był widoczny przed rozpakowaniem narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia INDEKS MAGAZYNOWY: NOŻYC-SMED-N019 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| Część 25 | Odzież ochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Pokrowiec/ochraniacz krótki na buty, chirurgiczny, antypoślizgowy, z mocnej włókniny (nie folia), z gumką, odporny na przetarcie, gramatura min. 40g/m². INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-BIEL-P010 | szt. | 67200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 szt. |
| 2 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką lub elastycznym mankietem, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 25 gr/m2. Rozmiar L, XL. Kolor zielony lub niebieski. Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-F002 | szt. | 44800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Czepek chirurgiczny męski typu furazerka, z włókniny pochłaniającej pot, wiązany z tyłu na troki, z przewiewnym denkiem, w części bocznej chłonna włóknina wiskozowa, w części górnej włóknina perforowana paro przepuszczalna, gramatura min. 25 g/m², niejałowy, pakowany w kartonik gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, rozmiar XL (głębokość 11-13 cm, denko 25 cm x 5 cm +/- 1cm). INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-C009 | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 4 | Obszerny czepek pielęgniarski w kształcie beretu, wykonany z lekkiej przewiewnej włókniny polipropylenowe o gramaturze min. 18 g/m², ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania: kartonik max 120szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. Kolor zielony lub niebieski. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-C014 | szt. | 88800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 5 | Maseczka jednorazowa z fliseliny, pełnobarierowa maska wiązana na troki, ze sztywnikiem do uformowania maseczki na nosie. Wewnętrzna strona wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, bezwonna, hipoalergiczna. Wymiary: szerokość maski min. 9,5cm, dł. min. 17cm, sztywnik dł. min. 10cm. Sposób pakowania w kartoniki max po 50szt. w formie podajnika, kolor niebieski. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-M009 | szt. | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 6 | Czepek chirurgiczny typu COMMODUS wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 ze wstawką (wiskozowo-polipropylenowo-poliestrowa) pochłaniającą pot na całej długości obwodu głowy. Tylna część ściągnięta delikatną nie uciskową, bez lateksową gumką. Wysokość czoła 10 cm. Kolor czepka niebieski lub zielony. 1 opakowanie = 60 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: FLISE-BIEL-C011 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 26 | Preparat do higienicznego i chirurgicznej dezynfekcji rąk w płynie, preparat do pielęgnacji skóry rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, witaminę E, pantenol i glicerynę. Higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s. Spektrum działania: B – 15 s., F – 15 s., Tbc – 20 s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro – 15 s., Adeno, Polio – 2 min.). Opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: DEZRK-CZYS-S001/C002 | szt. | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Preparat do pielęgnacji skóry rąk w postaci emulsji typu „olej w wodzie” o działaniu nawilżającym i ochronnym, zawierający wosk pszczeli, przeznaczony do każdego typu skóry. Testowane klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: PIERK-CZYS-S001 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| Część 27 | Jednorazowe butelki do przechowywania pokarmu kobiecego wraz z nakrętkami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Jednorazowa sterylna butelka do przechowywania pokarmu kobiecego o pojemności 130 ml z nakrętką. Pakowana pojedynczo w sterylne woreczki. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-B003 | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Nakrętka do butelki przeznaczona do kapslownicy STERIFEED z folią, kolor dowolny lecz inny niż przy poz. 1, kompatybilna z butelkami z poz. 1. INDEKS MAGAZYNOWY: BUT-KUCH-N001 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 28 | Torba termoizolacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Torba termoizolacyjna o wym. 250x130 cm. INDEKS MAGAZYNOWY: | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| Część 29 | Adaptery do aparatu Monivent Neo 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Adapter do modułu sensorycznego F15. 1 opakowanie = 10 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: | opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 30 | Tasiemka bawełniana z kompresem gazowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Zestaw składający się z tasiemki bawełnianej białej o długości 30 cm +/- 2 cm, szer.13mm +/- 2mm oraz min.2 kompresów gazowych o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm 13N 8W. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową ze zgrzewem do bezpyłowego otwierania opakowania, na opakowaniu etykieta zawierająca pełną identyfikację wyrobu i składu oraz dwa somoprzylepne odcinki- etykiety umożliwiające przeklejenia do dokumentacji medycznej zawiarające informacje : LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-T019 | zestaw | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw składający się z tasiemki bawełnianej białej o długości 60 cm +/- 2 cm, szer.13mm +/- 2mm oraz min.4 kompresów gazowych o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm 13N 8W. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową ze zgrzewem do bezpyłowego otwierania opakowania, na opakowaniu etykieta zawierająca pełną identyfikację wyrobu i składu oraz dwa somoprzylepne odcinki- etykiety umożliwiające przeklejenia do dokumentacji medycznej zawiarające informacje : LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-T020 | zestaw | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 31 | Wymazówka sterylna w probówce transportowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Wymazówka sterylna w probówce transportowej bez podłoża, aplikator z tworzywa z wacikiem wiskozowym lub z flokowanego nylonu, zakończony korkiem, który zamyka probówkę. Średnica główki wymazówki ok. 3-5 mm, długość wymazówki 150-160 mm. Na opakowaniu etykieta z polami do opisu, pakowane pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: WYMAZ-SMED-W002 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| Część 32 | Fartuchy chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo regulowany kołnierz na rzep o długości min 10 cm- max 15 cm na jednej części fartucha i min 5 cm- max 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę lub wszywkę na karku, ponadto nadruk z rozmiarówką oraz zgodnością z normą 13795 widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 x 30 cm (dopuszczalne +10 cm), gramatura min. 56 g/m² – max. 70 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowany. Odporność na przenikanie cieczy min. >20 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 98 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 44 N. Opakowanie typu papier - folia, posiadające min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1. Rozmiar M, L, XL, XXL. INDEKS MAGAZYNOWY: FARTU-SMED-F001, FARTU-SMED-F002, FARTU-SMED-F003, FARTU-SMED-F004 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| 2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny standard plus wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Dodatkowo regulowany kołnierz na rzep o długości 10 cm- max 15 cm na jednej części fartucha i min 5 cm- max 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę lub wszywkę na karku, ponadto nadruk z rozmiarówką oraz zgodnością z normą 13795 widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 x 30 cm (dopuszczalne +10 cm), gramatura min. 56 g/m² – max. 70 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy. Odporność na przenikanie cieczy min. 170 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 138 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 56 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier - folia, posiadające min. 2 naklejki typu TAG służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar M, L, XL, XXL. INDEKS MAGAZYNOWY: FARTU-SMED-F005, FARTU-SMED-F006, FARTU-SMED-F007, FARTU-SMED-F008 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| Część 33 | Aerozol do usuwania przylepca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepców medycznych, hypoalergiczny, nie powoduje uczuleń. Opakowanie 50 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-A031 | szt. | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 34 | Staza wielorazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | j.m. | Ilość |  |  |  |  | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Kwota VAT | Wartość brutto w PLN | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Wielorazowa automatyczna opaska wykonana z elastycznej i silnej taśmy, posiadająca łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku jednym przyciskiem. Może być dezynfekowana standardowymi środkami. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-S002 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| Część 35 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Opaska identyfikacyjna noworodka wykonana z PCV, w kolorze różowymi i niebieskim, z kartonikiem wewnątrz przeznaczonym do zapisywania danych dziecka. Opaska umożliwiająca identyfikację danych pacjenta po obu stronach opaski. 1 op. = 100 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-O012 | szt. | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 36 | Miski nerkowate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Jednorazowe miski nerkowate o pojemności 700-900 ml. 1 opakowanie = 300 szt. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-N002 | szt. | 62100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 37 | Pojemniki na ostre odpady medyczne niebieskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Pojemnik na ostre odpady medyczne, o pojemności 2l. Kolor niebieski. Posiada etykietę ze znakiem ostrzegawczym. Wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na działanie wilgoci, przekłucia oraz przecięcia, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik dobrze spasowany z pokrywą. 1 opakowanie = 10 sztuk pojemników INDEKS MAGAZYNOWY: POJEM-SMED-P056 | opak. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 38 | Pipety pasteurowskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Pipety 3 ml pasteurowskie wykonane z plastiku polietylenowego, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Nietoksyczne dla gamet i zarodków. Wyrób medyczny CE, testy MEA i LAL dla każdej serii produktów. INDEKS MAGAZYNOWY: PIPET-SMED-P007 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |
| Część 39 | Rękawice sterylne do pracowni cytostatycznej w Aptece Szpitalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Rękawice do cytostatyków lateksowe, sterylne, bezpudrowe, kształt anatomiczny prawa/lewa dłoń z przeciwstawnym kciukiem o poszerzoną częścią grzbietową dłoni, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, gwarancja bardzo dobrego chwytu w środowisku mokrym i suchym, wewnętrzna powierzchnia zapewniająca łatwe zakładanie na suche i mokre ręce, właściwości wierzchnie rękawicy umożliwiające tzw. podwójne rękawiczkowanie, mankiet rolowany, długość rękawicy min 280mm -dopasowana do rozmiaru, przeznaczone do sporządzania leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych, podwyższona barierowość dla substancji chemicznych i cytostatyków Wymagania : - zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III - AQL ≤1.0, - zg z normą EN 455-1,-2,-3,-4 dla rękawic medycznych* - zg z normą EN ISO 374-1,5:2016 - spełniające wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych dla Typu B- badanie wg normy EN 16523-1 -zg z normą ASTMD6978-05 badania na przenikanie 9 substancji cytostatycznych (zalecany kontakt do 240 min dla co najmniej 7 substancji cytotoksycznych). Pakowanie: po jednej parze w niepylącym opakowaniu, opakowanie wewnętrzne – koperta papierowa, zewnętrzne –folia. Pełna informacja na opakowaniu o produkcie w postaci piktogramów lub opisu Data przydatności nie krótsza niż 3 lata 1 opakowanie= 1 para tj. 2 szt Rozmiary: 6.0,6.5,7.0,7.5, 8.0,8.5, 9.0 INDEKS MAGAZYNOWY: RĘKCT-SMED-R001- R007 | para | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 pary w oryginalnym pudełku |
| Część 40 | Kateter moczowodowy Nelaton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Kateter moczowodowy typu Nelaton, rozmiar 6F, długość 70 cm. Kateter składa się z jednokanałowego, radiocieniującego, poliuretanowego trzonu oraz trzpienia wewnętrznego (mandrynu) zakończonego korkiem, z otworami bocznymi spiralnie rozmieszczonymi, sterylny, wykonany z miękkiego i plastycznego materiału jakości medycznej, posiada skalę widoczną w RTG. INDEKS MAGAZYNOWY: KATER-SMED-K007 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| Część 41 | Preparat do dezynfekcji skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk i skóry (2%). Substancje czynne: alkohol etylowy 95%, kwas d-glukonowy, związek z N,N”-bis (4- chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (diglukanian chlorheksydyny). Substancje pomocnicze: gliceryna. Spektrum działania: B,Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota). Dobrze przyswajalny przez skórę – posiada w swym składzie glicerynę, która wpływa na skórę łagodząco. Łatwy i szybki sposób dezynfekcji skóry przed zabiegami. Okres użytkowania 3 lata. Zarejestrowany jako produkt medyczny. Opakowanie 500ml. INDEKS MAGAZYNOWY: DEZRK-CZYS-C001 | opak. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 opak. |
| Część 42 |  |  |  |  | Zestaw operacyjny wieloelementowy do laparoskopii minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej diagnostyczny |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | "Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu Tyvek folia z klapką Tyvek ułatwiającą otwieranie, zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki do dokumentacji ( min 2 z kodami kreskowymi). Zestawy spełniają wymogi normy 13795. Składowe zestawu ułożone warstwami (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu : 1. Serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 190x150 cm, wykonana z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Masy powierzchniowe poszczególnych warstw serwety na stół do instrumentarium: włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, klej 2 g/m2; chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi min. 400% – 1 szt. 2. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 38cm (dla rozm. L). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Fartuch bez lateksu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- , rozm. L– 1 szt. | opak. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 opak. |
|  | 3. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 40cm (dla rozm. XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Fartuch bez lateksu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- , rozm. XL– 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Serweta chłonna o rozm. 75x90cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego, wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 100 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O - 1 szt. 5. Serweta chłonna o rozm. 150x90cm, wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego, wykonany z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 100 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O - 1 szt. 6. Serweta 100 x 150cm, 2 warstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min.56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O i chłonności 570% – 1 szt. 7. Serweta 60 x 50 cm z taśmą lepną, dwuwarstwowa o min. gramaturze 43 g/m2 i chłonności 617% – 1 szt. 8. Osłona foliowa na kamerę o wymiarach 15x250cm zwijana harmonijkowo oraz taśmą, wykonana z transparentnej folii, odporna na przenikanie cieczy – 2 szt. 9. Osłona na uchwyt do lampy, kołnierzem, rozm. 14x12cm– 1szt. Pozycje od 10 do 12 zapakowane w osobnej torbie papierowo-foliowej (poz.13): 10. Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 11 – 1 szt. 11. Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt. 12. Gąbka do czyszczenia elektrody, samoprzylepna - 1 szt. 13. Torba papierowo-foliowa, 12x20cm – 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Płyn 5ml przeciwmgielny do optyki (butelka + 2 gaziki włókninowe 5x5cm) – 1 szt. 15. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 20 szt. 16. Przedłużenie do ssania PVC OD 30Ch 3,0 m, zabezpieczone przed załamywaniem wzdłużnymi zewnętrznymi wyżłobieniami, a ścianki wewnętrzne gładkie nie powodujące zatrzymywania odsysanej treści posiadający obustronnie elastyczne łączniki żeńskie o długości około 3,5 cm, średnica wewnętrzna: 6 mm – 2 szt. 17. Opatrunek wyspowy, jałowy, z warstwą chłonną o wymiarze 6x10cm, prostokątny - 4 szt. 18. Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe 7.0 PF, AQL = 0,65, poziom protein ≤50µg/g. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 9 N. - 1 para. 19. Kieszeń samoprzylepna, dwukomorowa z taśmą lepną i kształtką i rozmiarze min 42x35 cm – 1 szt. 20. Taśma lepna 9x50cm, wykonana z włókniny bawełnopodobnej oraz folii - 2szt. 21. Nożyczki Metzenbaum o długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnicy 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 – 1 szt. 22. Serweta chirurgiczna do laparotomii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymiarach 300x240 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 28cm, górna podstawa 19cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 6x15cm. Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów typu Tur i wykonana jest z laminatu 3 warstwowego z włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 73 g/m2, kolor niebieski, chłonność 824%, nasiąkliwość 48,17%, wytrzymałość na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 95 kPa, odporność na przenikanie cieczy 191 cmH2O – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Taca z polipropylenu o wymiarach 24,5x14x5cm i pojemności 1000ml, niebieska – 1szt.Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane." INDEKS MAGAZYNOWY: SERWE-SMED-Z017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 43 | Zestaw do drenażu opłucnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Zestaw podstawowy do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej. Skład: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35x78 mm, cewnik (2,7x400-450 mm) wykonany z polluretanu, widoczny w RTG, otwór centralny i otwory boczne, zamknięty koreczkiem zaopatrzonym w folię ochronną, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem, kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z003 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Zestaw pełny do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej. Skład: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35x78 mm, cewnik (2,7x400-450 mm) wykonany z polluretanu, widoczny w RTG, otwór centralny i otwory boczne, zamknięty koreczkiem zaopatrzonym w folię ochronną, podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem, worek poj. 2 l, strzykawka 3-częściowa 60 ml LuerLock, kranik trójdrożny. Pakowany pojedynczo. INDEKS MAGAZYNOWY: ZESTA-SMED-Z004 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 44 | Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Gaz kalibracyjny do kapnografu TCM-5 Flex. Mieszanina gazów TCM-5: CO2 7,5%, O2 12%, N 80,5%. INDEKS MAGAZYNOWY: POZOS-SMED-G004 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część 45 | Koncentrat dezynfekujący, test kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość | Opis/ Parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Ilość opakowań | Ilość w opakowaniu | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto | Próbki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Środek dezynfekujący o właściwościach myjących w formie koncentratu, stosowany do instrumentów medycznych, laparoskopów, sprzętu termolabilnego, aluminium i tworzyw sztucznych. Dający możliwość zastosowania dezynfekcji wysokiego poziomu. Spektrum działania B,F,V( HBV, HCV,HIV,Polio, Adeno. The (M, avium, M terae, M tuberculosis), S ( Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Wyrób medyczny klasy IIb. Nie zawiera aldehydów i związków chloru, związków uwalniających akrtywny tlen, kwasu nadoctowego oraz aktywatora. Możliwość zastosowania w myjni ultradżwiękowej. Czas dezynfekcji do 10 min przy zachowaniu stężenia roztworu 2,5%. Charakteryzyje się możliwością zanurzenia narzędzi przez 12 h. Aktywność roztworu roboczego utrzymująca się co najmniej 4 dni potwierdzona codziennym testem kontrolnym. 1 op=5 l INDEKS MAGAZYNOWY: ŚRDEZ-CZYS-V004 | litr | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test kontroli poziomu stężenia roztworu, środka bójczego, kompatybilny ze środkiem z poz.1 . 1 op=100 szt INDEKS MAGAZYNOWY: TWSKT-SMED-P013 | op | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |