## Sheet1
SPZOZ w Wolsztynie, TP/12/2021, Usługa przeprowadzania napraw i przeglądów sprzętu medycznego- załącznik nr 2 do SIWZ; [poz. 1-32]

Lp.	Nazwa/numer paszportu	Producent	Typ model	Data produkcji	Nr seryjny	termin wyk. I przeglądu	szacunkowa ilość przeglądów w ciągu 36 m-cy	Całkowita wartość netto (w zł)*	VAT (%)	Całkowita wartość brutto (w zł)*
1	Miernik bilirubiny 49/ON	DRAGER	JM-103	2014	3205459	VII/2022	2
2	inkubator otwarty 48/ON	DRAGER	Resuscitaire RW82	2014	EU01672	VI/2022	2
3	Inkubator zamknięty 47/ON	DRAGER	ISOLETE C-2000	2014	EU29983	VI/2022	2
4	Respirator noworodkowy 50/N	DRAGER	Babylog 8000	2014	ASFE-0022	X/2021	5
5	Biulirubinometr 105/ON	DRAGER	JM-105	2018	B3701322	VI/2022	3
6	Respirator 11/A	DRAGER	SAVINA	2001	ARRB-0101	IV/2022	3
7	Respirator 27/A	DRAGER	SAVINA	2006	ARXN-0017	IV/2022	3
8	Respirator 50/A	DRAGER	Evita XL	2009	ARZD 0097	X/2021	6
9	Respirator 77/A	DRAGER	SAVINA 300	2016	ASJJ-0203	X/2021	3
10	aparat do znieczulania (1/B)	DRAGER	FABIUS	2002	12477	VIII/2021	6
11	aparat do znieczulania (28/B)	DRAGER	FABIUS TIRO	2007	ARYD 0042	VIII/2021	6
12	Kardiomonitor (29/B)	DRAGER	Infinity Delta	2007	5398312065	VIII/2021	3
13	Aparat do znieczulania 73/B	DRAGER	FABIUS TIRO	2016	ASFM-0126	VIII/2021	6
14	monitor pacjenta 73/B	DRAGER	DELTA	2016	6005412085	VIII/2021	3
15	modul do pomiaru gazów anest. 73/B	DRAGER	CSIO Four	2016	ASFM-0015	VIII/2021	3
16	Stan. do resuscytacji dla nowor (55/ON)	DRAGER	Resuscitaire	2017	HR11987	X/2021	3
17	aparat do znieczulania (102/B)	DRAGER	FABIUS TIRO	2018	ASLJ-0064	X/2021	3
18	modul do pomiaru gazów anest. (102/B)	DRAGER	CSIO Four	2018	ASLH-6156	VIII/2021	3
19	respirator SAVINA 300 (101/B)	DRAGER	SAVINA 300	2018	ASLJ-0111	VIII/2021	3
20	respirator stacjonarny 15/SOR	DRAGER	SAVINA 300	2019	ASMC-0272	VI/2022	3
21	respirator stacjonarny 16/SOR	DRAGER	SAVINA 300	2019	ASMC-0273	VI/2022	3
22	ap. do znieczulania (17/SOR)	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM	2019	ASMC-0192	VI/2022	3
23	analizator SCIO FOUR OXI (17/SOR)	DRAGER	SCIO FOUR OXI	2019	ASMC-6029	VI/2022	3
24	kardiomonitor (17/SOR)	DRAGER	INFINITY DELTA	2019	6009695760	VI/2022	3
25	Respirator (111/A)	DRAGER	Evita V-300	2020	ASNK-0082	X/2021	3
26	Respirator (112/A)	DRAGER	Evita V-500	2020	ASNK-0325	X/2021	3
27	Respirator (113/A)	DRAGER	Evita V-500	2020	ASNK-0341	X/2021	3
28	kardiomonitor	DRAGER	Vista 120S	2020	S1SNE1237	XII/2022	1
29	kardiomonitor	DRAGER	Vista 120S	2020	S1SNE1908	XII/2022	1
30	kardiomonitor	DRAGER	Vista 120S	2020	S1SNE1955	XII/2022	1
31	kardiomonitor	DRAGER	Vista 120S	2020	x	XII/2022	1
32	kardiomonitor	DRAGER	Vista 120S	2020	x	XII/2022	1
					RAZEM		x
	wartość netto:
	słownie:

	wartość brutto:
	słownie:

* całkowita wartość netto/brutto - zawiera zryczałtowane koszty robocizny przeglądów okresowych, koszty dojazdów, koszty diet, koszty części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia, koszty napraw wraz z wymianą niezbędnych ewentualnych części zamiennych w okresie 36 miesięcy obowiązywania umowy.

Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone wpisem do paszportów technicznych oraz w raporcie serwisowym. Wpis do paszportu i w raporcie serwisowym musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wymianie niezbędnych wymaganych przez producenta sprzętu, części/materiałów eksploatacyjnych
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.

Oferowany czas reakcji do ………………………… godzin.
Oferowany okres gwarancji po naprawie (co najmniej 6 miesięcy) wynosi: ……………………..

……………………………………………..					……………………….
/ miejscowość, data /					/podpis Wykonawcy lub osoby
					upełnomocnionej prawnie/