Nr sprawy D25M/252/N/34-62rj/21

Gdynia, dnia 11.01.2022r.

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w trzech lokalizacjach”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający uwzględniając ilość przedmiotu zamówienia podanego w załączniku nr 2 (Tlen ciekły medyczny x 1 kg – 1 100 000 kg) pozwoli na dzierżawę zbiornika o pojemności 20000 l zamiast zbiornika o poj. 11000 l?

Odpowiedź: Zamawiający  zgadza się na dzierżawę zbiornika o pojemności od 11 000 l do 20 000 l.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ 
W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn-Mrozowska