## Część nr 1
Część nr 1 Igły
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Igła do aspiracji szpiku - sterylna, igła o odpowiednim, wyprofilowanym ostrzu, bardzo ostra, ergonomiczny masywny uchwyt typu młoteczkowego, gwarantujący wygodę w manewrowaniu igłą, mandryn igły łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask, szczelność igły umożliwiająca prawidłową aspirację treści, igła z końcówką luer do podłączenia strzykawki, odpowiednia trwałość stali z którego wykonano igłę, zabezpieczająca przed deformacją podczas penetracji tkanki kostnej, dł. 39-50-83-100 mm
| 15G | szt. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
2 | Zestaw do trepanobiopsji szpiku kostnego - igła bardzo ostra, znakowana co 1 cm, mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączacy się z uchwytem kaniul na zatrzask, krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji, profilowana do dłoni rączka typu młoteczkowego, w uchwycie kaniul gniazdo typu luer, osobna kaniula ekstrakcyjna wycinająca cylinder kostny, koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrylu, osobno znakowany wypychacz, osłona zabezpieczająca ostrze igły. Wymagana jest bardzo wysoka jakość oferowanych zestawów, gwarantująca pobranie szpiku kostnego za pierwszym razem (jednym nakłuciem), sterylna
| 8Gx100 mm | szt. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Ostrza brzuszaste a’ 100 szt. ze stali nierdzewnej, powierzchnia tnąca ostra, nie łamiące się opakowanie jednostkowe umożliwiające wyjmowanie ostrza w sposób zapewniający jego sterylność, na każdym pojedynczym opakowaniu ostrza rysunek w skali 1:1, ponadto na każdym ostrzu wygrawerowany jego numer oraz nazwa producenta, w wielkościach od 10 do 24
|  | op. | 160 | [5 empty] | 0
SUMA | [5 empty] | 0 | - |  | 0
Próbki
pozycja 1, 2 - po 1 sztuce
pozycja 3 - 3 sztuki

## Część nr 2
Część nr 2 zestawy do odsysania
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego – sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany, zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, typ Yankauer, przeźroczysty, z możliwością wymiany końcówek ssących w trakcie zabiegu operacyjnego i dostosowania końcówki łączącej do każdego typu ssaka, wraz z końcówką standard, o dł. 210 cm - 220 cm.
| CH 24 | szt. | 2400 |  |  |  | 8% |  | 0
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego do zabiegów ortopedycznych – sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy perforowany i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, dren o długości 270 cm., z zabezpieczeniem antyzgięciowym, z uniwersalną końcówką pasującą do do każdego typu ssaka 8-18 CH, z możliwością docinania, zawierający 3 końcówki ssące - 2 zagięte i 1 prosta, uchwyt ergonomiczny z flitrem plus filtr zapasowy.
| CH 26 - 30 | szt. | 700 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego – sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, typ Yankauer, przeźroczysty, z dwoma otworami na końcówce dł. min. 300 cm.
| CH 35 ø 11,7 mm | szt. | 200 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [8 empty] | 0
Próbki: po 1 sztuce

## Część nr 3
Część nr 3 filtry antybakteryjne i maski krtaniowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe elektrostatyczne, sterylne, bez wymiennika ciepła i wilgoci:
a) złącza 22F/ 15M – 22M/ 15F
b) masa filtra do 25g
c) objętość martwa do 35 ml
d) opory przepływu przy 60l/ min. do 1,9cm H2O
e) powierzchnia filtrująca do 25cm2
f) filtracji bakterii i wirusów >99,99%
g) skuteczny przeciw WZW C i HIV
h) port kapno typu Luer-Lock zamykany integralnym korkiem
|  | szt. | 1800 | 1.81 |  | 3258 | 8% |  | 3518.64
2. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe elektrostatyczne, sterylne, z wymiennikiem ciepła i wilgoci:
a) złącza 22F/ 15M – 22M/ 15F
b) wykonany z celulozy
c) masa filtra do 35g
d) objętość martwa do 50 ml (+/- 2 ml)
e) opory przepływu przy 60l/ min. do 2,7cm H2O
f) powierzchnia filtrująca do 25cm2
g) wydajność nawilżania min. 28 mg/ l przy VT-1000ml
h) minimalna temperatura na wejściu nie mniej niż 300C
i) port kapno typu Luer-Lock zamykany integralnym korkiem
j) skuteczność filtracji bakterii i wirusów >99,99%
k) skuteczny przeciw WZW C i HIV
|  | szt. | 1500 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | Filtry antybakteryjne i antywirusowe, sterylne, mechaniczne, jednorazowe, z odrębną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci:
a) skuteczność filtracji min. 99,99%
b) waga do 55 g
c) wydajność nawilżania min. 34 mg/ l przy VT-500ml
d) utrata wilgotności max 5 mg/l
|  | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
4. | Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do tlenu i odsysania
a) wykonane z celulozy
b) powierzchnia wymiennika > 500cm2
c) masa do 10g
d) minimalna wilgotność – 28mg H2O/ l
e) opory przepływu < 2,0cm H2O przy 60l/ min.
f) zamykany integralnym korkiem port do pobierania próbek wydzieliny i odsysania
g) zintegrowany port do podawania tlenu
|  | szt. | 180 |  |  |  | 8% |  | 0
5 | Maska krtaniowa- zgodna z budową anatomiczną gardła, wygięcie pozwalające na łatwe zakładanie, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, informacja o rozmiarze maski umieszczona na korpusie złącza, informacja o wadze pacjenta i ml wypełnienie maski, jałowa, niezawierająca lateksu i ftalanów jednorazowa, silikonowa, sterylna, specjalnie wyprofilowany kołnierz maski dopasowujacy się do budowy anatomicznej pacjenta, przeźroczysta rurka umożliwiajaca obserwację jej wnętrza, w rozmiarze nr 3, 4, 5.
|  | szt. | 500 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [6 empty] | -
Próbki:
po 1 sztuce

## Część nr 4
Część nr 4 shanty
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | SHANTY - zestaw pięciu przezroczystych rurek o dł. 14,5 cm (+/- 1,5 cm) wykonanych z elastycznego materiału z atraumatycznymi końcówkami, każda pakowana osobno w opakowanie zapewniające jałowość, cieniodajna powłoka, dostępne średnice: 8F, 10F, 12F, 14F, markery centymetrów na całej długości shuntu, do kazdego shuntu przymocowana nitka pomagająca w jego usunieciu
|  | szt. | 10 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Część bez próbek

## Część nr 5
Część nr 5 woda jałowa do nawilżania
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Butelki z wodą sterylną (jednorazowego użytku) do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej, nubilizacji i respiratoroterapii, w zestawie z łącznikiem (adapterem) kompatybilnym z dozownikiem do tlenu typu Respiflow (gwint UNF 9/16 cala), możliwość stosowania przez minimum 30 dni od zamontowania na dozowniku tlenu.
| pojem. 500 ml | but. | 2200 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 | - |  | 0
Próbki:
2 szt.

## Część nr 6
Część nr 6 rurki intubacyjne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, wykonane z termoczułego PCV, o prawidłowej elastyczności przed intubacją, z otworem Murph’ego, z oznaczeniem głębokości rurki i rozmiaru rurki na korpusie, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, rurka widoczna w promieniach RTG, sterylne, w rozmiarze od nr 7,0 do nr 8,5 (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
|  | szt. | 80 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | Rurki intubacyjne z mankietem tradycyjnym, wykonane z termoczułego PCV, o prawidłowej elastyczności przed intubacją, z otworem Murph’ego z oznaczeniem głębokości rurki oraz oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie, z balonem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, rurki, rurka widoczna w promieniach RTG, wyraźnie oznakowany rozmiar rurki widoczny po zaintubowaniu pacjenta, sterylne, w rozmiarze od nr 6,0 do nr 9,0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
|  | szt. | 1200 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | Rurki intubacyjne, zbrojone z mankietem tradycyjnym, o prawidłowej elastyczności przed intubacją, z materiału termoczułego PCV, z oznaczeniem głębokości rurki oraz oznaczeniem rozmiaru rurki na korpusie, z balonem kontrolnym, sterylne, w rozmiarze od 6,0 do nr 8,0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
|  | szt. | 200 |  |  |  | 8% |  | 0
4. | Rurka intubacyjna, dooskrzelowa, sterylna, znacznik RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem odoskrzelowym z PCV w celu weryfikacji położenia rurki, w zestawie łącznik Y wraz z kompletem złączy, baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodnie z kolorem danego mankietu, prawa lub lewa rozmiar 28F-37F (w zależności od potrzeb Zamawiającego)
| prawa lub lewa 32F-37F | szt. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
5 | Rurki intubacyjne z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażone w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, półtransparentowy łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy w kształcie stożka, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężąjący się stopniowo ku dołowi, posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki do 10 cm, znacznik RTG wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośnioej. Dren do odsysania o średnicy min. 4 mm. Rurka musi posiadać korpus o takiej samej trwałości na całej powierzchni, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, w rozmiarze od nr 7,00 do nr 8,5, sterylne
|  | szt. | 240 |  |  |  | 8% |  | 0
6 | Rurki ustno– gardłowe, sterylne, pakowane pojedynczo, wyraźnie oznakowany rozmiar rurki widoczny po jej założeniu, wykonane z termoczułego PCV:
| dł. 8,0 – 9,0 cm. | szt. | 1000 |  |  |  | 8% |  | 0
| dł. 9,0 – 10,0 cm. | szt. | 300 |  |  |  | 8% |  | 0
7 | Prowadnica krótka do rurek intubacyjnych - wykonana z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiającą intubację w trudnych warunkach, miękki koniec dalszy ograniczający możliwość uszkodzenia rurki, specjalne wykończenie powierzchni dla łatwiejszego wprowadzania i usuwania prowadnicy, sterylne, pakowana pojedynczo, długość 350 mm
|  | szt. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Próbki
po 1 sztuce

## Część nr 7
Część nr 7 Wyroby dla oddziału urologii I
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4F/4,8F/6F/7F , długość 26 cm, 28 cm , składający się z: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty - otwarty, wykonany z poliuretanu z powloką hydrożelową, retrakcyjna nić na końcu pęcherzowym, całowicie widoczny w RTG, podziałka w centymetrach, dwa zaciski mocujace, popychacz wykonany z poliuretanu, żółty dł. ok 45 cm, giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powloką PTFE i nieruchomym rdzeniem, giętka bezpieczna końcówka, prowadnik 0,035", dlugość ok. 150 cm, samoprzylepne etykiety do dokumentacji
|  | szt. | 240 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8 F ,elementy zestawu: cewnik Pigtail podwójnie zagięty otwarty-zamknięty, wykonany z poliuretanu, retrakcyjna nić na końcu pęcherzowym, podziałka w centymetrach, całkowicie widoczny w RTG, popychacz z poliuretanu, zielony, długość 90 cm (może byc wykorzystywany do ureterorenoskopii) giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE długość ok. 100 cm, dwa zaciski mocujące, samoprzylepne etykiety do dokumentacji
|  | szt. | 60 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | Prowadnik z nitinolu , doskonale odporny na zagięcie, z wysoką stabilnością rotacyjną, bardzo dobra widoczność w endoskopii dzięki czarnej poliuretanowej oslonie, wysoka nieprzepuszcalność promieni RTG, prosta lub zakrzywinna końcówka. W dyspenserze z adapterem luer-lock i końcówką wprowadzajacą, nie zawierający lateksu, długość 150 cm, rozmiar 0,035"
|  | szt. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
4 | Koszyczek nitynolowy, z drutu płaskiego, posiadający symetryczny kształt, pozwalający na precyzyjną manipulację przy usuwaniu kamieni nawet w trudnych warunkach, wykonany ze stali nierdzewnej, z autramatyczną końcówką, uchwyt typu clip-on, widoczny w RTG, możliwość obsługi jedną ręką, opakowanie typu blister, koszulka wykonana z poliamidu lub specjalnego elastomeru fluorowego, długość min. 115 cm rozmiary koszyka od 15 do 20 cm.
|  | szt | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
poz. 1 - 1 szt.

## Część nr 8
Część nr 8 - Wyroby dla oddziału urologii II
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów typu Mono-J rozmiar F6 i F7 dł 90 cm , zamkniety od strony nerki, wykonany z poliuretanu z otworami drenujacymi rozmieszczonymi na petli cewnika, znakowany dla dokładnego umiejscowienia. W zestawie z prowadnikiem pokrytym teflonem , prostym, sztywnym z elastyczna końcówką, ośrednicy : 0,035" dla cewników F6 i F7 długości 125 cm, łącznikiem igłowymzakończonym lejkiem do worka na mocz, zciskiem
|  | szt. | 300 |  |  |  | 8% |  | 0
2 | Zestaw punkcyjny do cystostomii - rozm. CH12, zawierajacy: cewnik Pigtail z poliuretanu, łatwo rozrywalna kaniula punkcyjna, skalpel, taśma samoprzylepna, zatyczka, dla cewnika CH12, długość cewnika 55 cm
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Zestaw do nefrostomii dwustopniowej - elementy zestawu: 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800mm, przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn, cewnik poliuretanowy typu Pigtail, widoczny w RTG, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujacych, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock, kranik Luer-Lock, adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem), etykiety samoprzylepne do dokumentacji.
| 8F | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
| 10F | szt. | 120 |  |  |  | 8% |  | 0
4 | Igła do biopsji torbieli nerkowych - igła zmodyfikowana z podwójnie zaostrzoną końcówką, zdejmowalny mandryn idealnie dopasowany do igły, ruchoma blokada plus oznaczenie umożliwiające kontrole głębokości wkłucia, przeźroczysta główka typu luer, rozmiar 18G, długość 200-250mm, sterylna
|  | szt. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
5 | Igła typu TRU-CUT - igła do pobierania wycinków, współpracujaca z aparatem MAGNUM BARD wyposażona w elementy ułatwiajace założenie igły w aparacie biopsyjnym, posiadająca oznaczenie echogeniczne i oznaczenie na igle pozwalające kontrolować głębokość wkłucia, średnica igły 18G, sterylna długość 200mm.
|  | szt. | 220 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
poz. 1 - 1 szt.

## Część nr 9
Część nr 9 Elektrody bipolarne dla urologii
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektrody bipolarne
1. | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy 24/25 Fr. Do resektoskopu Shark
|  | szt. | 25 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | Elektroda tnąca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, pętla okragła o śr. 0,3 mm, do płaszczy 22/24 Fr, do resektoskopu Shark
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, wielorazowa, wałek, do optyk osr. 4 mm i kacie patrzenia 12 i 30 stopni, do płaszczy 24/25 i 22/24 Fr do resektoskopu Shark
|  | szt. | 25 |  |  |  | 8% |  | 0
4. | Elektroda waporyzująca bipolarna, jednorazowa do optyk o śr. 4 mm i kacie patrzenia 12 i 30 stopni, do płaszczy 24/25 Fr do resektoskopu Shark
|  | szt. | 25 |  |  |  | 8% |  | 0
5. | Elektroda Enukleacyjna bipolarna, jednorazowa do optyk o śr. 4 mm i kacie patrzenia 12 i 30 stopni, do płaszczy 24/25 Fr do resektoskopu Shark
|  | szt. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
Elektrody monopolarne
6 | Elektroda tnąca, monopolarna Shark wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, pętla okrągła o śr. 0,35 mm, do płaszczy 22/24 Fr.
|  | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
7 | Elektroda tnąca monopolarna Shark, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, pętla okragła o śr. 0,35 mm, do płaszczy 24/26 Fr, do resektoskopu Shark
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
8 | Elektroda tnąca monopolarna Shark, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, pętla okragła o śr. 0,8 mm, do płaszczy 24/26 Fr,
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
9 | Elektroda koagulacyjna monopolarna Shark,,wielorazowa, wałeczkowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30stopni, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr.
|  | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
10 | Elektroda koagulacyjna monopolarna Shark, kulkowa, do optyk o śr. 4 mm i kacie patrzenia 12 i 30 stopni, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr.
|  | szt. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
Włókno laserowe
11 | Włókno laserowe, średnica 400um, długość 3m, moc 30W, do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia laserowego H Solvo 35 W firmy Dornier MedTech
|  | szt. | 8 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [8 empty] | 0
Próbki
bez próbek

## Część nr 10
Część 10 Artykuły higieniczne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Gąbeczki do higieny jamy ustnej - aplikator gąbkowy na patyczku, do nawilżania i higieny jamy ustnej, pakowane pojedynczo, higienicznie czyste lub jałowe
|  | op. 50 szt. | 30 | [5 empty] | 0
2 | Szczotka do zębów z odsysaniem - szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością podłączenia jej do ssaka. Szczoteczka może być nasączona odpowiednimi do stosowania u ludzi detergentami
|  | 1 szt. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Gaziki jałowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym, do dezynfekcji skóry przed kaniulacją, iniekcją oraz dezynfekcji portów do iniekcji, dwuwarstwowe, rozmiar przed rozłożeniem min. 30 x 30mm
|  | op. a 100szt. | 500 | [5 empty] | 0
4 | Worek z portem do zbiórki moczu, 2 litry, sterylny, dren 150cm, zastawka antyzwrotna zapobiega cofaniu się moczu, port do pobierania próbek w sposób igłowy i bezigłowy znajdujący się w drenie przed workiem, czytelna podziałka umożliwia łatwe odczytanie ilości moczu, kranik spustowy poprzeczny - służący do wypuszczania moczu, wyposażony we wzmocnione otwory do wieszaków
|  | op. a 10szt. | 350 | [5 empty] | 0
5 | Czyścik do elektrod, jednorazowy, jałowy, rozmiar 50x50mm (+/- 5mm).
|  | szt. | 600 | [5 empty] | 0
6 | Licznik igieł - część piankowa na minimum 20 igieł + część magnetyczna do zbierania skalpeli, całość w twardej zamykanej plastikowej obudowie odpornej na przekłucie.
|  | szt. | 200 | [5 empty] | 0
7 | System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw odprowadzający treści kałowe o długości 165 cm - 170 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemny zapach; niskociśnieniowy balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnienia się gdy balonik osiągnie wielkość optymalną w ciele pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, system zawiera port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną, wyposażony w pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni u pacjentów hospitalizowanych) czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty, zestaw wypasażony dodatkowo w 3 worki zbiorcze o pojemności 1000ml.
|  | szt. | 10 |  |  |  | 8% |  | 0
8 | Worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1000ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste. Opakowanie zawiara 10 szt
|  | op. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [8 empty] | 0
Próbki
po 1 szt. do poz. 2, 4, 6

## Część 11
Część nr 11 Układ oddechowy II
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Układ oddechowy typu Emergency, jednorazowy, do respiratora EVE firmy Stephan dł. 180 cm.
|  | szt | 200 |  |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Próbki:
1 szt.

## Część nr 12
Część nr 12 Zestaw do gromadzenia płynów
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Zamknięty jednorazowy system do gromadzenia płynów ( np. wydzieliny z dróg oddechowych). Wkład workowy o pojemności 2000 ml wykonany z polioefiny ( dający możliwość utylizacji w niskich temperaturach bez wydzielania szkodliwych substancji ), biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania. Wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko jeden łącznik kątowy, schodkowy, obrotowy ( port do pacjenta) posiadający port o średnicy 25-26 mm, który umożliwia włożenie saszetki z proszkiem żelującym wydzielinę. Możliwość łączenia tendem o łącznej pojemności 24 litrów na jednym wózku. Wkład kompatybilny z kanistrem o tej samej pojemności. Wyposażony w jeden uchwyt w postaci pętli do demontażu wkładu po jego napełnieniu. Data produkcji umieszczona na każdym worku. Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. Wkład pakowany pojedynczo wraz z drenem o długości 180 cm, z końcówką męską z możliwością kontroli ssania lub przełączeniem na opcję bez kontroli ssania.
| wkład do ssaka 2L | szt. | 800 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | Kanistry wielorazowego użytku do wkładów - wykonane z przeźroczystego, nietłukącego się tworzywa (poliwęglanu) wyskalowane co, 100 ml do pełnej pojemności wkładu, kompatybilne z oferowanymi wkładami workowymi, wytrzymałe na uszkodzenia, zaopatrzone w uchwyt do mocowania ( do mocowników ściennych, szynowych, wózków jezdnych), kanistry winny posiadać przyłącze próżnia/ssanie, możliowość autoklawowania w temp 121 stopni C (informację należy dołączyć do kanistra) .
| kanister 2 L | szt. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | Uchwyt do drenu ssącego do szyny Modura - stopniowany tak, że winien przyjmować dreny różnej średnicy
| uchwyt | szt. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
4. | Wkłady do ssaka elektrycznego, jezdnego, DOMINANT FLEX, firmy Medela będącego w posiadaniu Zamawiającego. Objętość 2,5 litra.
|  | szt. | 1000 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki: poz 4 - 2 szt.

## Część nr 13
Część nr 13 Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego - wykorzystujący pomiar ciśnienia w pęcherzu moczowym przez założony typowy cewnik (metoda manometryczna) umożliwiający jednocześnie godzinową zbiórkę i pomiar objętości moczu w systemie zamkniętym. Zestaw wyposażony w zastawkę uniemożliwiającą cofanie się moczu do linii pomiarowej, filtr biologiczny (antybakteryjny) zapewniający odpowietrzenie układu podczas pomiaru oraz posiadający port bezigłowy do wstępnego wypełnienia linii. Linia pomiarowa wyskalowana w mmHg. Możliwość użytkowania zestawu minimum do 7 dni
|  | szt. | 50 |  |  | 0 | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
część bez próbki

## Część nr 14
Część nr 14 Elektrody i żele do diagnostyki
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Elektrody dla dorosłych
1. | a) do długotrwałego monitorowania,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) średnica 55 - 60 mm,
d) wykonane na podłożu materiału mikroporowatego,
e) wodoodporne i wodoszczelne,
f) czujnik Ag/AgCI,
g) hypoalergiczny klej,
h) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry,
|  | szt. | 10000 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | a) do średnio i krótkotrwałego monitorowania i diagnozy,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) średnica 50 - 55 mm,
d) wykonane na podłożu z pianki PE,
e) wodoodporne i wodoszczelne,
f) czujnik Ag/AgCI,
g) hypoalergiczny klej,
h) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry
|  | szt. | 25000 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | a) do prób wysiłkowych,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) średnica 45 - 50 mm,
d) wykonane z pianki PE,
e) wodoodporne i wodoszczelne,
f) czujnik Ag/AgCI,
g) elastyczne, zapewniające dobrą przylepność,
h) hypoalergiczny klej,
i) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry
|  | szt. | 10000 |  |  |  | 8% |  | 0
4. | a) 24: 00 – do Holtera,
b) jednorazowe tylko z żelem ciekłym,
c) wykonane z pianki PE,
d) wodoodporne i wodoszczelne,
e) czujnik Ag/AgCIf) nacięcie do umocowania przewodu,
g) hypoalergiczny klej,
h) nie odklejające się, dobrze trzymające się skóry
|  | szt. | 6000 |  |  |  | 8% |  | 0
Żel do USG
5 | z pompką a' 5l - przeźroczysty, wraz z załączoną pustą butelką 250ml | szt. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
6 | a 0,5 l. | szt. | 120 |  |  |  | 8% |  | 0
Uchwyt elektrody czynnej z przewodem - uchwyt jednorazowy z elektrodą czynną nożną, nóż sterowany ręcznie, przewód 3 m, ostrze standardowe.
7 |  | szt. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
Żel do ultradżwięków - żel sprzęgający do terapii ultradźwiękowej i skojarzonej. Pojemnik o pojemności 5 litrów w zestawie butelka dozująca o pojemności 250-270 ml.
8 | poj. 5L | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
poz. 1 -4 po. 3 szt.
poz. 7. 1 szt.

## Część nr 15
Część nr 15 obwody oddechowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Obwód oddechowy dla OAiIT, z PCV dla dorosłych, w komplecie z odłączalnym łącznikiem Y z portami, ramieniem wdechowym i wydechowym o dł. 160 cm, z wbudowaną pułapką wodną na wydechu, wykonany z sterylnego PCV z gładkim wewnętrznym światłem, przyłącza respiratora elastyczne, komplet sterylny jednorazowego użytku
|  | kpl. | 500 |  |  |  | 8% |  | 0
2 | Worek oddechowy 2l ze sztywnym złączem 22F, bez lateksu
|  | kpl. | 250 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Obwód oddechowy, z PCV dla dorosłych, w komplecie ze złączką Y, ramieniem wdechowym i wydechowym o dł. 150 cm, dodatkowe ramię o długości 120 cm, workiem oddechowym do 2 litrów, łącznik kątowy 90 stopni, z portem kapno, wykonany ze sterylnego PCV z gładkim wewnętrznym światłem, przyłącza respiratora elastyczne, komplet jednorazowego użytku sterylny
|  | kpl. | 500 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
po 1 szt.

## Część nr 16
Część nr 16 elektroda pierwotna
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Uniwersalna standardowa elektroda powrotna, dzielona dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia płytki minimum 150 cm2, jednorazowego użytku, niejałowa, niezawierająca lateksu i PCV, do aparatu elektrochirurgicznego Force EZ firmy Valleylab będącego w posiadaniu Zamawiającego
|  | szt. | 4000 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
2 sztuki

## Część nr 17
Część nr 17 podkłady i pieluchomajtki
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pieluchomajtki cechujące się maks. stopniem chłonności, cyrkulacją powietrza zapobiegającą powst. wilgoci (ochrona skóry), boki pieluchomajtek z elstycz. ściągaczami chron. przed wyciekami, taśmy mocujące pozwalające poprawić pieluchom. bez rozrywania.
a | rozm. "XL" x 30 szt. x 1 | op. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
b | rozm. "L" x 30 szt. x 1 | op. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
c | rozm. "M" x 30 szt. x 1 | op. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
2 | Podkłady higieniczne 90x60
| 90x60cm | op. a 30szt. | 700 | 28.5 |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
poz. 1 - 1szt. (dowolny rozmiar)
poz. 2 - 1szt.

## Część nr 18
Część nr 18 cewniki II
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Cewnik moczowodowy typ Nelaton rozm. 3 CH - 5 CH; powłoka hydrożelowa, zamknięty, końcówka prosta, widoczny w RTG, podziałka w cm, dwa różne znaczniki do identyfikacji prawej/lewej strony, z mandrynem, adapter luer-lock, nie zawierające lakteksu
|  | szt. | 250 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | Cewnik moczowodowy typ Nelaton rozm. 3 CH - 5 CH; powłoka hydrożelowa, otwarty, końcówka prosta, widoczny w RTG, podziałka w cm, dwa różne znaczniki do identyfikacji prawej/lewej strony, z mandrynem, adapter luer-lock, nie zawierające lakteksu. Prowadnik dla 3CH - 5CH o średnicy /0,45 mm, 0,71 mm, 0,89 mm, 0,96 mm/
|  | szt. | 300 |  |  |  | 8% |  | 0
3. | Cewnik balonowy dwudrożny z końcowką typu Tiemana, wykonany ze 100% silikon, z wzmocnionym trzonem oraz twardą końcówką, balon 10 ml, w zestawie zatyczka, cewnik sterylny jednorazowego użytku, 18CH - 24 CH
|  | szt. | 130 |  |  |  | 8% |  | 0
4. | Cewnik balonowy dwudrożny z końcówką typu Tiemana, silikonowany z wzmocnionym trzonem oraz twardą końcówką, balon 30-50 ml. W zestawie zatyczka, cewnik sterylny, jednorazowego użytku 18CH - 24 CH
|  | szt. | 150 |  |  |  | 8% |  | 0
5. | Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufour 100% silikon z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję, dwa otwory boczne, balon pojemności 60 ml, długość 42 cm, CH 20
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
6. | Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufour 100% silikon z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję, dwa otwory boczne, balon pojemności 70 ml, długość 42 cm CH 22
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
7. | Cewnik balonowy trójdrożny z końcówką typu Dufour 100% silikon z wzmocnionym trzonem cewnika, który wytrzymuje bardzo silną kompresję, dwa otwory boczne, balon pojemności 80 ml, długość 42 cm CH 24
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
poz. 1 - szt.

## Część nr 19
Część nr 19 podkłady jednorazowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Jednorazowe podkłady ochronne, bibułowo foliowe, wchłaniające i nieprzepuszczalne, w rolce o szerokości 50-60 cm, perforowane co 38-50 cm
| a' 50 m | rol. | 600 |  |  |  | 8% |  | 0
2. | Jednorazowe podkłady papierowe, dwuwarstowe, w rolce o szerokości 50 - 60 cm, perforowane co 35-50 cm,
| a ' 80 m | rol. | 800 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 | - |  | 0
Próbki: poz. 1 i 2 - przynajmniej 2 metry podkładu wraz z załączoną kopią etykiety z pełnego opakowania

## część nr 20
Część nr 20 akcesoria do sprzetu artroskopowego dla Bloku Opracyjnego
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Akcesoria do posiadanych przez Zamawiającego pompy 2225 i insuflatora High-flow oraz artroskopowej WOLF i pompy artroskopowej WOLF (sprzęt na gwarancji)
1 | Wąż odprowadzający (odpływowy) PVC, jednorazowy z rozdzielaczem typu „Y” umożliwiającym podłączenie dwóch instrumentów/urządzeń do pojemnika próżniowego jednocześnie celem odsysania/odprowadzania płynów np.: shaver, płaszcz artroskopowy, dł. 5 m.
|  | szt. | 120 |  |  | 0 | 8% |  | 0
2 | Filtr higieniczny hydrofobowy zabezpieczający do odsysania, jednorazowy.
|  | szt. | 120 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Elektroda boczna 90 stopni śr. 4mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa) Zastosowanie: Staw kolanowy, Staw Ramienny (synwektomie)
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
4 | Elektroda hakowa 30 stopni, śr. 3mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa) Zastosowanie: Staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
5 | Elektroda boczna 90 stopni śr. 4mm dł. rob. 130mm do waporyzatora plazmowego - (jednorazowa z ssaniem) Zastosowanie:Staw Ramienny, Staw kolanowy, Staw biodrowy
|  | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
6 | Igły do instrument EndoSpike, sterylne, jednorazowe
|  | szt. | 30 |  |  |  | 8% |  | 0
7 | Zestaw drenów płuczących jednorazowych z przebijakami, pakowane sterylnie, do pompy 2225
|  | szt. | 80 |  |  |  | 8% |  | 0
8 | Zestaw drenów płuczących wielorazowych (20x użytku) do pompy 2225
|  | szt | 5 |  |  |  | 8% |  | 0
9 | Wąż próżniowy od ssaka pompy 2225 do pojemnika próżniowego na odsysany płyn/wydzielinę, wielorazowy autoklawowalny
|  | szt. | 50 |  |  |  | 8% |  | 0
10 | Wąż do insuflacji, high-flow, z elementem podgrzewającym, długość - 3m, autoklawowalny, dedykowany na 100 procesów sterylizacji
|  | szt. | 3 |  |  |  | 8% |  | 0
11 | Filtry higieniczne do insuflatora High-flow, sterylnie zapakowane.
|  | szt. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
część bez próbek

## część nr 21
część nr 21 akcesoria do laparoskopii urologicznej
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym (jeżeli nie jest na sztuki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | worki laparoskopowe w dwóch rozmiarach (endobag) do ekstrakcji tkanek / narządów z jamy brzusznej
| 1500ml | szt. | 60
| 225-250ml | szt. | 60
2 | jednorazowe nożyczki laparoskopowe z możliwością podłączenia monopolarnej koagulacji
| nożyczki | szt. | 200
3 | Trokary jednorazowe z balonem i kołnierzem o średnicy 5 i 12 mm.
| 5mm | szt. | 200
| 12mm | szt. | 200
SUMA | [5 empty] | 0 | -
Próbki
część bez próbek

## część 22
Część nr 22 wyroby do szynowania moczowodów
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Koszulka dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną do wytwarzania kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urolgicznych .Koszulka klasyczna luc umożliwiająca wprowadzenie przy użyciu techniki szybkiego zwalniania co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika .
| Rozmiary: 9,5Fr, 10,7Fr,,12Fr, 14,0Fr,długość28-55cm | szt. | 120 |  |  |  | 8% |  | 0
2 | Ureteroskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii zawierający pompkę w kształcie walca.
|  | szt. | 120 |  |  |  | 8% |  | 0
3 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy. Cewnik pokryty powłoką, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne ciecze, tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Cewnik ma służyć do wstrzykiwania środka kontrastowego i żelu znieczulającego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja zapobiega konieczności wielokrotnego cewnikowania. Dla uzyskania lepszego dostępu, cewnik typu Flexi Tip, który ma zapewnić autraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego. Cewnik sterylny, jednorazowego użycia. Wymiary: FR 6.00/10.00, długość 24 cm lub 50 cm , średnica otworu 0.40, średnica otworu do iniekcji 0.50.
|  | szt. | 20 |  |  |  | 8% |  | 0
4 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 3.7 Fr o regulowanej długości 22-32 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.025" , popychacz dł. co najmniej 50 cm. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie.
|  | szt. | 300 |  |  |  | 8% |  | 0
5 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6.0 Fr, długość 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny0.038" o dł. 145 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm (umożliwiający sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu); system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.
|  | szt. | 120 |  |  |  | 8% |  | 0
6 | Ekstraktor złogów nitilonowy 1,7 Fr oraz 2,2 Fr dł.ok.115 cm, otwarcie koszyka od 8- 11mm,umożliwiający chwytanie, zmiany położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie
|  | szt. | 40 |  |  |  | 8% |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Próbki
część bez próbek

## część 23
Część nr 23 Osłona do lamp operacyjnych
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Osłona sterylna na uchwyt do lamp operacyjnych, Sterylna jednorazowa osłona na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem o średnicy 120mm (+/- 10mm) i głębokości osłony 140mm (+/- 10mm). Kołnierz wyposażony w 16 ząbków zapobiegających spadaniu osłony. Pakowana pojedynczo
|  | szt | 4400 |  |  | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0
Próbki
3 szt.

## część 24
Część nr 24 osłony na przewody i ramię C
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pokrowce na przewody: o szerokości 18 cm oraz długości min. 240 cm, sterylny, jednorazowe, przeźroczyste, złożony teleskopowo, posiadające perforowaną jedną końcówkę zwężającą się. Posiada taśmy lepne do mocowania o długości min. 15 cm - 2 szt. Z naklejką posiadającą indeks wyrobu, numer lot, datę ważności oraz identyfikację producenta
|  | para | 1500 |  |  | 0
2 | Osłona na aparat RTG - ramię C - foliowa, z taśmami lepnymi służącymi do zamocowania osłony, do mocowania na końcówkach, wymiary o wymiarze100x220cm, folia PE o grubości min. 0,04mm, oraz dwa dodatkowe elementy foliowe o średnicy 80cm w stanie spoczynku, ściągnięte dookoła gumką, do osłaniania pozostałych elementów urządzenia.
|  | szt. | 800 |  |  | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0 | -
Próbki
po 2 szt.

## część 25
Część nr 25 szwy niewchłanialne, kostne, staplery
L.p. | Rodzaj nici, grubość | Igła obw./ dł. w mm/ rodzaj | Długość nitki w cm. | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Ilość saszetek w opakowaniu | Nr katalogowy / Nazwa handlowa
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NIĆ NIEWCHŁANIALNA, skórna, sterylna, poliamidowa, syntetyczna, jednowłóknowa, niepowlekana, barwiona, gładka powierzchnia, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, dobra widoczność w polu operacyjnym, łatwość założenia pierwszego węzła, opakowanie zbiorcze winno zawierać od 24 do 36 saszetek i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
1 | 2 | 3/8 koła, 70-90 mm, igła odw. tnąca | 75-90 cm | 360 |  |  | 0
2 | 1 | 3/8 koła, 37-39 mm, igła odw. tnąca | 90 cm | 216 |  |  | 0
3 | 1/0 | 3/8 koła, 30 mm, igła odw. tnąca | 75 cm | 216 |  |  | 0
4 | 2/0 | 3/8 koła, 28-30 mm, igła odw. tnąca | 90 cm | 2880 |  |  | 0
5 | 2/0 | 3/8 koła, 30-32 mm, igła odw. tnąca | 75 cm | 1008 |  |  | 0
6 | 3/0 | 3/8 koła, 22-25 mm, igła odw. tnąca | 75 cm | 2160 |  |  | 0
7 | 4/0 | 3/8 koła, 22-24 mm, igła odw. tnąca | 75 cm | 936 |  |  | 0
8 | 4/0 | 3/8 koła, 24-26 mm, igła odw. tnąca | 45-70 cm | 288 |  |  | 0
9 | 5/0 | 3/8 koła, 16-20 mm, igła odw. tnąca | 45-70 cm | 144 |  |  | 0
10 | 6/0 | 3/8 koła, 11 mm, igła odw. tnąca, kosmetyczna | 45 cm, bezbarwna | 72 |  |  | 0
11 | 0 | 3/8 koła, 30 mm, igła odw. tnąca | 45-70 cm | 432 |  |  | 0
12 | 2 | nitka bez igły | 2x 100 cm | 216 |  |  | 0
13 | 1 | 3/8 koła,55-60 mm,igła odwrotnie tnąca | 100 cm | 144 |  |  | 0
Lekki stapler sterylny, jedenorazowy ze zszywkami w minimalnej liczbie 35 szt. oraz wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze. Uchwyt sztaplera wygięty pod optymalnym kątem zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach: „grzbiet” 6,9 mm, „nóżka” 4,2 mm, powlekane teflonem o przekroju poprzecznym do 0,58 mm.
14 | - | „grzbiet” 6,9 mm, „nóżka” 4,2 mm | x | 4080 |  |  | 0
Wosk kostny do tamowania krwawień z powierzchni kości na bazie mieszaniny wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) w formie "płatka" o gramaturze 2,9g – 3,0g, miękki, dobrze przylegający, dający się modelować, pakowany jałowo w pojedyncze saszetki.
15 | - | - | - | 360 |  |  | 0
SZEW CHIRURGICZNY do szycia mostka, ze stali nierdzewnej, monofilamentowy. Na opakowaniu winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
16 | 6 | 4x 48 mm | 45 cm | 70 |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | -
Próbki
pozycja - 4, 7, 14, 15 - po 2 saszetki, poz. 16 - 1szt.

## część 26
Część nr 26 szwy naczyniowe
L.p. | Rodzaj nici, grubość | Igła obw./ dł. w mm/ rodzaj | Długość nitki w cm. | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Ilość saszetek w opakowaniu | Nr katalogowy / Nazwa handlowa
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NIĆ NIEWCHŁANIALNA, naczyniowa, sterylna, syntetyczna, wykonana z polipropylenu i polietylenu, jednowłóknowa, barwiona na kolor niebieski, dobra widoczność w polu operacyjnym, gładka, dobrze utrzymująca węzeł, posiadająca małą pamięć skrętu, nie plącząca się, po otwarciu saszetki widoczna jest część dwóch igieł z nitką, pozostała część igieł jest zabezpieczona, opakowanie zbiorcze winno zawierać od 24 do 36 saszetek i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
1 | 2/0 | 1/2 koła, 26 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 288 |  |  | 0
2 | 3/0 | 1/2 koła, 26 mm, podwójna okrągła, igła o zak. Krótkim tnącym | 75-90 cm | 144 |  |  | 0
3 | 3/0 | 1/2 koła, 24-26 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 648 |  |  | 0
4 | 3/0 | 1/2 koła, 18-22 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 216 |  |  | 0
5 | 4/0 | 1/2 koła, 22 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 216 |  |  | 0
6 | 4/0 | 1/2 koła, 22 mm, podwójna okrągła, igła o zak. Krótkim tnącym | 75-90 cm | 216 |  |  | 0
7 | 4/0 | 1/2 koła, 13 mm, podwójna okrgła igła | 75-90 cm | 360 |  |  | 0
8 | 4/0 | 1/2 koła, 16-17 mm, podwójna okrgła igła | 75-80 cm | 360 |  |  | 0
9 | 4/0 | 1/2 koła, 17 mm, podwójna okrągła, igła o zak. Krótkim tnącym | 75-90 cm | 144 |  |  | 0
10 | 5/0 | 1/2 koła, 16-17 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 432 |  |  | 0
11 | 5/0 | 1/2 koła, 13-15 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 576 |  |  | 0
12 | 6/0 | 1/2 koła, 13 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 936 |  |  | 0
13 | 8/0 | 2x8 mm, 3/8 koła, okragła | 60 cm | 72 |  |  | 0
14 | 8/0 | 2x8 mm, czarna 3/8 koła, okragła | 60 cm | 72 |  |  | 0
15 | 7/0 | 1/2 koła, 10 mm, podwójna okrągła igła | 75-80 cm | 504 |  |  | 0
16 | 3/0 | 1/2 koła, 37 mm, podwójna okrągła igła | 90 cm | 216 |  |  | 0
17 | 2/0 | 1/2 koła, 37 mm, podwójna okrągła igła | 90 cm | 144 |  |  | 0
18 | 4/0 | 1/2 koła, 16-17mm, podwójna okrągła igła, z podkładką 6x3 mm | 90 cm | 72 |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | -
Próbki
pozycja - 10, 12 - po 2 saszetki

## część 27
Część nr 27 szwy wchłanialne I
L.p. | Rodzaj nici, grubość | Igła obw./ dł. w mm/ rodzaj | Długość nitki w cm. | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Ilość saszetek w opakowaniu | Nr katalogowy / Nazwa handlowa
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NIĆ WCHŁANIALNA, syntetyczna, jednowłóknowa, niepowlekana, barwiona, wykonana z glikonatu, gładka powierzchnia, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, dobra widoczność w polu operacyjnym, łatwość założenia pierwszego węzła, opakowanie zbiorcze winno zawierać 24- 36 saszetek i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
Okres wchłaniania 60- 90 dni, 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 13- 14 dniach.
1 | 3/0 | 5/8 koła, 26 mm, okrągła igła | 70 cm | 1080 |  |  | 0
2 | 3/0 | 1/2 koła, 26 mm, okrągła igła | 90 cm | 792 |  |  | 0
3 | 6/0 | 1/2 koła, okrągła zaostrzona 13 mm | 70 cm | 72 |  |  | 0
4 | 2/0 | 1/2 koła, okrągła zaostrzona 26 mm | 70 cm | 432 |  |  | 0
5 | 0 | 1/2 koła, okrągła 37 mm | 90 cm | 792 |  |  | 0
6 | 1 | 1/2 koła, okrągła wzmocniona 40 mm | 90 cm | 1080 |  |  | 0
7 | 2/0 | 1/2 koła, okrągła 48 mm | 90 cm | 1080 |  |  | 0
8 | 0 | 1/2 koła, okrągła 48 mm | 90 cm | 360 |  |  | 0
9 | 1 | 1/2 koła, okrągła 48 mm | 90 cm | 360 |  |  | 0
10 | 2 | 1/2 koła, okrągła 48 mm | 90 cm | 2988 |  |  | 0
11 | 2/0 | 3/8 koła, 24 mm, igła odw. tnąca | 70 cm | 144 |  |  | 0
12 | 3/0 | 3/8 koła, 24 mm, igła odw. tnąca | 70 cm | 144 |  |  | 0
13 | 1 | 1/2 koła, okrągła 76 mm | 90 cm | 168 |  |  | 0
14 | 2 | 1/2 koła, okrągła 76 mm | 150 cm | 168 |  |  | 0
15 | 2/0 | 3/8 koła, okrągła 32 mm | 70 cm | 144 |  |  | 0
NIĆ WCHŁANIALNA, syntetyczna, jednowłóknowa, niepowlekana, barwiona, gładka powierzchnia, duża wytrzymałość mechaniczna, mała sprężystość, dobra widoczność w polu operacyjnym, łatwość założenia pierwszego węzła, opakowanie zbiorcze winno zawierać 24 saszetki i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
Okres wchłaniania 180- 210 dni, 50- 70%- początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28- 35 dni.
16 | 2 | 1/2 koła okrągła, wzmocniona 40 mm | 90 cm | 72 |  |  | 0
17 | 2/0 | igła prosta, okrągła 2x65 mm | 70 cm | 72 |  |  | 0
18 | 0 | igła prosta, okrągła 2x65 mm | 70 cm | 36 |  |  | 0
19 | 1 | igła prosta, okrągła 2x65 mm | 70 cm | 36 |  |  | 0
NIĆ NIEWCHŁANIALNA, syntetyczna, poliestrowa, pleciona, powlekana jednolicie silikonem, barwiona, duża wytrzymałość mechaniczna, dobra widoczność w polu operacyjnym, łatwość założenia pierwszego węzła, opakowanie zbiorcze winno zawierać 24- 36 saszetek i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
NIĆ NIEWCHŁANIALNA, syntetyczna, poliestrowa, pleciona, powlekana jednolicie silikonem
20 | 3 | X | 2x 75 cm | 36 |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | -
Próbki - pozycja 6, 7, 10, 17 - po 2 saszetki

## część 28
Część 28 szwy wchłanialne II
L.p. | Rodzaj nici, grubość | Igła obw./ dł. w mm/ rodzaj | Długość nitki w cm. | Ilość saszetek | Cena netto saszetki | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Ilość saszetek w opakowaniu | Nr katalogowy / Nazwa handlowa
1 | 2a | 2b | 2c | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NIĆ WCHŁANIALNA, sterylna, syntetyczna,szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%. pleciona, dobra widoczność w polu operacyjnym zapewniająca sprawdzenie węzła chirurgicznego, bezpieczny i pewny węzeł, zabezpieczona przed efektem cięcia tkanek, opakowanie zbiorcze winno zawierać od 24 do 36 saszetek i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiajace szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
1 | 2 | 1/2 koła, 40-42 mm, igła okrągła, wzmoc. | 75-90 cm | 3960 |  |  | 0
2 | 2 | 1/2 koła 48 mm, igła okrągła | 90 cm | 1080 |  |  | 0
3 | 2 | 1/2 koła, 60-65 mm, igła okrągła, | 75-90 cm | 288 |  |  | 0
4 | 1 | 1/2 koła, 38-40 mm, igła okrągła, wzmoc. | 75-90 cm | 1440 |  |  | 0
5 | 1 | 1/2 koła, 37 mm, igła okrągła, wzmoc. | 90 cm | 1440 |  |  | 0
6 | 0 | 1/2 koła, 26 mm, igła okrągła | 90 cm | 504 |  |  | 0
7 | 0 | 1/2 koła 30mm, igła okrągła | 90 cm | 504 |  |  | 0
8 | 0 | 1/2 koła, 37 mm, igła okrągła | 90 cm | 1080 |  |  | 0
9 | 1/0 | 1/2 koła, 30 mm, igła okrągła | 90 cm | 432 |  |  | 0
10 | 2/0 | 1/2 koła, 22 mm, igła okrągła | 70 cm | 360 |  |  | 0
11 | 2/0 | 1/2 koła, 26-28 mm, igła okrągła | 70-90 cm | 3960 |  |  | 0
12 | 2/0 | 1/2 koła, 48-50mm, igła okrągła | 70- 90 cm | 504 |  |  | 0
13 | 3/0 | 1/2 koła, 22 mm, igła okrągła | 70 cm | 360 |  |  | 0
14 | 3/0 | 1/2 koła, 22-26 mm, igła okrągła | 70-75 cm | 2160 |  |  | 0
15 | 3/0 | 60 mm, igła prosta odwrotnie tnącca | 70 cm | 36 |  |  | 0
16 | 3/0 | 1/2 koła 4x 17 mm, okrągła odczepialna | 4x45 cm | 144 |  |  | 0
17 | 4/0 | 1/2 koła 22 mm, okrągła | 70 cm powlekana chlorheksydyną | 360 |  |  | 0
18 | 4/0 | 1/2 koła, 18-22 mm, igła okrągła | 70-75 cm | 504 |  |  | 0
19 | 4/0 | 1/2 koła, 26 mm, igła okrągła | 70-75 cm | 504 |  |  | 0
20 | 5/0 | 1/2 koła, 16-18 mm, igła okrągła | 70-75 cm | 72 |  |  | 0
21 | 5/0 | 1/2 koła, 12-13 mm, igła okrągła | 70-75 cm | 108 |  |  | 0
22 | 6/0 | 1/2 koła, 13 mm, igła okrągła | 70-75 cm | 72 |  |  | 0
23 | 1 | 1/2 koła, 50 mm, igła tępa, okrągła | 90 cm | 72 |  |  | 0
24 | 1 | Igła typu "J" 40 mm, wzmocniona, okrągła | 70 cm | 288 |  |  | 0
25 | 0 | 1/2 koła, 37 mm, igła okrągła | 90 cm | 864 |  |  | 0
26 | 0 | Igła typu "J" 36 mm, 2 x wzmocniona, okrągła | 70 cm | 72 |  |  | 0
27 | 2 | nitka bez igły | 1x140 cm | 1224 |  |  | 0
28 | 1 | nitka bez igły | 1x140 cm | 216 |  |  | 0
29 | 1 | nitka bez igły | 2x70 cm | 432 |  |  | 0
30 | 0 | nitka bez igły | 2x70 cm | 576 |  |  | 0
31 | 0 | nitka bez igły | 3x45 cm | 360 |  |  | 0
32 | 2/0 | nitka bez igły | 2x70 cm | 2016 |  |  | 0
33 | 2/0 | nitka bez igły | 3x45 cm | 2160 |  |  | 0
34 | 3/0 | nitka bez igły | 3x45 cm | 2400 |  |  | 0
NIĆ WCHŁANIALNA, sterylna, syntetyczna, pleciona, powlekana poliglaktyną 910 oraz stearynianem wapnia, niebarwiona, gładkie przejście przez tkankę, minimalny odczyn tkankowy, przewidywalny okres wchłaniania ok 42 dni, okres podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, dobra widoczność w polu operacyjnym zapewniająca sprawdzenie węzła chirurgicznego, bezpieczny i pewny węzeł, zabezpieczona przed efektem cięcia tkanek, opakowanie zbiorcze winno zawierać od 24 do 36 saszetek i być dodatkowo zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią, na opakowaniu tym winna znajdować się: nazwa nici, numer katalogowy, kod, rozmiar i rodzaj nici, data ważności, również pojedyncza nić winna być czytelnie opisana i zapakowana w podwójne opakowanie, umożliwiające szybkie, sprawne otwarcie i podanie, oryginalne opakowanie handlowe winno zawierać instrukcje użytkowania w języku polskim.
34 | 4/0 | 1/2 koła, 20-22 mm, igła okrągła | 70 cm | 360 |  |  | 0
35 | 3/0 | 1/2 koła, 20 -22 mm, igła okrągła | 70 cm | 360 |  |  | 0
36 | 2/0 | 1/2 koła, 20-22 mm, igła okrągła | 70 cm | 360 |  |  | 0
37 | 1 | 1/2 koła igła okragła wzmocniona 40mm | 90 cm | 576 |  |  | 0
38 | 2 | 1/2 koła igła okragła wzmocniona 40mm | 90 cm | 2160 |  |  | 0
39 | 2 | 1/2 koła, 48 mm, igła okrągła | 90 cm | 324 |  |  | 0
40 | 1/0 | 1/2 koła, 20-26 mm, igła okrągła | 70 cm | 936 |  |  | 0
SUMA | [6 empty] | 0 | -
Próbki
pozycja - 11, 14, 34 - po 2 saszetki

## część 29
Część nr 29 Strzykawka napełniona solą fizjologiczną
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Strzykawka fabrycznie napełniona solą fizjologiczną 0,9 %, specjalny kształt cylindra strzykawki zapewnia utrzymanie ciśnienia na niskim poziomie podczas procesu przepłukiwania, co zmniejsza ryzyko pęknięcia cewnika, pojemność 10 ml
|  | szt | 20000 |  |  | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0
Próbki
5 szt.

## część nr 30
Część nr 30 siatka przepuklinowa
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Siatka do operacyjnego leczenia przepuklin - polipropylenowa, tkany monofilament, sterylna, max. wielkość porów 1,5 mm, grubość 0,53 mm, masa powierzchniowa 60g/m2, posiadajaca niebieskie paski wzmacniajace strukturę oraz ułatwiajace pozycjonowanie, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, zabezpieczona w dodatkowe opakowanie kartonowe, pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, posiada etykiety samoprzylepne do wklejania do kokumentacji, wysoka wytrzymałość na rozrywanie.
a | Pachwinowa 10 cm x 15-16 cm |  | 260 |  |  |  | 8% |  | 1.08
b | Brzuszna 15-16 cm x 15-16 cm |  | 30 |  |  |  | 8% |  | 1.08
c | Brzuszna 30 cm x 30 cm |  | 20 |  |  |  | 8% |  | 1.08
SUMA | [5 empty] | 0 | - |  | 3.24
Próbki
1 siatka z dowolnej pozycji

## część 31
Część nr 31 kasety do ogrzewania płynów
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Kaseta jednokrotnego użytku, sterylna, przeznaczona do przepływów 150 ml/min (9.000 ml/h), o konstrukcji uniemożliwiającej nieprawidłowe włożenie kasety do ogrzewacza, zapewniająca szybką reakcję temperatury ogrzewania w zależności od szybkości przepływu. Zawierająca port igłowy i bezigłowy do iniekcji, odpowietrzacz, zacisk rolkowy, dren do pacjenta o długości 76 cm z przedłużeniem linii pacjenta 76 cm z końcówką typu luer, objętość wypełnienia: 44 ml. Posiadająca możliwością podawania pod ciśnieniem 300 mm Hg. Bez zawartości lateksu, ftalanów i DEHP. Przeznaczona do stosowania wraz z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi suchym ciepłem Ranger firmy 3M.
|  | szt | 300 |  | 0 | 0
Wartość zamówienia podstawowego | [5 empty] | 0
Próbki
1 szt.

## część 32
Część nr 32 Gumki silikonowe
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Silikonowe gumki na podejście, sterylne
1. | 2 x 45 cm, grubość 2,5 mm, żółte, białe, niebieskie, czerwone
|  | szt. | 3000 |  |  | 0
2. | 1 x 75 cm, grubość 2,5 mm, żółte, białe, niebieskie, czerwone
|  | szt. | 1500 |  |  | 0
3 | 2 x 45 cm, grubość 1,2 mm, igła 3/8 koła, okrągła, tępa 25 mm
|  | szt. | 48 |  |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Próbki
1 sztuka z dowolnej pozycji

## część 33
Część nr 33 Taśmy urologiczne
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Taśma urologiczna stosowana w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiał:, monofilament, polipropylen, plastikowa osłona na taśmie - wymóg zapewnienia sterylności, osłonki nie mogą na siebie zachodzić, w środku taśmy brak osłonki na odcinku min. 1,5 cm (dla lepszego pozycjonowania taśmy), gramatura 48 g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,33 mm (+/- 1%), porowatość (geometria romboidalna) max 1870µm (+/- 10µm), grubość nitki 80µm (+/- 0,5µm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm) szr. 1,1 cm, wytrymalość na rozciaganie od 68N/cm do maksymalnie 70N/cm, technologia guadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniajacych mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.
1 | - |  | 30 |  |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Próbki
część bez próbek

## Część 34
Część nr 34 Automatyczne nakłuwacze
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca – bezpieczne dla pacjenta i personelu medycznego, ostre, proste w użyciu, jednorazowe, zabezpieczone przed ponownym użyciem, sterylne. Wielkość kropli krwi ok 20 mikrolitrów.
Warunek: nakłucie wywoływane przez naciśnięcie przycisku na wierzchu nakłuwacza, bez konieczności przyciskania opuszki palca całym nakłuwaczem
a | Głębokość nakłucia: 1,8 mm | szt. | 24000 |  |  | 0
b | Głębokość nakłucia: 2,4 mm | szt. | 6000 |  |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Próbki
łącznie 10 szt. dowolnego rozmiaru

## część 35
Część 35 zamknięty system do pobierania krwi
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Probówki do pozyskiwania surowicy do badań biochemicznych, z aktywatorem krzepnięcia, objętość krwi od 4,5 do 5,0 ml | szt. | 100000
2 | Probówki do pozyskiwania surowicy do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia,objętość krwi od 2,5 do 3,0 ml | szt. | 100
3 | Probówki z napylonym EDTA K3 objętość krwi od 2,5 do 3,0 ml | szt. | 104000
4 | Probówki z napylonym EDTA K3 objętość krwi od 9,0 do 10,0 ml | szt. | 16000
5 | Probówki z cytrynianem do badań koagulologicznych objętość krwi 2,5-3,0 ml | szt. | 15000
6 | Probówki do OB., objętość krwi od 1,5 do 2,5 ml | szt. | 9000
7 | Rurki do OB. ze skalą pasujące do probówek z poz. 6 | szt. | 9000
8 | Probówki do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu i heparyna, objętość krwi od 2,5 do 3,0 ml | szt. | 4500
9 | Probówki z heparyną litową, objętość od 4,5 do 5,0 ml krwi | szt. | 4000
10 | Strzykawki do gazometrii z napyloną heparyną litową na 1,5 do 2,5 ml krwi z założonym filtrem odpowietrzającym, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 30000
11 | Adapter do wenflonów (sterylny) | szt. | 1000
12 | Adapter do zwykłej strzykawki (sterylny) | szt. | 13000
13 | Motylek systemowy do pobierania krwi z naczyń na dłoni o grubości 0,8 mm, wężyk nie dłuższy niż 80 mm (sterylny) | szt. | 32000
14 | Igły systemowe odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,8 mm | szt. | 20000
15 | Igły systemowe z zabezpieczeniem ostrza odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,8 mm | szt. | 10000
16 | Igły systemowe odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,9 mm | szt. | 5000
17 | Igły systemowe z zabezpieczeniem ostrza odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,9 mm | szt. | 5000
18 | Igły systemowe odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,7 mm | szt. | 500
19 | Igły systemowe z zabezpieczeniem ostrza odpowiadające igłom standardowym o grubości 0,7 mm | szt. | 500
20 | Nakłuwacz, igłowy gł. nakłucia 1.6 mm, | szt. | 6000
21 | Nakłuwacz, igłowy gł. nakłucia 1.8 mm | szt. | 6000
22 | probówki okragłodenne do pobierania krwi kapilarnej 200µl z napylonym EDTA | szt. | 500
23 | probówki okragłodenne do pobierania krwi kapilarnej 200µl z fluorkiem sodu | szt. | 500
24 | probówki okragłodenne do pobierania krwi kapilarnej 200µl z heparyna | szt. | 400
25 | Probówki do OB., met logarytmiczna pojemność 3,0-4,0 ml | szt. | 1400
26 | Statyw do odczytu OB.- manualnego met logarytmiczna | szt. | 1
27 | motylki do posiewów krwi (sterylne) | szt. | 500
SUMA | [5 empty] | 0
Próbki
część bez próbek
Należy złożyć ofertę zgodnie z poniższym opisem technicznym
1 | System zamkniety - zapewnienie pobierania krwi zarówno metodą aspiracyjną jak i podciśnieniową
2 | probówki wystandaryzowwane, zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej obętości
3 | probółwki do morfologii z napylonym EDTA
4 | mieszadło hematologiczne wykonawca dostarczy na czas trwania umowy
5 | zabespieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
6 | Igła systemowa na stałe połączona z holderem (sterylna), ostra minimalizująca ból przy nakłuciu
7 | możliwość współpracy z tradycyjnym systemem pobierania krwi moźliwość podawania leków oraz pobieranie krwi żylnej/ tętniczej do strzykawki gazometrycznej
8 | probówki wykonane z niełamliwego tworzywa sztucznego, nadającego się do transportu oraz ekologicznej utylizacji przez spalanie odpadów, bez uprzedniego moczenia sw środkach dezynfekcyjnych
9 | probówki z odkręcanymi korkami
10 | produkty systemu zamkniętego musza pochodzić od jednego producenta
11 | statywy autoklawowalne
12 | data ważności- nie krótsza niż 6 mnies od daty dostawy
13 | szkolenie dla personelu medycznego szpitala
14 | połączenie zestawu igły z probóką, mocowanie zapewniające stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku
15 | kolory korków probówek-wyraźne zróźnicowane kolory korków probówek dla poszczególnych grup badań, kolory nie mogą się powtarzać

## część 36
Część nr 36 akcesoria do chirurgii endoskopowej kręgosłupa
L.p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto (4x5) | Stawka VAT | Wartość VAT (7x8) | Wartość brutto (7+9) | Producent | Nr katalogowy / Nazwa handlowa | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Akcesoria do posiadanych przez Zamawiającegourządzenia Vertebris firmy RIWOspine (sprzęt na gwarancji)
OSTRZA WIELORAZOWE DO MAŁOINWAZYJNEJ ENDOSKOPOWEJ CHIRURGI KRĘGOSŁUPA (WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z OPTYKAMI Z KANAŁAMI ROBOCZYMI 4.1.MM)
1 | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt. | 2 |  |  | 0
2 | Ostrze wielorazowe owalne z osłoną boczną i dystalną śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt. | 2 |  |  | 0
3 | Ostrze wielorazowe kulowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt. | 2 |  |  | 0
4 | Ostrze wielorazowe kulowe diamentowe śr. 4 mm, długość robocza 350 mm | szt. | 2 |  |  | 0
AKCESORIA POMPY IRYGACYJNEJ – kompatybilne z pompą irygacyjną firmy R. Wolf (artroskopia, endoskopowa chirurgią kręgosłupa)
5 | Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami, sterylne (1 op. = 10 szt. drenów) | op. 10szt. | 5 |  |  | 0
ELEKTRODY JEDNORAZOWE DO RADIOABLACJI- kompatybilne z radiodiatermią firmy R.Wolf
6 | Elektroda bipolarna dł. robocza 280/350 mm (koagulacja/ablacja) kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz, sterylna jednorazowa, któtka interlaminarna lub długa transforaminalna | szt. | 24 |  |  | 0
KANIULE DOSTĘPOWE
4 | Kaniula dostępowa jednorazowego użytku (sterylna), śr. 1,5 mm, dł. rob. 250 mm, op. 10szt. | op. 10szt. | 5 |  |  | 0
USZCZELKI /KRANIKI/
5 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy do 2,4 mm | szt. | 5 |  |  | 0
6 | Membrana uszczelniająca do adaptera stożkowego optyki | szt. | 5 |  |  | 0
7 | Membrana uszczelniająca żółta średnica 17mm, do instrumentów od 3 do 6mm, | szt. | 5 |  |  | 0
8 | O-ring uszczelniający do optyki endokopowej do chrirurgii kręgosłupa (uszczelnienie pomiędzy optyką a adapterem irygacyjnym optyki | szt. | 5 |  |  | 0
9 | Kraniki plastikowe śr. 3 mm, kompatybilne ze sprzętem marki Richard Wolf | szt. | 5 |  |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0