Kraków, dnia 15.09.2023 r.

ZZP-271-37-34/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 34/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 15.09.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

PAKIET II- WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I REHABILITACYJNE

Fotel geriatryczny z kółkami.

Czy Zamawiający dopuści fotel bez odchylania oparcia i podparcie pod łydki ze sterowaniem elektronicznie? Producent opisanego fotela nie ma już takiej opcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by zaproponowany fotel geriatryczny posiadał możliwość odchylania oparcia. Odchylanie oparcia nie musi być sterowane elektronicznie.

Pytanie nr 2

PAKIET II- WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I REHABILITACYJNE

Zestaw piłeczek sensorycznych z kolcami do masażu.

Czy Zamawiający dopuści piłki z miękkiego materiału?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza piłek z miękkiego materiału. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel – Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno - Organizacyjnych

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)