Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						                       e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 27.02.2024 r.

dot. przetargu ZP-03/24

na sukcesywne dostawy materiałów szewnych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie nr 1

„8.2. W zakresie Pakietów nr 4 i 5:

a) Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.”

Czy Zamawiający dopuszcza przesłanie pliku XLSX wraz z ofertą lub po podpisaniu umowy i tym samym zgodzi się na usunięcie z treści wymogu słów „numeru i daty faktury”? Ze względu na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości dołączyć pliku do faktury, która jest generowana i przesyłana automatycznie.

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 60 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 1, poz. 21-26

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu nr 1, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 1, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 1, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 1, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 1, poz. 44

Czy Zamawiający wykreśli w/w pozycje z pakietu?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 1, poz. 45-50

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, wchłanialny, syntetyczny, jałowy, zbudowany z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 70& po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i okresie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 1, poz. 45-46

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 1, poz. 47-48

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu koralików i kołnierzy?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 2, poz. 2, 3, 17, 19

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm lub 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm,  pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 2, poz. 9, 23

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm,  pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiająca dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dot. Pakietu nr 2, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 2x70 mm mm,  pozostałe parametry bez zmian?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 19

Dot. Pakietu nr 2, poz. 28, 29

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu koralików i kołnierzy?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 3

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówek noża harmonicznego wykonanych w technologii  pozwalającej na uzyskanie nieprzywierania tkanek do bransz końcówek noża bez stosowania dodatkowej powłoki.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 5

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.

Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar : 10.3x15.7cm . Prawo i lewostronna do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści Siatkę do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.

Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar : 12.2x17cm . Prawo i lewostronna do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

Odp.: Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ (Projekt Umowy)

Pytanie nr 23

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 7 ust. 1:

1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

a)w razie zwłoki w dostawie, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem, jeżeli opóźnienie / niezgodność dostawy nastąpiła z winy Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy.

b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 5% umownej wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części całości przedmiotu zamówienia, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło

z winy Wykonawcy.

c) w razie niewypełnienia obowiązku szkoleń z oferowanego przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% umownej wartości brutto zamówienia, jeżeli niedopełnienie tych zobowiązań nastąpiło z winy Wykonawcy.*

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu umowy.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	                                    e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl