## Arkusz1
Pakiet 1 24 miesiące
| Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu/postać/ wielkość op. | Producent/ Nr świad.rej. | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Ilość minimlana | Ilość w prawie opcji | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji | Klasa wyrobu medycznego- jeśli dotyczy
1 | Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o wymiarach min. 20 x 22 cm (± 10%) o właściwościach dezynfekcyjno-myjących przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Zawierający w składzie roztworu nasączającego jako substancje czynną alkohol (min. 70 ml alkoholu na 100 ml roztworu). Możliwość stosowania w warunkach czystych i brudnych Wymagane spektrum działania: B, F, V (HBV,HIV,HCV), Tbc. Opakowanie: Pojemnik + wkłady a’ 200 szt. Wyrób medyczny kl. II a |  |  |  | op. | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 0 | 0
2 | Preparat dezynfekcyjny w postaci chusteczek o wymiarach min. 20 cm x 22 cm (± 10%) o właściwościach dezynfekcyjno-myjących przeznaczonych do mycia i dezynfekcji powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi np. głowice USG , przedmiotów z akrylu i pleksi .Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych , bez zawartości alkoholu , pochodnych guanidyny i aldehydów . Możliwość stosowania w warunkach czystych i brudnych . Spektrum działania : B, F, V ( HBV HIV, HCV, Noro, Polio),Tbc. Opakowanie: Pojemnik + wkłady a’ 200 szt. Wyrób medyczny kl. II a |  |  |  | op. | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Suma z opcją | 0 | 0
Pakiet 2 24 miesiące
Lp | Opis produktu | Nazwa produktu/postać/wielkość opakowania | Producent/ Nr świad.rej. | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Ilość minimlana | Ilość w prawie opcji | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji | Klasa wyrobu medycznego- jeśli dotyczy
1 | Środek dezynfekcyjny, płynny koncentrat na bazie glutaralu: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy w połączeniu z pozycją 2 skuteczny wobec spor (włącznie z Clostridium difficile) Do dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjniach-dezynfektorach. Szczególnie przyjazny dla użytkownika z powodu łagodnego zapachu. Doskonała kompatybilność materiałowa, odpowiedni dla endoskopów wszystkich wiodących producentów. Nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Znajduje się na liście produktów wirusobójczych IHO. Kompatybilny z poz nr 2 .Proces maszynowej dekontaminacji z poz. nr 2 spełniający wymagania normy DIN EN ISO 15883-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 log. Op a 5 l . |  |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0
2 | Środek myjący , płynny koncentrat na bazie związków alkalicznych - enzymów i środków powierzchniowo czynnych Do mycia endoskopów elastycznych i wyposażenia endoskopowego w myjniach-dezynfektorach, jak również w kąpieli zanurzeniowej i ultradźwiękowej. Doskonałe działanie czyszczące. Spełniający aktualne zalecenia Instytutu Roberta Kocha (RKI) dotyczące reprocesowania wyrobów medycznych w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia zakażeń prowadzących do choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD). Skuteczny w niskich temperaturach. Niskopieniący - działanie myjące nie jest zmniejszone przez tworzącą się pianę. Doskonała kompatybilność materiałowa, odpowiedni dla endoskopów wszystkich wiodących producentów. Nie jest wymagane spłukiwanie jego roztworu roboczego przed maszynową dekontaminacją.Op a 5 l |  |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Suma z opcją | 0 | 0
Pakiet 3 24 miesiące
| Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu/postać/ wielkość op. | Producent/ Nr świad.rej. | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Ilość minimlana | Ilość w prawie opcji | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji | Klasa wyrobu medycznego- jeśli dotyczy
1 | Regenerujący krem do skóry wokół rany i naskórek w trakcie epitelizacji, do skóry wrażliwej, suchej, łuszczącej się i popękanej. Testowany dermatologicznie. Bez zawartości subst zapachowych i barwiących. Zawiera octenidynę, bisabolol, wazelinę panthenol. Opakowanie 50 ml . Kosmetyk |  |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0
2 | Sterylny bezzapachowy preparat w płynie do oczyszczania dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez alkoholu, poliheksanidyny, środków konserwujących. Bezbarwny, usuwający biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwe. Utrzymujący idealny bilans wilgoci w ranie. Możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach ran m.in. ostrych, przewlekłych, oparzeniach, odleżynach. Wyrób medyczny klasa II b, op. 350 ml |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | Sterylny bezzapachowy preparat w żelu do oczyszczania dekontaminacji i nawilżania ran.Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwe. Utrzymujący idealny bilans wilgoci w ranie. Wyrób medyczny klasa II b, op. 250 ml |  |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Zestaw opatrunków do opracowywania ran. Opatrunki wykonane z elastycznego spienionego poliuretanu o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwające biofilm zwiększające cyrkulację krwi i dopływ tlenu do tkanek.Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych, wymagających oczyszczenia. wymiar jednego opatrunku 6,25 cmX4 cmX2 cm , op.X 12 szt. (3X4 szt ) Wyrób medyczny |  |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Suma z opcją | 0 | 0
Pakiet 4 24 miesiące
| Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu/postać/ wielkość op. | Producent/ Nr świad.rej. | Wielkość opakowania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Cena jedn. brutto w zł | Wartość ogółem netto w zł | Wartość ogółem brutto w zł | Ilość minimlana | Ilość w prawie opcji | Wartość netto opcji | Wartość brutto opcji | Klasa wyrobu medycznego- jeśli dotyczy
1 | Formaldehydum 10% 1000g |  |  |  | op | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Suma z opcją | 0 | 0