382.DN.5.2022							Torzym, 14.06.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.5.2022, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Pytanie nr 1 - dot. formularza cenowego dla zadania Nr 19, poz. 1 – Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu (Załącznik nr 2):

Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 19, poz. 1 zestaw w 100% kompatybilny ze wsztrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha o składzie: wkład o pojemności 100 ml, złącze szybkiego napełnienia typu J-rurka, ostrze typu spike?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Pytanie nr 2 - dot. formularza cenowego dla zadania Nr 19, poz. 3 – Akcesoria zużywalne do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu (Załącznik nr 2):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zadaniu nr 19, poz. 3 zestaw 100% kompatybilny ze wstrzykiwaczem Nemoto Smart Shot Alpha o składzie: wkład o pojemności 200ml + złącze niskiego ciśnienia o wytrzymałości 375 PSI bez trójnika i zaworku zwrotnego + złącze szybkiego napełniania „J”.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu