|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 16 Załącznik nr 1.16 do SWZ** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pionowy klips żołądkowy stosowany w zabiegach bariatrycznych.  1. Klips tytanowy, pokryty silikonem. 2. Możliwa regulacja pozycji mocowania (rozmiaru klipsa).  3. Klips wyposażony w dodatkowy pin zabezpieczający przed otwarciem.  4. Możliwość usunięcia klipsa w dowolnym momencie i przywrócenia żołądka do stanu wyjściowego.  5. Czas implantacji: dowolnie długi - „life-time”. 6. Możliwość aplikacji i ewentualnego usunięcia z dojścia laparoskopowego. 7. Niskie ciśnienie zamykające – uniemożliwiające dostanie się pokarmów do, ale umożliwiające ujście soków żołądkowych z wykluczonej części bocznej żołądka. 8. Zabieg nie wymagający cięcia żołądka, zszywania żołądka czy wykonywania bypassów żołądkowych lub jelitowych. | Szt. | **40** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |