|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.38 do SWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 38** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Worek do **Dobowej zbiórki moczu sterylny** 2000ml wykonany z PVC o grubości 0,22mm, z zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką antyrefluksyjną, skalowany co 100ml (niesterylny) dren łączący o dł. 90cm zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, sterylizowany tlenkiem etylenu.  Opakowanie x 10 sztuk | op. | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy • dokładna skala pomiarowa co 50 ml • samouszczelniający się port do pobierania próbek • zastawka antyzwrotna • szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką • wzmocnione otwory na wieszak • dren o długości 90 cm z zaciskiem przesuwnym, odporny na skręcanie/załamywanie • dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym • sterylny zastosowanie: • **przeznaczony do 7-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Bez komory Pasteura.** Pakowany po 10 sztuk. | op | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System do pomiaru diurezy godzinowej:  - komora kolekcyjna o pojemności 500ml podzielona na dwie komory pośrednie ze skalą co 1ml od 3do40ml, co 5ml w zakresie 40-100ml oraz co 10ml w zakresie 100-500ml  - dwa filtry hydrofobowe oraz dwie zastawki antyzwrotne – w worku oraz pomiędzy komora pomiarową a renem  - dren dwuświatłowy o długości 120cm, wyposażony w klamrę zaciskową, zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką  - samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek  - obrotowy zawór spustowy komory pomiarowej  - worek zbiorczy o pojemności 2000ml z zaworem spustowym typu T  -sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieszak do standardowych worków na mocz z pozycji 3 (plastikowy) | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koszula pacjenta położnicza  Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm). Opakowanie x 10 sztuk. | op | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszula dla pacjenta z wycięciem Y wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm). Rozmiar uniwersalny. Opak. x 10 szt. | Op. | **80** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Długa koszula pacjenta wykonana z włókniny SMS gramatura 33 g rozmiar uniwersalny. Długość 110 cm, wiązana z tyłu na troki, niejałowa. Opak. x 10 sztuk. | op | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Majtki włókninowe do badań, niejałowe, włóknina polipropylenowa 40g/m2, rozmiar uniwersalny dla dorosłych.  Opakowanie x 10 sztuk | op | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaczka sanitarna, tradycyjna j. użytku męska ok. 875 ml pojemności | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nebulizator z łącznikiem karbowanym typu T, ustnikiem i drenem 2,1m | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Worek-torba na wymiociny 2000 ml z wyprofilowanym kołnierzem oraz zastawką antyzwrotną, j. użytku, niesterylny, bez lateksu. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację. | szt | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Spódniczka ginekologiczna z włókniny przeznaczona dla pacjentek poradni ginekologicznych. Jednorazowego użytku, nieprześwitująca, niejałowa. Opak. x 10 sztuk | op | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wziernik jednorazowego użytku ginekologiczny typu Cusco, regulacja rozstawu i blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej. Roz.  XS-L | szt. | **3000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maszynka do golenia z minimum dwoma ostrzami, jednorazowego użytku, pozwalająca łatwo usuwać zarost, zapewniająca higieniczne golenie do stosowania w szpitalu. | szt. | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Worek na zwłoki PCV czarny lub biały 220 x 90cm, zamykany na zamek | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Żel do USG 500 ml-010UG 103S | szt. | **250** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Żel do EKG 250ml-EC 102 S | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sterylna jednorazowa osłona na przewody, foliowa teleskopowo, złożona z taśmy do mocowania na końcach. Wykonana z folii PE o minimalnej grubości 0,05mm. Duża wytrzymałość mechaniczna na rozerwanie podczas zabiegu operacyjnego. Łatwe montowanie. Rozmiar 16 x 200cm | szt. | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zamknięty system do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych. Dwa krótkie cewniki: 1 z zakończeniem żeńskim – lejek, drugi z łącznikiem męskim schodkowym. Pojemnik 16/45mm z dodatkową zakrętką oraz etykietą, jednorazowy, sterylny. | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bezpieczny przyrząd do infuzji wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu  najnowszych technologii  ▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory  kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący  szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami  ▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany  niebieską klapką  ▪ elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w  dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w  pojemniki z płynami  ▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml  ▪ hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek  8 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu  komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza  do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu  ▪ miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z  dodatkowym portem do podawania leków  ▪ precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w  pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do  podwieszenia  ▪ uniwersalne zakończenie Luer-Lock  ▪ koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia  wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz  zabezpiecza przed wyciekaniem płynu  ▪ niepirogenny, nietoksyczny  ▪ nie zawiera lateksu  ▪ nie zawiera ftalanów  ▪ sterylizowany tlenkiem etylenu  ▪ termin ważności: 5 lat  ▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym  kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu | szt | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jednorazowy, sterylny aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający 2% roztwór chlorheksydyny oraz 70% alkohol izopropylowy. Preparat dezynfekcyjny aktywowany do części gąbkowej za pomocą przycisku. Pakowany pojedynczo, pojemność 2ml, obszar dezynfekcji 10x10, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Osłona na aparaturę medyczną w kształcie walca, 80x150cm | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do znieczuleń łączonych CSE Standard TSWSS183 | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Staza bezlateksowa jednorazowa na rolce, wykonana z termoplastycznego elastomeru, rolka długości 11,25m dostępna w minimum dwóch kolorów do wyboru przez zamawiającego. niesterylna | op. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowe kieliszki do podawania leków 30 ml x 90 sztuk | op | **600** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowe kieliszki do podawania leków z przykrywką 30 ml x 90 sztuk | op | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Dren T-Kehr silikonowy rozmiar od 12 CH do 18 CH. Wykonany ze 100%silikonu klasy medycznej, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ramion 450mmx180mm, sterylny. | szt | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Szpatułki niejałowe, drewniane  op. a 100 szt. | op. | **40** |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Szpatułki jałowe laryngologiczne drewniane | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Prześcieradło flizelinowe jednorazowego użytku, rozmiar  80-90 cm x 210 cm. Gramatura 17g.  Opakowanie x 20 sztuk. | op | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Prześcieradło flizelinowe jednorazowego użytku rozmiar 160 cm x 210 cm. Op. x 10 sztuk | op | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Osłonki na głowicę USG lateksowe, bez zbiorniczka, pudrowane. Op. X 144 szt. | op | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nieprzemakalny pokrowiec higieniczny na kozetkę z folii CPE grubości 0.03nmm niebieski z gumką.  Wymiary: 210cm x 90cm x 20cm | szt | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PRZEŚCIERADŁO /POKROWIEC Z GUMKĄ wykonane z włókniny, gumka na całym obwodzie na kozetkę lekarską  Wymiary 210 cm x 90 cm /pokrowiec na nosze/ | szt | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Opaska stabilizująca do rurki tracheostomijnej 43 cm x 2,5 cm, niejałowa. Dla dorosłych. | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jednoczęściowa opaska do rurek intubacyjnych. delikatny materiał zapobiegający odleżynom. laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania. nie przykleja się do skóry pacjenta. Łatwa w ponownym dopasowaniu. może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów. | szt | **600** |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nerka tekturowa jednorazowego użytku | szt | **6000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Worek urostomijny z kranikiem jednoczęściowy posiada szczelny elastyczny hydrokoloidowy przylepiec, który jest łagodny dla skóry. Wypukły profil przylepca pozwala za zaopatrzenie stomii płaskich i wklęsłych. Przylepiec idealnie przylega i dopasowuje się do nierówności na skórze. Worek pokryty jest z obu stron miękką włókniną. Okno podglądu umożliwia kontrolowanie stomii i zawartości worka. Posiada szczelny i elastyczny kranik dla większego bezpieczeństwa. | szt | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu tzw. Tulipan poj. do 2,5 litra z miarką umożliwiającą odczytanie zebranej ilości, z przykrywką. Nadaje się do sterylizacji wielokrotnej. | szt | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty z filtrem, 13-60 mm x 1 sztuka | szt | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Koc ogrzewający włókninowy, jednorazowy z przeszyciem na całej powierzchni zapobiegający przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw rozmiar 110 x 210 cm. Opakowanie x 25 sztuk | op | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pałeczki do wymazów niesterylne x 100 szt. | op | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kubek do moczu z zakrętką 100 ml sterylny | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych: czysta, sterylna szczoteczka z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do wymazów cytologicznych, wymazów kanałowo-tarczowych, umożliwiająca pobranie w rozmazie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i 45strefy transformacji. Typ miotełka lub wachlarzyk. Op. x 100 sztuk | Op | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Szkiełka podstawowe, cięte, z matowym polem do opisu 76x26x1mm a 50szt | op | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kubek do moczu z zakrętką niesterylny 90-100 ml | szt | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pęseta plastikowa, j. użytku, sterylna | szt | **1000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Taca na kieliszki do leków | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Butelka do zbiórki moczu 2500 ml | szt | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Osłona na kończynę, jałowa, 30 cm x60 cm + taśma chirurgiczna 10 cm x 50 cm | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kruszarka do tabletek, plastikowa | szt | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Przecinarka do tabletek pakowana w blister A’1szt | szt | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Stapler skórny F 35-W średnica 0,6mm, pojemność 35 zszywek | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Szczotka sucha do chirurgicznego mycia rąk. Medbar vat. 23% | szt | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Szczotka sucha do chirurgicznego mycia rąk vat 8% | szt | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Etykieta samoprzylepna 35x25 mm x 1000 sztuk na rolce. | op | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Dren tlenowy sterylny długość 2,1 m służy jako przedłużacz do podawania tlenu. Wyrób medyczny. Opakowanie x 100 szt. | op | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ochraniacze na obuwie włókninowe, w przegubie ściągnięte gumką, jednorazowego użytku, opak. x 100 sztuk. | op | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pudełko transportowe na szkiełka x 25 sztuk | op | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ostrze chirurgiczne wykonane ze stali węglowej.  Pakowane pojedynczo w trwałe aluminiowe saszetki. Każda saszetka oznaczona rozmiarem ostrza i schematem kształtu w skali 1:1 Na pojedynczym ostrzu wygrawerowany numer i nazwa producenta. Opakowanie a’100szt.- | op | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ostrze chirurgiczne **z trzonkiem** wykonane ze stali węglowej.  Pakowane pojedynczo w trwałe aluminiowe saszetki.  Każda saszetka oznaczona rozmiarem ostrza i schematem kształtu w skali 1:1  Na pojedynczym ostrzu wygrawerowany numer i nazwa producenta.  Opakowanie a’10 szt.- | op | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |