|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.31 do SWZ | | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 31** | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | ***Basen sanitarny*** duży dla leżących, jednorazowego użytku do urządzenia utylizującego. Basen głęboki o pojemności 2 litry Surowiec: OIN (czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie min. 4 godz. Wymiary: W 85 mm x D 350mm x S 290mm (+/- 5 mm) | szt. | **800** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ***Kaczka sanitarna*** dla leżących, jednorazowego użytku do urządzenia utylizującego Kaczka męska tradycyjna o poj. 875 ml Surowiec: OIN(czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie min. 4 godz. Wymiary: W 60mm X D 165mm X S 90mm (+/- 5 mm) | szt. | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ***Przykrywka papierowa*** do basenu do urządzenia utylizującego | szt. | **800** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ***Miska nerkowata*** do urządzenia utylizującego Miska nerkowata o poj. 700 ml Surowiec: OIN(czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie min. 4 godz. Wymiary: 45mm x długość 240mm x szerokość 140mm (+/- 5 mm), Opakowanie x 300 sztuk. | op | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ***Miska odporna na detergent*** o poj. 4 litry Surowiec: OIN (czyste nieużywane gazety) utrwalacz 1 kg na 100 g produktu dodatek wodoodporny: 4 kg na 100 kg produktu Odporność na przesiąkanie: min. 4 godz. Miska odporna na temperaturę: 45° C Odporność na detergent: dodatek Mystolyne lub równoważny: 4kg na100kg Wymiary: W 110mm X D 360mm X S 260mm (+/- 10 mm). Opakowanie x 100 sztuk | op | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Niepylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101cm na 203. Udźwig minimum 260kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy) | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem sterylizacji Viruton Pre butelka 1 litr ze spryskiwaczem | szt | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z chlorheksydyną 4% Clorex | szt | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczny ciśnieniomierz naramienny służący do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz pulsu z mankietem. Funkcja wykrywania nieregularnego rytmu serca.  Pamięć pomiarów.  Bez zasilacza. | szt | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkład higieniczny w rolce, wykonany z dwóch warstw delikatnej bibuły i jednej warstwy folii, o szerokości 50 cm z perforacją co 50cm, długość 50m | szt | **250** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podkład bibułowy dwuwarstwowy w rolce szer. 50cm, perforacja co 37,5 cm - dł. 50 m | szt | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty karty katalogowe potwierdzające oferowany parametr - dotyczy poz 1,2,4,5,6 | | | | | | | | |  |

………………………………..

Data i podpis Wykonawcy