|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1.14 do SWZ | |  |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 14** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Kaniula dotętnicza – promieniowa, w rozmiarach 20Gx45mm z zaworem odcinającym niekontrolowany wypływ krwi typu Floswich | szt. | **400** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła biopsyjna półautomatyczna z regulowaną długością ścięcia (15 i 22mm) dostępna w rozmiarach: 14, 16, 18 i 20G oraz długościach: 8, 10, 12, 16, 18 i 20 cm dla każdej średnicy. | szt. | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego, sterylna, jednorazowego użytku: dostępne rozmiary: 14-16G oraz 18G, regulacja długości w zakresie od 30 mm do 100mm w zależności od wybranego rozmiaru, pierścieniowy ogranicznik głębokości wkłucia, plastikowy uchwyt z dodatkową zdejmowaną nakładką typu "motylkowego", metalowe zakończenie do podłączenia strzykawki typu "luer". | szt. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki do gazometrii o objętości 2 ml z zawartością suchej zrównoważonej wapniem Heparyny Litowej. Strzykawka posiada tłok samouszczelniający, skala na strzykawce dokładnie oznakowana co 1 jednostkę, strzykawka musi posiadać wejście z gwintem typu Luer Lock. | szt. | **6000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nebulizator Cirrus2 – zestaw z łącznikiem T i drenem o długości 1,8m o przekroju gwiazdki. Nebulizator o pojemność 10ml, wyskalowany co 2ml, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,1 mikrona, stożkowa podstawa, działa w pozycji pionowej i poziomej, szybkozłącze 22 F. Mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo | szt. | **50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Żel do defibrylacji o pojemności 250 ml | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dwukanałowy kateter do histerosalpinografii widoczny w promieniach RTG z balonem, dostępny w rozmiarach: 5F balon 0,75ml, 8F balon 2,5ml, 12F balon 6ml i długości 25cm. Lateksowy cewnik zakończony z jednej strony centralnym otworem z drugiej strony dwoma wejściami: jedno z zaworem odcinającym, regulującym ciśnienie w baloniku, a drugie z końcówką LuerLock do wstrzykiwania kontrastu. W zestawie strzykawka o pojemności dostosowanej do objętości balonu. Balon blokujący odpływ kontrastu w czasie badania. Zacisk w drenie blokujący wypływ kontrastu przy zmianie strzykawki. Dostępna wersja kateteru z dodatkowym mandrynem. Pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | **30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Klipsy tytanowe o kształcie podkowy posiadające żłobkowanie wewnętrzne, kompatybilne z klipsownicami Grena , pakowane w zasobniki po 6 sztuk, opakowanie zawiera 20 zasobników | op. | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Klipsy tytanowe do stosowania z klipsownicami wielokrotnego użytku endoskopowymi i konwencjonalnymi rozmiar średnio/duży (dł. otwartego klipsa – 5,5mm, dł. zamkniętego klipsa – 8,7mm), zasobnik wyposażany w 6 sztuk klipsów, opakowanie zawiera 18 zasobników | op. | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pisak skórny, marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką, nietoksyczny, nie rozmazujący się, niepodrażniający tusz fioletowy na bazie gencjany, końcówka zwykła, wersja sterylna oraz niesterylna, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szyna Zimmera, aluminiowo-gąbkowa, w rozmiarze 230x20mm, 1xużytku | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektrody przyssawkowe, gruszkowe kompletne ośr. 24mm, oznakowane kolorystycznie, wielorazowego użytku, komplet 6 sztuk | op. | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektrody kończynowe, klamrowe, oznakowane kolorystycznie, wielorazowego użytku, komplet 4 sztuki elektrody łapki | op. | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych jednorazowa w rozmiarach: 2.0/230mm, 3.0/340mm, 4.0/340mm, 5.0/370mm, | szt. | **200** |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wziernik jednorazowy uroginekologiczny, dwułyżkowy. Łyżki o 2 - szerokościach. Kombinacja 4 założeń. Wykonany z mlecznego plastiku. Nie daje refleksu świetlnego. Długość łyżki 132 mm | szt. | **60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kołnierz Schantza rozmiar L,M,S, wys.10 cm – | szt. | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Anoskop proktologiczny jednorazowy Self.light  ścięty ref A.4023.1 | szt. | **150** |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Taktyczna opaska uciskowa CAT | szt. | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Adapter do systemu próżniowego 20 G luer x 100 szt. | op | **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką, opakowanie zapewniające pamięć w wyprofilowanym kształcie rurki. Rozmiary: 5,0 – 10,0 co 0,5. | szt. | **500** |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bezpieczna Igła do Penów insulinowych 0.30 mm x 5 mm x 100 szt. | op | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, możliwość strzyżenia na sucho i na mokro, 3 rodzaje wymiennych jednorazowych ostrzy (0,36mm: 0,45mm; 0,23mm), ładowanie indukcyjne – ładowarka ze statywem, możliwość mycia pod bieżącą wodą oraz dezynfekcji przez zanurzenie. | szt | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ostrza jednorazowe do strzygarki z pozycji 28, Wysokość cięcia ostrza=0,23mm. Op. x 50 sztuk | op | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endobag laparoskopowy z rękojeścią o pojemności 350 ml. ø wejścia 100 mm. Długość endobaga 170 mm. Rękojeść 370 mm o Ø 10 mm. | szt | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Preparat w aerozolu do utrwalania rozmazów biologicznych pobranych na szkiełka mikroskopowe w celu późniejszej ich oceny. Utrwalacz cytologiczny w sprayu. Cytofix 150 ml | op | **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zewnętrzny cewnik dla mężczyzn 1-częściowy. Elastyczny silikonowy, hypoalergiczny, przeźroczysty, dopasowany do ciała, długość 9,5 cm, śr. 25, 29, 32, 36, 41mm. Od środka pokryty warstwą kleju, dzięki temu kapturek idealnie dopasowuje się do ciała, nie spada i nie przecieka, gwarantując ochronę przed zabrudzeniem, łączący się z każdym workiem do zbiórki moczu | szt. | **80** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |  |