

UE-01/33/KPO/24 Balice, 12.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup homogenizatora mechanicznego z końcówką homogenizującą i statywem do homogenizacji próbek mięsa dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w ramach dostawy dostarczenie dwóch końcówek tj. w zakresie   
2-250 ml, oraz 100-2000 ml ??

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, zamawiający dopuszcza również dwie końcówki w takich zakresach, gdyż ich łączna pojemność robocza spełnia warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB