Nowy Targ 09.08.2024 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DL-271-37/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do Pracowni Endoskopiii.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

- Pakiet 5, poz. 4- W pozycji opisane są dwa narzędzia: pętla z siatką chwytającą oraz pętla

do polipektomii. Pętla z siatką chwytającą występuje również w pozycji nr 6. Czy Zamawiający omyłkowo powielił tę pozycję i powinna być ona opisana wyłącznie w pozycji nr 6, natomiast w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga pętli do polipektomii?

ODP. Tak.  Zamawiający omyłkowo powielił pozycji nr 6 w pozycji nr 4. Zamawiający w poz. 4 wykreśla opis pętli z siatką chwytającą, pozostawiając opis pętli do polipektomii.  Pozostałe zapisy jak w SWZ.

2. Załącznik nr 4 par. 6 ust. 2- Prosimy o dodanie obowiązku wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy przed odstąpieniem od niej przez Zamawiającego.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SWZ.

3. Załącznik nr 4 par. 9 ust. 2- Prosimy o Zamawiającego o obniżenie łącznej wysokości kar do 30% wartości brutto umowy.

ODP.§9 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.

4. Dot. załącznika nr 3 do SWZ, Formularz ofertowo-cenowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu w pakiecie 2, poz. 17,18,19,20 (wkład jednorazowy, dreny jednorazowe, filtry do ssaka, filtr OFP), które nie są wyrobami medycznym i posiadają stawkę VAT 23%?

ODP. Wyraża zgodę.

Pozostałe zapisy treści specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podpis…………………

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba