Czersk, 2024-03-13

 WZ.271.7.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I”,** (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ -3**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Na rysunkach widać, że kanały wentylacyjne "przechodzą" przez ściany oddzielenia pożarowego. Projekt nie zawiera zestawienia klap ppoż. Nie jest określony sposób wyzwalania zamknięcia klap. Proszę o dołączenie zestawienia oraz określenie rodzaju wyzwalacza (topikowy czy siłownik)
2. W opisie do projektu oraz specyfikacji w różnych miejscach są podawane różne grubości izolacji na kanałach wentylacyjnych. Proszę o jednoznaczne określenie grubości.
3. Proszę o podanie parametrów central wentylacyjnych - wydajność, spręż dyspozycyjny, rodzaj
i moc nagrzewnic.
4. Proszę o dołączenie projektu konstrukcji pod centrale wentylacyjne.”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Należy zaprojektować i dobrać odpowiednie parametry central wentylacyjnych oraz ująć wszystkie z tym związane koszty w złożonej ofercie.
2. jw.
3. jw.
4. jw.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a