ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ dla Zadania nr 4 – po modyfikacji z dn. 08.11.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES WYMAGANYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SERWISU (dotyczy wszystkich zadań):

Serwis świadczący usługi powinien:

Dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi

Posiadać określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności

Posiadać legalne oprogramowanie serwisowe dla sprawdzenia parametrów aparatów i wykonania kalibracji urządzeń, a także pełnej procedury przeglądowej.

Zatrudniać osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

Posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Posiadać legalizowaną i wymaganą przez producenta aparaturę kontrolno-pomiarową.

Wymieniać części zgodnie z instrukcją techniczną/instrukcją obsługi producenta.

Przeglądy okresowe

Przez pojęcie przeglądu rozumieć należy kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności ich działania.

Konserwacje

Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd czyszczenia elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulacje (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego.

ZADANIE  4
ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA APARATURY MEDYCZNEJ W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII

| Lp | Nazwa | Producent | Model | Numer seryjny | Ilość przeglądów / 36 m-cy | Ilość aparatów | Placówka i oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwiarka histopatologiczna: a) Barwiarka b) Nakrywarka c) Stacja pośrednia | Leica | a) ST5010 b) CV5030 c) nie dotyczy | 6580 6945 nie dotyczy | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 2 | Kriostat | Leica | CM1520 | 2380 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 3 | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny | Leica | HistoCore MULTICUT | 2625 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny | Leica | HistoCore MULTICUT | 2619 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny | Leica | HistoCore MULTICUT | 2627 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 4 | Procesor tkankowy | Leica | HISTOCORE PEARL | 1212 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Procesor tkankowy | Leica | HISTOCORE PEARL | 1210 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 5 | Drukarka do kaset histopatologicznych | Leica | IPC | 8402 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Drukarka do kaset histopatologicznych | Leica | IPC | 8396 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 6 | Łaźnia wodna | Leica | HI-1210 | 17812 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Łaźnia wodna | Leica | HI-1210 | 17780 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Łaźnia wodna | Leica | HI-1210 | 17702 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Łaźnia wodna | Leica | HI-1210 | 17778 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 7 | Płyta chłodząca | Leica | HistoCore Arcadia C | 9550 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Płyta chłodząca | Leica | HistoCore Arcadia C | 9546 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Płyta chłodząca | Leica | HistoCore Arcadia C | 9545 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Płyta chłodząca | Leica | HistoCore Arcadia C | 9544 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Płyta chłodząca | Leica | HistoCore Arcadia C | 9554 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Płyta chłodząca | Leica | HistoCore Arcadia C | 9553 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
| 8 | Stacja do zatapiania w parafinie - moduł grzewczy | Leica | HistoCore Arcadia H | 8495 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |
|  | Stacja do zatapiania w parafinie - moduł grzewczy | Leica | HistoCore Arcadia H | 8499 | 3 | 1 | Szpital Wejherowo Zakład Patomorfologii |

DLA ZADANIA 4:

W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

Przeglądy okresowe i konserwacje

Regularne przeglądy okresowe i konserwacje w odstępach i zakresach wg zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu. Terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym.

Zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, obejmujące zakres wymagany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi.

Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

Inspekcja zużycia części oraz ich wymiana na nowe w przypadku ich niesprawności

Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy)

Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeżeli dotyczy)

Dokumentacja przeglądów.

Wymiana filtrów węglowych (jeżeli dotyczy)

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji

Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Naprawy

Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera

Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części

Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie

Dokumentacja interwencji serwisowych

Części zamienne i komponenty specjalne

Dostawa i instalacja nowych, oryginalnych i w oryginalnych opakowaniach części zamiennych i komponentów specjalnych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego nie będących zintegrowanymi elementami urządzenia.

Instalacja oryginalnych części zamiennych wskazanych przez producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności wszystkich elementów konfiguracji aparatu

Umowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i napraw

Obsługa serwisowa

Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

Praca inżynierów serwisowych bez limitów – robocizna wraz z dojazdami

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w godzinach wykonywania usług serwisowych przez Wykonawcę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wsparcie aplikacyjne

W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu posiadającego odpowiednie kwalifikacje