

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w sztukach, a nie w opakowaniach zbiorczych – *jeśli dotyczy*
2. Gwarancja: minimum 12 miesięcy
3. Podany asortyment oraz jego ilości są danymi planowanymi przez Zamawiającego, w związku z czym nie są wiążące podczas realizacji umowy dotyczącej w/w zamówienia, a mają na celu jedynie zobrazowanie wielkości zamówienia, która może być pomocna podczas ustalenia cen za wykonanie dostaw objętych zamówieniem.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monofilamentowy kompozyt polipropylenu i poliglekapronu – 25 o niskiej gramaturze – 28g/m2, dużej średnicy porów 3-4mm, częściowo wchłanialny – 84 dni, o cienkich filamentach – poniżej 1 mm, niskim odsetku kurczenia siatki po implantacji ok. 1.9%, elastyczność 4:1.** | | | | | | | | | | |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość Netto | %VAT | Wartość Brutto | Producent oraz nazwa handlowa | Kod produktu | Klasa wyrobu medycznego |
| 1 | Siatka przestrzenna, złożona z siatki górnej 6x12cm i dolnej-średnica 7,5cm, połączonych łącznikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka częściowo wchłanialna, płaska 6cm x 11cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka częściowo wchłanialna, płaska 10cm x 12cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka częściowo wchłanialna, płaska 15cm x 15cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siatka częściowo wchłanialna,płaska 15cm x 30cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siatka częściowo wchłanialna,płaska 30cm x 30cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Elastyczna siatka separująca, kompozyt makroporowatej dzianej siatki z włókien polipropylenowych i polidioksanonowych, laminowanej wchłanialnym filmem z poliglekapronu-25, dodatkowe wchłanialne, dodatkowo barwione włókna polidioksanonowe, wplecione w siatkę jako znacznik ułatwiający orientację; z obrzeżem służącym do jej mocowania (krawędzie obwodowe fabrycznie złożone)** | | | | | | | | | | |
| 7 | Siatka separująca 12cm x 15cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Siatka separująca 20cm x 30cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Siatka separująca 15cm x 20cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Siatka separująca 25cm x 36cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stapler jednorazowy do fiksacji siatek przepuklinowych 5mm, do pozycji 7 -10, zawierający 25 zszywek syntetycznych, wchłanialnych o dwóch miejscach przyczepu do tkanki; zawierający wskaźnik zużycia zszywek** | | | | | | | | | | |
| 11 | Stapler jednorazowy do fiksacji siatek przepuklinowych | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |  |  |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***