Manowo, dnia 13.06.2023r.

PZD 261.11.2023.IKP

**Zamawiający**

**Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie**

**76-015 Manowo, ul. Cisowa 21**

# Do Wszyscy Wykonawcy:

**Dot.: „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko”** ozn. 261.11.2023.IKP

Zamawiający, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia   
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na zadane w dniu 10.06.2023r. pytania do treści SWZ

# Pytanie 1:

„Pytanie 1 w poz.44 przedmiarze robót (drenaż z rury perforowanej w oplocie kokosowym) nie jest wskazana średnica rury. Proszę o informację jaka powinna być średnica rury?”

# Odpowiedź:

W poz. 44 przedmiaru robót średnica rury wynosi 160mm**.**

# Pytanie 2:

„Pytanie 2 w pasie robót znajdują się pni o średnicy 70-90 cm- proszę o informację czy będzie trzeba je wykarczować?

# Odpowiedź:

Zakres robót nie obejmuje karczowania pni.

**Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie**

**Mieczysław Zwoliński**