Słupsk, dnia 01.08.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 67/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczonyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Sprostowanie opublikowanych pytań i odpowiedzi na pytanie z dnia 01.08.2023 r.:**

Zamawiający omyłkowo powielił pytanie nr 1, w związku z tym publikuje prawidłowe pytania i odpowiedzi na nie poniżej.

**Przed zmianą:**

**Pytanie nr 2:**

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Po zmianie:**

**Pytanie nr 2:**

Część nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzeń wysokoenergetycznych tylko z energią wyładowania 37J?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Część nr 7

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenia wysokoenergetyczne z energią ATP typu Burst i Ramp?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***