ZP.271.1.6.2024

Czudec, 2024-05-17

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.6.2024, nazwa zadania: **„Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP Wyżne”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wentylację, która jest uwzględniona w opisie przedmiotu

zamówienie i dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź nr 1:**

Wartość robót należy oszacować na podstawie dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o budowę i przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji

deszczowej.

**Odpowiedź nr 2:**

Wartość robót należy oszacować na podstawie dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowania innego materiału na bramę garażową (w projekcie przyjęto bramę garażową aluminiową)?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuści bramę segmentową wykonaną z paneli stalowych lub aluminiowych o wysokości od 500 do 650 mm i grubości od 55 mm do 65 mm. Panele bramy wypełnione pianką poliuretanową od zewnątrz lakierowane na czerwono. Każdy panel zakończony okuciem z blachy ocynkowanej. Bramę należy wyposażyć w furtkę z niskim progiem oraz przeszklony panel nad furtką. Brama wyposażona w napęd elektryczny oraz manualny umożliwiający otwarcie awaryjne bramy.

**Pytanie nr 4:**

Jaki współczynnik przewodzenia ciepła dla materiałów izolacyjnych (wełna, EPS, XPS)?

**Odpowiedź nr 4:**

Współczynnik przewodzenia ciepła dla materiałów izolacyjnych:
- styrodur XPS (λ=0,032 - 0,036 W/mK)
- styropian EPS (λ=0,031 - 0,038 W/mK)
- wełna mineralna (λ=0,03 - 0,046 W/mK)

**Pytanie nr 5:**

W dokumentacji projektowej jest zapis o konieczności wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przyłącza kanalizacji deszczowej. Czy obowiązek ten będzie po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź nr 5:**

Wykonawca po zakończeniu inwestycji wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz przygotuje dokumentację powykonawczą.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gmina Czudec