Nakło n. Not., dnia 06.09.2024 r.

OWO.272.9.2024

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania pt. Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku szkoły na cele dydaktyczne 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do niego z pytaniami dot. treści SWZ. Pisma wpłynęły już po terminie wynikającym z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), jednakże zamawiający postanowił odnieść się do nich:

Pytanie 1:

Czy zamawiający posiada przedmiar robót w wersji ATH, jeżeli tak to bardzo proszę o udostępnienie.

Odpowiedź 1:

W załączeniu zamawiający przekazuje przedmiary w wersji ATH.

Pytanie 2:

Prosimy o jednoznaczne określenie odporności ogniowej dla poszczególnych elementów szybu windowego. Z dokumentacji projektowej wynika, że konstrukcja stalowa szybu windowego ma być zabezpieczona powłoką malarską do REI60 a płyty warstwowe do pokrycia konstrukcji stalowej mają mieć odporność ogniową EI60. Brak jest natomiast wytycznych w zakresie odporności ogniowej dotyczących fasady aluminiowej szybu windowego oraz drzwi przystankowych dźwigu osobowego. 
W projekcie brak informacji na temat tych parametrów a mają one bardzo znaczący wpływ na wycenę tego elementu zadania.

Odpowiedź 2:

Zgodnie z pkt. 7.5. opisu technicznego do projektu technicznego branży konstrukcyjno-budowlanej, konstrukcja szybu windowego i obudowa, poza fasadą szklaną, ma być zabezpieczona do odporności ogniowej REI60/EI60. Natomiast fasada jest bezklasowa jeżeli chodzi o odporność ogniową.

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

STAROSTA NAKIELSKI

Krzysztof Błoński

Załącznik:

- przedmiary w wersji ATH