## Arkusz1
Załącznik nr 1
do wniosku z dnia…………………………..
Sygn. sprawy………………………………………….
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu na okres od 16.08.2023 do 31.05.2024
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nazwa, nr katalogowy, ilość sztuk w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. | Uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego. Taśma wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Środek taśmy wycięty w kształcie wydłużonego ośmioboku zabezpieczającego przed erozją cewki. Długość taśmy 450 mm. Taśma wyposażona w 10 nici umożliwiających pooperacyjną korektę napięcia taśmy. Taśma w osłonce ułatwiającej implantację. Przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi do dostępu przezzasłonowego i nadłonowego. | Szt. | 8 | 0 | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały informacyjne dla oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań w tym potwierdzenie parametrów zaoferowanego asortymentu, (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający opis itp.) sporządzone przez producenta w języku poskim. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części oraz której pozycji Formularza asortymentowo-cenowego dotyczy dany dokument. 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.