Opis Przedmiotu Zamówienia

pn. „Zakup i dostawa 6-ciu sztuk przenośnych pętli indukcyjnych”

**Zamówienie finansowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.**

Pętla indukcyjna to system wspomagania słuchu i służy do przesyłania dźwięku bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby/osób słabosłyszących. Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony
jest niemal każdy aparat słuchowy.

Najczęściej pętle indukcyjne stosowane są w miejscach, gdzie panuje hałas, miejsca o dużym pogłosie lub po prostu tam, gdzie potrzebna jest dobra zrozumiałość mowy. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może cieszyć się wyraźnym, użytecznym sygnałem,
bez zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 sztuk pętli indukcyjnych
przenośnych do budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach znajdującego się przy
ul. dr Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. Wykonawca dokona również instruktażu
dla personelu Starostwa, w jaki sposób korzystać z przenośnych pętli indukcyjnych.

Termin wykonania zamówienia: **3 tygodnie od dnia podpisania umowy.**

Kod CPV:

33196200-2 Sprzęt dla niepełnosprawnych

32340000-8 Mikrofony i głośniki

Pętle indukcyjne winny być przenośne, nie przytwierdzane na stałe do podłoża i nie wymagające dodatkowej kalibracji. Produkt powinien być zgodny z obowiązującymi normami i dyrektywami.

Wymagane cechy omawianych urządzeń:

1. wbudowany mikrofon,
2. wykonane z wytrzymałego materiału,
3. w kolorze czarnym,
4. wbudowany automatyczny wyłącznik,
5. obszar pola odsłuchu pętli o powierzchni co najmniej 1,2 m2.
6. zaopatrzone we wskaźnik zasilania, wskaźnik wymaganego ładowania, stanu ładowania oraz poziomu sygnału wejściowego,
7. wzmacniacz wraz z baterią, ładowarka sieciowa,
8. możliwość używania urządzenia w trakcie ładowania,
9. naklejka z informacją o dostępności systemu pętli indukcyjnej,
10. instrukcja obsługi,
11. Gwarancja: 24 miesiące.