Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.10.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd techniczny aparatu elektrochirurgicznego BOWA**

Przegląd aparatu elektrochirurgicznego BOWA ARC250 S/N: 25001096 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia oraz układów zabezpieczeń pacjenta i użytkownika;
* badania funkcjonalne oraz pomiar parametrów wyjściowych;
* odczyt oraz przesłanie do producenta zapisów pamięci urządzenia w celu przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa. Należy przesłać potwierdzenie do Zamawiającego.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. W przypadku konieczności wymiany części lub modułów urządzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, wpisem do paszportu technicznego oraz umieszczeniem na obudowie nalepki kontrolnej. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.