Kraków, dnia 14.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

INFORMACJA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Zamawiający wymaga integracji dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń z systemem PACS wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami. Zamawiający dopuścił w tym zakresie dwa rozwiązania – w zależności jakie rozwiązanie zostanie zaoferowane przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga by:

1. Jeżeli Wykonawca dostarcza nowe oprogramowanie PACS wraz z nowym urządzeniem i stacją opisową, oprogramowanie to było w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zawierało wszelkie niezbędne elementy oraz było zintegrowane z działającym u Zamawiającego systemem medycznym Eskulap przygotowanym przez firmę Nexus Polska ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Musi również zawierać wszelkie możliwe elementy by dostawca oprogramowania HIS (Nexus Polska) mógł dokonać integracji z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej wdrażanym jako projekt przez Małopolski Urząd Marszałkowski;

lub

2. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać oprogramowanie PACS jakie obecnie jest wykorzystywane u Zamawiającego czyli system Synapse firmy FujiFilm, to również oprogramowanie to musi być w najnowszej wersji dostępnej na rynku oraz musi zawierać wszelkie niezbędne elementy by zintegrować to oprogramowanie z obecnie działającym u Zamawiającego systemem Eskulap firmy Nexus Polska oraz z Systemem Informacji Medycznej wdrażanym jako projekt przez Małopolski Urząd Marszałkowski.

Obydwie integracje muszą być przeprowadzone w porozumieniu z dostawcą oprogramowania medycznego Eskulap czyli firmą Nexus Polska lub w porozumieniu z Zamawiającym.

W zależności od wybranego rozwiązania jw. Zamawiający wymaga by w obydwu pracowniach RTG działał jeden system obsługujący pracownie i był zintegrowany zarówno z systemem medycznym Eskulap oraz z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej (w drugiej pracowni funkcjonuje ucyfrowiony aparat Multix Pro + Vertix Pro Siemens).

W sytuacji wybrania przez Wykonawcę rozwiązania z pkt. 2 powyżej Zamawiający udostępnienia niniejszym w załączniku otrzymaną ofertę na integrację systemu PACS z systemem szpitalnym HIS firmy Nexus, która ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Informacje przedstawione w przedmiotowej ofercie nie są prawnie wiążące.

Powyższe należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)