## Pakiet 2
Załącznik Nr 2a do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 2 – materiały medyczne
L.p. | Nazwa wyrobu medycznego | klasa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość zł |  | Producent i nr katalogowy
[7 empty] | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość brutto (kolumna 7 powiekszona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła j.u. 0,8 – 40/50mm-spec. 100 szt. |  | op. | 3
2. | Igła j.u. 0,6 – 30mm-spec. 100 szt. |  | op. | 14
3. | Igła j.u. 0,7 – 30mm-spec. 100 szt. |  | op. | 27
4. | Igła j.u. 0,8 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 100
5. | Igła j.u. 0,9 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 14
6. | Igła j.u. 1,2 – 40mm-spec. 100 szt. |  | op. | 100
7. | Igła do pobierania leków 18-19Gx40-50mm z filtrem 5mikronów 100 szt. |  | op. | 7
8. | Igła plastikowa do pobierania leków z ampułek o dł. min. 10cm z filtrem 5mikronów |  | szt. | 67
9. | Igła do odbarczania 14G, dł. 83-85mm, wielkość przepływu 240-250ml/min., duża, przezroczysta komora wypływu, |  | szt. | 20
10. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych (wkłucie centralne) jednoświatłowe, skład zestawu: min. kateter dł. 20 cm, igła 18Gx7cm, prowadnik o dł. min. 60cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, dostępne średnice katetera 5, 6, 7, 8, 9, 10Fr |  | szt. | 10
Strzykawka 2-częściowa, kontrastujący tłok, czytelna, przedłużona o min. 20% skala, stożek luer. Sterylna, op. folia/papier
11. | 2ml, skala co 0,1ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 67
12. | 5ml, skala co 0,2ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 34
13. | 10ml, skala co 0,2ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 80
14. | 20ml, skala co 0,5-1ml, (nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze; op. a'100szt.) |  | op. | 67
Strzykawka Luer–Lock do pomp infuzyjnych skalowana co 0,5-1ml, z kontrastującym tłokiem. Kompatybilna z pompą infuzyjną MEDIMA S1/wpisana w instrukcję używania pompy/ dla pojemności 50 ml z poprzecznym wycięciem na tłok oraz kołnierzem wokół ujścia luer-lock stabilizującym strzykawkę w ramieniu pompy:
15. | 20 ml |  | szt. | 34
16. | 50 ml |  | szt. | 34
17. | Strzykawka 100 Żaneta z dodatkowym łącznikiem luer |  | szt. | 67
18. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, dostępny w czterech kolorach, z zabezpieczonymi wszystkimi wejściami luer-lock koreczkami z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 67
19. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, jedno z ujść zabezpieczone bezigłową zastawką, pozostałe zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 34
20. | Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, z dreme o dł.10cm, wykonany z poliamidu, jedno z ujść zabezpieczone bezigłową zastawką, pozostałe zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi |  | szt. | 34
21. | Przedłużacz (przezroczysty) do pomp infuz. 150 cm |  | szt. | 20
22. | Przyrząd IS do przet. pł. infuz. bez igły |  | szt. | 5340
23. | Rurka nosowo-gardłowa, wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC, pozbawiona silikonu, zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli. Sterylna opakowanie papier/folia z dodatkowymi zgrzewami zachowującymi kształt rurki. Rozmiary 3,0-9,0 |  | szt. | 50
24 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna,Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka, skalowana co 1cm. Dostępne rozmiary i długości: 6Fr (53,5cm), 10Fr (60cm, 70cm, 80cm), 15Fr (60cm, 70cm, 80cm) - wszystkie rozmiary jednego producenta. Zagięta końcówka zabezpieczona wewnątrz opakowania plastikową osłonką. Sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 50
25 | Termometr bezdotykowy, zakres pomiaru 34,0ºC do 43,0ºC, dokładność pomiaru ±0,2°C/0,4°F, odległość dokonywania pomiaru 5-10 cm, pamięć 12 pomiarów czas pomiaru 1 sekunda |  | szt. | 20
RAZEM: | [8 empty] | X
……………………………………………………
podpis Wykonawcy