Nr sprawy:13/TP/2022

Załącznik nr 5  do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Grupa I

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na odpady wykonane z folii LDPE, o pojemności 120 l, kolory: biały, czerwony, czarny, grubość min. 40 µm, zgrzew dolny wzmocniony | Szt. | 540 |
| 2. | Worki na odpady wykonane z folii LDPE, o pojemności 60 l, kolory: biały, czerwony, czarny, grubość min. 30 µm , zgrzew dolny wzmocniony | Szt. | 1 100 |
| 3. | Worek na zwłoki zamykany na zamek, z folii polietylenowej o min. grubości 0,16 mm z podwójnym dnem, wyposażony w 4 dodatkowo wzmocnione uchwyty ułatwiające przenoszenie. Worek wytrzymuje obciążenie do min. 160 kg. Kolor czarny. | Szt. | 400 |
| 4. | Fartuch ochronny foliowy przedni z foli LDPE, grubość min. 20 µm , jednokrotnego użycia, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki. Rozmiar min. 70 x 130 cm. Pakowany max po 100 sztuk | Szt. | 2 100 |

Grupa II

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę. | Szt. | 1 |
| 3 | Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu, pakowane: 1szt / blister, 50 blistrów/ pudełko. | Szt. | 1 500 |
| 4 | Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do miejsc wrażliwych (obszary intymne i inne wrażliwe części ciała), szerokość ostrza tnącego 20 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister, 50 blistrów/ pudełko. | Szt. | 1500 |
| 5 | Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister, 50 blistrów/ pudełko. | Szt. | 100 |

Dot. Grupa II: Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyrobem medycznym. Do oferty należy dołączyć instrukcje użytkowania w języku polskim.

Grupa III

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka (gąbka) jednorazowa o wymiarach min. 20x12cm, grubość min. 0,5cm, gram. nie mniejsza niż 110g/m2, wykonana z włókna poliestrowego nasączona hipoalergicznym żelem myjącym o neutralnym pH, aktywowanym pod wpływem wody. Opakowanie po min. 20 sztuk. Opakowanie z opisem składu. | Szt. | 247200 |

Dot. Grupa III: Należy dołączyć do oferty instrukcje użytkowania w języku polskim, raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się informacja o składzie.

Grupa IV

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, gąbkowy aplikator do nawilżania jamy ustnej. Produkt pakowany pojedynczo. | Szt. | 2300 |
| 2. | Jednorazowa gąbka przeznaczona nawilżania i toalety jamy ustnej z możliwością odsysania. Produkt stosowany w profilaktyce VAP. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 500 |
| 3. | Jednorazowa szczoteczka do zębów z miękkiego włosia z możliwością odsysania. Produkt stosowany w profilaktyce VAP. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 200 |
| 4. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu dwa aplikatory gąbkowe z możliwością odsysania, saszetkę z roztworem 0,12% chlorheksydyny (min. 10 ml) i saszetkę z żelem nawilżającym. Zestaw stosowany w profilaktyce VAP | Szt. | 40 |
| 5. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu aplikator gąbkowy oraz szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania, saszetkę z roztworem 0,12% chlorheksydyny (min. 10 ml) i saszetkę z żelem nawilżającym. Zestaw stosowany w profilaktyce VAP | Szt. | 600 |
| 6. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu dwa aplikatory gąbkowe z możliwością odsysania, saszetkę z roztworem 1,5% nadtlenku wodoru (min. 10 ml) i saszetkę z żelem nawilżającym. Zestaw stosowany w profilaktyce VAP. | Szt. | 200 |

Grupa V

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek nasączony szamponem z odżywką, służący do mycia włosów bez konieczności spłukiwania wodą. Może być używany w temperaturze pokojowej lub też podgrzany w kuchni mikrofalowej. | Szt. | 700 |

Grupa VI

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe włókninowe ręczniki kąpielowe o wym. min. 150x70cm op. 10 sztuk | Op. | 100 |
| 2. | Jednorazowe włókninowe ręczniki kąpielowe o wym. min. 70x40cm op. 50 sztuk | Op. | 50 |

Grupa VII

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. | Szt. | 6000 |
| 3. | Czepek chirurgiczny 1 x użytku zielony lub niebieski: |  |  |
|  | - czepek chirurgiczny w kształcie beretu(uniwersalny), | Szt. | 4 700 |
|  | - czepek w kształcie furażerki, oddychający, wiązany z tyłu na troki z napotnikiem, z możliwością wywijania | Szt. | 15 000 |
|  | - czepek chirurgiczny wiązany wokół szyi za pomocą długich troków, typu „ hełm”, rozmiar uniwersalny | Szt. | 7 500 |

Grupa VIII

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło włókninowe zielone (gramatura min. 35g), wymiary 130x200cm. | Szt. | 1 200 |
| 2. | Podkład ochronny celulozowy dwuwarstwowy w rolce z perforacją co 80cm. Szerokość rolki 50 cm. Rolka po 50 sztuk. | Rolka | 800 |
| 7. | Fartuch dla odwiedzających wiązany w pasie, kolor zielony | Szt. | 3 600 |
| 8. | Fartuch ochronny częściowo podfoliowany (przód i rękawy) w kolorze białym, rozmiar uniwersalny. Rękawy zakończone mankietem poliestrowym. | Szt. | 2 500 |
| 11. | Piżamy jednorazowe (komplety); rozmiar M, L, XL, wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² lub z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², kolor niebieski ,biały. | Kpl. | 400 |
| 12. | Jednorazowe ubranie operacyjne ( komplety:bluza plus spodnie) , unisex, wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 38 g/m2 .Ubranka w dwóch kolorach: niebieskim (lub innym niż zielony) i zielonym . Ubranka pakowane kompletami. | kpl | 7 100 |
| 13. | Pościel jednorazowa (komplety) wykonana z włókniny PP min 30g/m2 lub SMS min 35g/m2 Poszwa min.150/200 cm Poszewka 50/60 cm Prześcieradło min.150/200 cm Dopuszczane kolory: biały, zielony, niebieski | Kpl. | 5 000 |
| 14. | Włókninowe kapcie jednorazowe z krytym przodem w rozmiarach od 38- 45. | kpl | 3 000 |
| 15. | Medyczne majtki do kolonoskopii z SMS min 30 g/m2( otwór na zakładkę w tylnej części majtek) na gumce. Rozmiar uniwersalny | szt | 2000 |
| 16. | Medyczne spodenki do kolonoskopii z SMS min 30 g/m2 ( otwór na zakładkę w tylnej części majtek) na gumce. Rozmiar uniwersalny | szt | 2000 |
| 17. | Jednorazowe majtki bez otworu z SMS min 30 g/m2na gumce. Rozmiar uniwersalny | szt | 300 |
| 18. | Jednorazowe spodenki bez otworu z SMS min 30 g/m2na gumce. Rozmiar uniwersalny | szt | 300 |
| 16. | Jednorazowa spódniczka ginekologiczna na gumce, rozmiar uniwersalny | szt | 400 |
| 17. | Jednorazowa koszula operacyjna dla pacjenta., rozm. od M- XXL. Bok i ramię rozcięte w całości-zawiązywane na troki. | szt | 2000 |

Grupa IX

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik na odpady medyczne wykonany z tworzywa odpornego na przekłucie i przemakanie, z otworem wrzutowym z wycięciem umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki (wycięcie nie dotyczy pojemnika o wysokości 35 do 40 centymetrów). Pojemnik składający się z trzech części: korpusu, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na korpusie oraz małej pokrywki służącej do czasowego przymykania otworu wrzutowego, a po napełnieniu pojemnika do szczelnego nieodwracalnego zamknięcia tego otworu, |  |  |
|  |  | . |  |
|  | Pojemnik o pojemności 0,5 litra lub 0,7 litra | Szt. | 850 |
|  | Pojemnik o pojemności 1 litr | Szt. | 2 500 |
|  | Pojemnik o pojemności 2 litry | Szt. | 900 |
|  | Pojemnik o pojemności 5 litrów | Szt. | 1100 |
|  | Pojemnik o pojemności 10 litrów | Szt. | 760 |
|  | Pojemnik o wysokości 35 do 40 centymetrów | Szt. | 200 |

Dot. Grupa IX: Zamawiający wymaga, aby na pojemniku znajdywała się naklejona etykieta z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY”. Pojemniki mają posiadać atest do stosowania w placówkach medycznych.

Grupa X

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profesjonalny dozownik łokciowy typu DERMADOS przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekcyjnych i pielęgnujących w butelkach o pojemności 500 ml, zapewniający bezpieczne i ekonomiczne dozowanie. Pompka z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od ok. 0,5 do 1,5 ml. | Szt. | 5 |
| 3. | Dyspenser do rękawic medycznych mieszczący całe standardowe pudełko z rękawiczkami, mocowany na ścianie, Podajnik nadaje się również do wykorzystania w celu dozowania maseczek włókninowych czy czepków jednorazowych. Dyspenser wykonany z tworzywa ABS. Zamykany i otwierany na zatrzask | Szt. | 10 |

Dot. Grupa X: Zamawiający wymaga 12 miesięcy gwarancji na oferowane produkty.

Grupa XI

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suche chusteczki w rolkach do nasączania środkiem myjącym lub dezynfekcyjnym, przeznaczone m.in. do mycia, dezynfekcji i osuszania powierzchni wyrobów medycznych, wykonane z mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy, o gramaturze nie mniejszej niż 70g/m3, niepylące, o wymiarach nie mniejszych niż 34 cm x 30 cm, oddzielone perforacją pozwalającą na łatwe rozdzielanie. Możliwość sterylizacji chusteczek metodą parową. Rejestracja: wyrób medyczny. Op. rolka x 100 chusteczek (lub ilość równoważna) | rolka | 700 |

Dot. Grupa XI: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wyrobem medycznym. Do oferty należy dołączyć: Deklarację Zgodności lub Certyfikat, Oświadczenie zgodności chusteczek z parową metodą sterylizacji.

Grupa XII

| L.p. | Nazwa towaru | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa kaczka z pulpy celulozowej o właściwościach wodoodpornych. Biodegradowalna. Odporność na przesiąkanie: min.3 h | Szt. | 3800 |
| 2 | Jednorazowy basen z pulpy celulozowej o właściwościach wodoodpornych. Biodegradowalny. Odporność na przesiąkanie: min. 3 h | Szt. | 8404 |
| 3. | Jednorazowa miska z pulpy celulozowej o właściwościach wodoodpornych; przeznaczone do mycia pacjenta. Biodegradowalna. Pojemność użytkowa: 2 l Odporność na przesiąkanie: min 2 h ciepła woda oraz detergenty Temperatura odporności: 40° C woda oraz detergenty | Szt. | 8900 |
| 4. | Tekturowa nerka jednorazowego użytku | Szt. | 16640 |
| 5. | Tacka na kieliszki do leków - zawiera kieliszki oraz miejsce na plakietkę z nazwiskiem pacjenta i przepisanymi lekami. Wymiary: 430mmx325mmx60mm | Szt. | 10 |

Dot. Grupa XII: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokument z informacją o minimalnym czasie przesiąkalności oraz odporności na temperaturę (nie dotyczy pozycji nr 5).