ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Formularze parametrów technicznych

Nr  sprawy:  SZP.251.10.21

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Dostawa odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą dwóch analizatorów i dwóch sztuk lodówek

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

Analizator do badań immunodiagnostycznych:

| 1 | Producent: |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oferowany model/typ: |  |

| Warunki graniczne dla analizatora przeznaczonego do badań immunodiagnostycznych: | Parametr oferowany TAK/NIE podać/opisać | Numer strony w ofercie z potwierdzeniem deklarowanej wartości parametru |
| --- | --- | --- |
| ANALIZATOR |
| 1 | Dwa analizatory w pełni automatyczne z podajnikiem próbek |  |  |
| 2 | Metoda badań - chemiluminescencja |  |  |
| 3 | Czas otrzymania pierwszego wyniku – max. 30 min. |  |  |
| 4 | Troponina - czas uzyskania wyniku maksymalnie 10 min. |  |  |
| 5 | Wydajność praktyczna powyżej 80 ozn./godzinę |  |  |
| 6 | Detektor kodów paskowych dla odczynników |  |  |
| 7 | Detektor kodów paskowych dla próbek badanych |  |  |
| 8 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów |  |  |
| 9 | Jednorazowe probówki i końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników |  |  |
| 10 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych po odwirowaniu |  |  |
| 11 | Możliwość wstawiania rożnych typów probówek w jednym podajniku |  |  |
| 12 | Możliwość wykonania minimum 10 oznaczeń z jednej próbki – co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie |  |  |
| 13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przekraczających zdefiniowany zakres |  |  |
| 14 | Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach kreskowych – wczytywane automatycznie przez analizator |  |  |
| 15 | Rekalibracja na maksymalnie dwóch punktach |  |  |
| 16 | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  |
| 17 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  |
| 18 | Możliwość priorytetowego oznaczania próbek pilnych |  |  |
| 19 | Urządzenie UPS podtrzymujące pracę analizatora w przypadku przerwy w zasilaniu trwającej przynajmniej 30 min. |  |  |
| 20 | Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy) |  |  |
| 21 | Aparat, odczynniki, kontrole i kalibratory oraz naczynka do aparatu muszą posiadać deklarację zgodność CE |  |  |
| 22 | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych |  |  |
| 23 | Bezpłatny przegląd techniczny analizatorów 1 x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy |  | xxxxxxx |
| 24 | Przeszkolenie całego personelu (14 osób) w siedzibie zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w trakcie jego pracy przez co najmniej 2 dni w okresie tygodnia |  | xxxxxxx |
| 25 | Sporządzenie raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonych analizatorów i oprogramowania |  | xxxxxxx |
| 2 LODÓWKI |
| 26 | Wymiary: 1800 x 600 x 600-610 poj.; 350-370 l (+/-5%) |  |  |
| 27 | Chłodzenie dynamiczne |  |  |
| 28 | Drzwi ze szkła izolacyjnego |  |  |
| 29 | Zewnętrzny wskaźnik temperatury |  |  |
| 30 | Automatyczne odszranianie |  |  |
| 31 | 5-6 półek drucianych |  |  |

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy