Kraków, dnia 03.01.2022 r.

II-21-5-5/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

Dotyczy: zamówienia w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł netto.

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 30.12.2021r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie zamówienia w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł netto:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wagę osobową z analizatorem składu masy ciała o parametrach:

Elektroniczna waga medyczna z pomiarem wody i tłuszczu w organizmie. Pomiar dokonany poprzez czterokrotne próbkowanie oporności ciała człowieka mierzonej poprzez przepływ prądu od jednej kończyny dolnej przez podbrzusze, a następnie do drugiej kończyny dolnej.

Dokładność pomiaru zaświadcza uzyskanie przez w.w wagę pełnej certyfikacji medycznej (Klasa III). Dla pełności analizy składu ciała pacjenta pomiar urządzenie bierze pod uwagę typ sylwetki i wiek pacjenta.

Po zamontowaniu wzrostomierza elektronicznego wzrost mierzonego pacjenta zostaje automatycznie przesłany do komputera wagi - pomiar ten jest jednym z części składowych analizy składu ciała (BIA).

Dane techniczne wagi:

- Obciążenie maksymalne: 300 kg

- Dokładność odczytu: 100 g

- Duży wyświetlacz (1 cal) LCD

- Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie)

- Wymiary platformy: 350 mm x 450 mm x 80 mm

- Platforma antypoślizgowa

- Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy

- Wbudowany post USB umożliwiający podpięcie drukarki termicznej TP 2100 Thermal lub przesłanie danych do komputera

- Prosta procedura kalibracji na podstawie instrukcji obsługi

- Funkcja HOLD do zamrożenia wartości pomiaru na wyświetlaczu

- Funkcja automatycznego wyłączania

- Analiza wody i tłuszczu w organizmie z uwzględnieniem płci, wieku, aktywności fizycznej, wagi i wzrostu

- Waga wyposażona jest we wzrostomierz elektroniczny HM 200D oraz drukarkę TP 2100 Thermal

Wyjaśnienie terminów mierzonych przez tą wagę:

- BMI – Body Mass Index

- FM – Procent tkanki tłuszczowej (%)

- FM – Masa tkanki tłuszczowej (kg)

- FFM – Beztłuszczowa masa ciała (kg)

- TBW – Masa wody w organizmie (kg)

- TBW – Procent wody w organizmie (%)

- MA – Wiek metaboliczny

- VF – wskaźnik tłuszczu visceralnego (trzewnego)

- BMR- Podstawowa przemiana materii (kcal/dobę)

- Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe np.

- telefony komórkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści Profesjonalny medyczny analizator składu ciała przeznaczony do użytku w gabinetach lekarskich, dietetycznych, medycyny estetycznej, placówkach służby zdrowia oraz ośrodkach sportowych. Szybki i dokładny pomiar BMI, wody, tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, wskaźnika tłuszczu wisceralnego (trzewnego), podstawowej przemiany materii (kcal/dobę).

Analizator wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię działając na trzech częstotliwościach (Dual Frequency, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz). Przez ciało badanej osoby przepływają prądy o różnych częstotliwościach, które są zmieniane w trakcie pomiaru, dzięki czemu pozwalają na otrzymanie najdokładniejszych wyników oraz zwiększenie powtarzalności otrzymanych rezultatów. Dzięki korzystaniu z kilku różnych częstotliwości urządzenie jest w stanie określić zawartość wody wewnątrzkomórkowej, zewnątrzkomórkowej oraz kąt fazowy.

Dane techniczne:

- Analiza impedancji elektrycznej (BIA):  15 pomiarów impedancji: 3 częstotliwości (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) dla 5 segmentów (prawe ramię, lewe ramię, tułów, prawa noga, lewa noga).

- Elektrody: 8-punktowa konstrukcja elektrod dotykowych.

- Wyświetlacz: 800 x 480 pikseli,  7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD.

- Nośność: do 300 kg (podziałka co 0,1 kg).

- Przedział wiekowy badanych:  6-85 lat.

- Wyjście : USB 2.0 x2, Wi-Fi, Ethernet RJ45.

- Pamięć: 50 000 pomiarów.

- Czas trwania pomiaru:poniżej 45 sekund.

- Waga: ok 12 kg.

Funkcje:

- Analiza składu ciała: woda wewnątrzkomórkowa, woda zewnątrzkomórkowa, całkowita woda w organizmie, białko, składniki mineralne, masa tkanki tłuszczowej, masa tkanki beztłuszczowej.

- Analiza tkanki tłuszczowej: waga,  masa mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej.

- Analiza otyłości: procent tkanki tłuszczowej, poziom tłuszczu trzewnego, wskaźnik masy ciała.

- Analiza segmentowa:

  - masa beztłuszczowa (prawe ramię, lewe ramię, tułów, prawa noga, lewa noga)

  - masa tłuszczu (prawe ramię, lewe ramię, tułów, prawa noga, lewa noga)

- Analiza typu ciała: BMI i procent tkanki tłuszczowej.

- Jakość mięśni: szacunkowa siła chwytu (N, KG) oraz wynik jakości mięśni.

- Historia składu ciała: waga, masa beztłuszczowa, masa mięśni szkieletowych, procent tkanki tłuszczowej (ostatnie 8 wyników).

- Ocena równowagi ciała: analiza równowagi pomiędzy górnymi i dolnymi segmentami ciała.

- Parametry sprawności: podstawowa przemiana materii, całkowite zużycie energii, kąt fazowy (50 kHz), wskaźnik masy beztłuszczowej, wskaźnik mięśni szkieletowych.

- Health Score: połączona ocena wyników składu ciała.

- Kontrola postępów: masa docelowa, kontrola wagi, kontrola tłuszczu, kontrola mięśni

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)