10-357 Olsztyn,  ul. Jagiellońska 78,  tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  cz. 2

Znak sprawy: SOZ.383.25.2021

Data: 15.07.2021

Dotyczy: postępowania na dostawy i montażu aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”

Zgodnie  z art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 roku. poz. 1129 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6) o długości całkowitej 2185 mm oraz szerokości 870 mm?

Odp.:   Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 2: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6) z leżem o wymiarach 2000 x 700 mm?

Odp.:   Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 3: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6) z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 4:  Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°?

Odp.:   Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 5: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  z materacem bez uchwytów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  z Trendelenburgiem 12° i anty-Trendelenburgiem 12°?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 7: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6) z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 8: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  z tworzywową osłoną podwozia,                        z miejscem dedykowanym dla butli z tlenem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pyt. 9: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6)  bez pasów do unieruchamiania pacjenta?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 10: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych (poz. 6) z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 200 kg?

Odp.:   Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor

Irena Petryna

(podpis w oryginale)