## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
przetarg nieograniczony
Znak: ZP/NC/8/20
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 – Szwy syntetyczne, wchłanialne, powlekane, dwuskładnikowe wykonane z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu.
Okres podtrzymywania 10-14 dni, po 5 dniach 50% pierwotnej wytrzymałości, całkowita absorpcja 42 dni. Igła o zwiększonej stabilności w imadle, zgodnie z opisem.
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 4-0 | ½ koła okrągła 17 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 4-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 16 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 3-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 70 | 576 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 3-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 16 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 2-0 | 3/8 koła tnąca 39 mm | 70 | 1080 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 2-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 70 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 | ½ koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 48 mm | 90 | 864 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1 | ½ koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 48 mm | 90 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 3-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 2 – Szwy syntetyczne, jednowłóknowe.
a) Szwy syntetyczne, jednowłóknowe, barwione z glikonatu. Okres podtrzymywania ok. 50% po 13-14 dniach, okres absorpcji 60-90 dni
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 4-0 | ½ koła okrągła 17 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 3-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 2-0 | ½ koła okrągła 25-27 mm | 70 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 2-0 | ½ koła okrągła 30 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3-0 | ½ koła okrągła 30 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 0 | ½ koła okrągła 30 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 0 | ½ koła okrągła 37 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1 | ½ koła okrągła 34-40 mm | 70 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 2 | ½ koła okrągła 34-40 mm | 70-90 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 3-0 | bez igły | 140 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 2-0 | bez igły | 140 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | bez igły | 140 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b) Szwy syntetyczne, jednowłóknowe, bezbarwne, szybkowchłanialne z glikonatu. Okres podtrzymywania ok. 50% po 6-7 dniach, 0% po 14-21 dniach, okres absorpcji po 56 dniach
13 | 4-0 | ½ koła okrągła 17 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 3-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 70 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 2-0 | ½ koła okrągła 25-27 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 2-0 | ½ koła okrągła 30 mm | 70 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 5-0 | ½ koła okrągła 13 mm | 45 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 3 – Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Zdolność podtrzymywania wg norm USP i EP: bezpośrednio po wszczepieniu - 140%, po 14 dniach 80%, po 21 dniach 30%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni.
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 4-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 75 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 3-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 75 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 2-0 | ½ koła okrągła 26 mm | 75 | 576 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 | ½ koła okrągła 30 mm | 75 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 1 | ½ koła okrągła 40 mm | 75 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 2 | ½ koła okrągła 37-40 mm | 75 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 4-0 | podwiązka | 150 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 3-0 | podwiązka | 150 | 576 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 3-0 | podwiązka | 12x45 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 2-0 | podwiązka | 150 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 2-0 | podwiązka | 12x45 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | podwiązka | 150 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 1 | podwiązka | 150 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 2 | podwiązka | 150 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 2-0 | ½ koła okrągła 37 mm | 75 | 252 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | 1 | ½ koła okrągła odczepiana 40 mm | 5x45 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | 2-0 | ½ koła okrągła odczepiana 37 mm | 5x45 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | 3-0 | 5/8 koła okrągła 27 mm | 75 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | 1 | ½ koła okrągła 48 mm | 90 | 1656 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 1 | ½ koła okrągła 37 mm | 75 | 1296 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | ½ koła okrągła 37 mm | 90 | 360 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 3-0 | ½ koła okrągła 26 mm | 75 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 2 | ½ koła okrągła 40 mm | 90 | 1872 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 1 | ½ koła okrągła 27 mm | 75 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | 3-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 75 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 4 – Szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, z poli-p-dioksanonu
a) szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, okres podtrzymywania do 10 tygodni (90% po 14 dniach, 50-70% po 28 dniach), całkowita absorpcja 180-210 dni
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 3-0 | 1/2 koła okrągła 22 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2-0 | 1/2 koła okrągła 22 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 0 | 1/2 koła okrągła 30 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 1 | 1/2 koła okrągła 40 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3-0 | ½ koła okrągła 17 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 4-0 | ½ koła okrągła 17 mm | 45-70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 2-0 | 5/8 koła okrągła 2x 26 mm | 70 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 2-0 | 1/2 koła okrągła 30 mm | 70 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b) szwy syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, długowchłanialne, okres podtrzymywania ok. 50% po 90 dniach,ok. 25% po 140 dniach, całkowita absorpcja po 13 miesiącach
9 | 1 | 1/2 koła okrągła 65 mm | 150 (pętla) | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 | 1/2 koła okrągła 65 mm | 150 (pętla) | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 5 – Siatki polipropylenowe niewchłanialne
Lp. | Rozmiar siatki | Ilość w sztukach | Cena 1 sztuki netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
a) Siatka polipropylenowa, makroporowa (rozmiar pora około 1,1x1,6mm), o ciężarze pow. 90 g/m2, do laparoskopowej naprawy przepuklin pachwinowych o trójwymiarowym kształcie, z oznaczeniem części przyśrodkowej. Siatka o anatomicznym kształcie odrębna na lewą i prawą stronę. Siatka posiada wzmocnione brzegi na większości swojego obwodu co ułatwia ułożenie jej po wprowadzeniu przez trokar. Średnica włókna polipropylenowego 0,18mm. Dolna przyśrodkowa część obwodu nie jest wzmocniona, dzięki czemu w tym obszarze siatka jest bardziej miękka, łatwiej dopasowuje się do struktór anatomicznych; część ta jest jednocześnie wydłużona, aby dodatkowo zabezpieczyć przed ew. nawrotami.
1 | 13x9 cm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 15x10 cm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 16x12 cm | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b) Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m2, wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm.
4 | 7,5 x 15 cm | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 10 x 15 cm | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 6 x 11 cm | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 30 x 45 cm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
c) Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową zbudowana z monofilamentu i polilaktydu o ciężarze jednostkowym 82 g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 49g/m2) o rozmiarze porów 1,8x 1,8 mm. Powłoka antyadchezyjna na górnej części siatki ułatwiająca jej rozkładanie. Posiadająca trójwymiarowy kształt dopasowujący się do budowy anatomicznej
8 | 15x 10 cm prawa | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 15x 10 cm lewa | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
d) Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50% o ciężarze jednostkowym 73 g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m2) o rozmiarze porów 1,7x 1,1 mm
10 | 15x 9 cm | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
e) Zestaw laparoskopowy o składzie: Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73 g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 38 g/m2) o rozmiarze porów 1,7x 1,1 mm. Rozmiar siatki 15x 9 cm - 1 szt. Bezwęzłowy system do szycia laparoskopowego składający się z igły na jednym końcu i pętelkowego chwytaka na drugim. Nić z jednokierunkowymi haczykami, wchłanialna w czasie 90-110 dni. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 2 tygodniach. Igła 27 mm, nić o długości 23 cm - 1 szt. Każdy element pakowany oddzielnie, wszystko razem zapakowane w opakowanie kartonowe.
11 | Zestaw | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
f) Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu polipropylenowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 80 g/m2 (po wchłonięciu polilaktydu 40 g/m2) o rozmiarze porów 1,6x 1,0 mm
12 | 15x 9 cm | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 6 – Opatrunki hemostatyczne z utlenionej regenerowanej celulozy o działaniu bakteriostatycznym.
Lp. | Rozmiar opatrunku | Ilość w sztukach | Cena 1 sztuki netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | 5 x 7,5 cm | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 1,5 x 5 cm | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 10 x 20 cm | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 7 – Siatka częściowo wchłanialna, monofilamentowa zbudowana z około 50% z jednowłóknowego wchłanialnego Poliglecapronu-25 oraz około 50% niewchłanialnej monofilamentowej części polipropylenowej. Gramatura siatki 28 g/ m^2. Duża średnica porów 3-4 mm. Wchłanialny element Poliglecaprone-25 ulega wchłonięciu po ok. 84 dniach od implantacji.
Lp. | Rozmiar siatki | Ilość w sztukach | Cena 1 sztuki netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | 10 x 12 cm | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 10 x 15 cm | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 6 x 11 cm | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 8 – Klipsy tytanowe.
Lp. | Opis | Ilość opakowań/sztuk | Cena 1 opakowania/ sztuki netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Klipsy tytanowe średnio-duże wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,7 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu , posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Ilość w opakowaniach. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy tytanowe duże wymiarach przed zamknięciem 8,0 mm i 12,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu , posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Ilość w opakowaniach. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki pośredniej(wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm). Ilość w sztukach. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki grubej(wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu ) przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm.Ilość w sztukach. | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Ilość w sztukach. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 44 cm. Ilość w sztukach. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (wysokość zamkniętych zszywek 2,0 mm) | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki grubej | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 9– Szew do imadła automatycznego
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek/szt. | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 2-0 | ładunek do imadła automatycznego z igłą 9 mm. Ilość w saszetkach | 18 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | jednorazowe, przegubowe, urządzenie do szycia laparoskopowego, długość trzonu 43 cm, kąt zginania końcówki 75 stopni, rotacja końcówki 360 stopni , kompatybilne z ładunkami z poz. 1, ilość w sztukach |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | jednorazowe urządzenie do szycia laparoskopowego, długość trzonu 34 cm, rotacja końcówki 360 stopni, kompatybilne z ładunkami z poz. 1, ilość w sztukach |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 10 - Klipsy polimerowe
Lp. | Opis | Ilość opakowań | Cena 1 opakowania netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Klipsy polimerowe rozmiar XL; zamknięcie naczynia od 7-16 mm, posiadające mechanizm zatrzaskowy, taśma przylepna na spodzie zasobnika, kolor zasobnika zgodny z kolorem identyfikacyjnym klipsownicy, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 14 magazynków w opakowaniu, przeznaczone do klipsownicy laparoskopowej GRENA Zamawiający dopuszcza klipsy pakowane po 20 magazynków w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar M/L klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kieruku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok.. 45°. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka; zawierające 6 szt. klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga czy instrumentariuszki. Opakowanie zawierające 20 zasobników. Klipsy II generacji przeznaczone do klipsownicy laparoskopowej GREENA | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar M, łukowaty kształt dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wewnętrzne klipsa dające stabilność na tkance, posiadające walce stabilizujące. Magazynki składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, zawierające 6 klipsów w magazynku, taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga czy instrumentariuszki. opakowanie zawierające 20 zasobników. Klipsy I generacji przeznaczone do klipsownicy laparoskopowej GREENA | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 11 - Staplery liniowe oraz ładunki do staplerów
Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym trzpieniem dł. 22 cm, zakrzywiony, dwa rzędy tytanowych zszywek spłaszczonych na całej długości przed oddaniem strzału, rozmiary 21,25,28,31,33 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy stapler liniowy 60 mm z nożem, do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknieciu 1,5 mm. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknięciu 1,5 mm,wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowy stapler liniowy 60 mm z nożem, do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknieciu 2,0 mm. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem 60 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm,wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy stapler liniowy 80 mm z nożem, do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknieciu 1,5 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknięciu 1,5 mm,wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Jednorazowy stapler liniowy 80 mm z nożem, do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknieciu 2,0 mm. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem 80 mm (jednorazowy nóż w ładunku), wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm,wykonuje szew w postaci podwójnej linii naprzemiennie ułożonych zszywek po obydwu stronach noża (w sumie cztery rzędy zszywek z nożem funkcjonującym pośrodku) (zszywki obustronnie spłaszczone przed oddaniem strzału, przyjmujące po zamknięciu idealny kształt litery ,,B"). | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Jednorazowy stapler liniowy 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamnkięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknieciu 1,5 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamnkięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B", ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknieciu 1,5 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Jednorazowy stapler liniowy 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego 45 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Jednorazowy stapler liniowy 60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B", ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknieciu 1,5 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego 60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B", ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Jednorazowy stapler liniowy 60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego 60 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B", ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Jednorazowy stapler liniowy 90 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknieciu 1,5 mm. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego 90 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Jednorazowy stapler liniowy 90 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B" ułożonych naprzemiennie. Stapler przeznaczony do kilkukrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego 90 mm, wykonuje szew w postaci podwójnej linii obustronnie spłaszczonych zszywek na całej długości, które po zamknięciu przyjmują idealny kształt litery ,,B", ułożonych naprzemiennie, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm po zamknięciu 2,0 mm. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 12 - System do leczenia nietrzymania moczu
Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonany z taśmy monofilamentowej polipropylenowej , wielkość porów 100 mikronów, szerokość taśmy 1,1 cm, długość 12 cm. Nici prolenowe łączące taśmę z plastikową osłonką na prowadnicach helikalnych, laserowe cięcie taśmy , taśma w plastikowej osłonce . Dwie jerdnorazowe, helikalne prowadnice ze stali nierdzewnej , profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą "inside-out". Z plastikową osłonką, połączona na stałe z taśmą poprzez polipropylenowe nici. Stalowa prowadnica skrzydełkowa z regulowaną długością służąca do prawodłowego przeprowadzenia helikalnych prowadnic ze wskaźnikiem głębokości położenia w tkance. System całkowicie jednorazowy. | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 13 - Jednorazowy stapler okrężny
Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywkiw zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty atypoślizgową gumową powłoką | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 14 – Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, niewchłanialne, przędza oplatana i powlekana silikonem, barwione
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 3-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 70-75 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2-0 | ½ koła okrągła 22 mm | 75-90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 2-0 | ½ koła okrągła 30 mm | 75-90 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 | ½ koła okrągła 26 mm | 75-90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 0 | ½ koła okrągła 30 mm | 75-90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 1 | ½ koła okrągła 37 mm | 75-90 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 2 | ½ koła okrągła 40 mm | 75-90 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 2-0 | bez igły | 150 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 | bez igły | 150 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 1 | bez igły | 150 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 2 | bez igły | 150 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 2-0 | igła progresywna o zakończeniu krótkotnącym | 120 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | 3,2 mm | taśma | 2 x 75 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | 2-0 | ½ koła okrągła 26 mm | 75-90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | 3 | bez igły | 2 x 75 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 15 – Szwy syntetyczne poliamidowe, niewchłanialne, barwione, jednowłóknowe i materiały do zespalania skóry
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
a) szwy syntetyczne poliamidowe, niewchłanialne, barwione, jednowłóknowe, igła odwrotnie tnąca
1 | 5-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 15-19 mm | 45-70 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 4-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 19-20 mm | 45-70 | 504 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 4-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 75 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 3-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 70-75 | 828 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 70-75 | 720 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 3-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 70-75 | 684 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 2-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm | 75-90 | 648 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm | 75-90 | 216 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 1 | 1/2 koła odwrotnie tnąca 40 mm | 75-100 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 2 | 1/2 koła odwrotnie tnąca 37 mm | 75-100 | 36 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 2-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 39 mm | 75-90 | 648 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b) materiały do zespalania skóry
12 | Stapler skórny jednorazowy z podziałką zużycia, z zszywką 6,9 x 4,2 mm, op. a'6szt., grubość zszywki 0,58 mm, zszywka pokryta teflonem | 15 | op. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Przyrząd ze stali chirurgicznej do usuwania zszywek, wielorazowego użytku | 4 | szt. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Klej skórny, barwiony, 5x0,5 ml w opakowaniu do przechowywania bez lodówki | 1 | op. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 16 - Specjalistyczne szwy antyewentracyjne
Lp. | Opis | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Specjalistyczny zestaw szwów antyewentracyjnych (odbarczających) zapobiegających rozejściu się ran pooperacyjnych jamy brzusznej. Nić stalowa pleciona średnica 1,3 mm, dł. 90cm, zaopatrzona w 2 nakładki ochronne na skórę, 2 igły odwrotnie tnące 3/8 koła, 100mm | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 17 - Taśmy do szycia narządów miąższowych
Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość bez podatku (zł) | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) |  | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | % | Kwota (zł)
1 | Taśma wchłanialna do szycia narządów miąższowych 3mm, o długości 60 cm, igła okrągła tępa 65mm | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 18 – Szwy syntetyczne wchłanialne, plecione, powlekane poliglikonatem, wykonane z kwasu poliglikolowego, okres podtrzymywania 50% 18 dni, całkowita absorpcja 60-90 dni
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 1 | igła haczykowata, typu ''j'' o zakończeniu stożkowym 30 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 1 | ½ koła okrągła 30 mm | 70 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 19 – Szwy syntetyczne polipropylenowe z polietylenem (z wył. poz. 5 polipropylem), niewchłanialne, monofilamentowe, naczyniowe. Szwy z igłami dedykowanymi do kardiochirurgii, opakowanie typu CV Pass (nitka bez efektu pamięci) oraz taśmy silikonowe do kardiochirurgii.
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 4-0 | ½ koła okrągła 2 x 13 mm | 90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 5-0 | ½ koła okrągła 2 x 13 mm | 75 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 5-0 | ½ koła okrągła 13 mm | 75 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 6-0 | ½ koła okrągła 10 mm | 75 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 4-0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca o zakończeniu mikropoint z dwoma dwukolorowymi klipsami | 45 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 2-0 | igła prosta okrągła 2 x 65 mm | 75 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 2-0 | ½ koła okrągła 2 x 30 mm | 90 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1,5 mm | taśma silikonowa (niebieska, żółta, czerwona), kolor do wyboru | 2 x 45 | 108 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 20 – Szwy syntetyczne (polidioksanon), monofilament, wchłanialne, okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 28 dniach 70%, po 42 dniach 60%, okres całkowitego wchłaniania około 182-238 dni
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
1 | 0 | igła haczykowata okrągło-tnąca 31 mm | 70 | 384 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 1 | okrągło-tnąca 48 mm | 150 (pętla) | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 21 - Szwy syntetyczne
Lp. | Grubość | Rodzaj i długość igły | Długość nici | Ilość saszetek | Cena 1 saszetki | Wartość | Podatek |  | Wartość z podatkiem (zł) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
[5 empty] | netto | bez podatku
[5 empty] | (zł) | (zł) | % | Kwota (zł)
a) Bezwęzłowy system szycia laparoskopowego składający się z igły na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim. Nić z jednokierunkowymi haczykami, wchłanialna w czasie 90-110 dni. Podtrzymywanie tkankowe 75% po 14 dniach
1 | 3-0 | ½ koła okrągła 26 mm | 23 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 2-0 | ½ koła okrągła wzmocniona 27 mm | 23 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
b) szew monofilamentowy, wchłanialny wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu; podtrzymywanie tkankowe po 4 tygodniach 50%. Wchłanianie do 6 miesięcy
3 | 3-0 | ½koła okrągła wzmocniona 27 mm | 75 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 5-0 | ½koła okrągła wzmocniona 17 mm | 75 | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3-0 | ½koła okrągła wzmocniona 30 mm | 75 | 144 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Wszystkie pozycje w ramach pakietu muszą pochodzić od jednego producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia próbek produktów
Pakiet 6 poz. 2 - proszę podać oferowany rozmiar
Pakiet 10 poz. 1, 2 - proszę podać oferowaną ilość magazynków w opakowaniu
………………………………. ………………………………………..
/miejscowość i data/ |  |  |  |  | podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy