**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia/**

**Formularz cenowy**

**Część 1. Cewniki, zgłębniki, maski, dreny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla  dorosłych; przezroczysty, miękki; końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu minimum 150 ± 10 cm (dopuszcza się cewnik z drenem o dł. 200-210 cm); zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy, atraumatyczna; końcówka z możliwością zakładania na przepływomierz tlenowy | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem; wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos, przedłużona, dopasowująca się do głowy, z mocowaniem na gumkę, z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu, z regulowaną podażą tlenu (maska standardowa); o śr. zew. ok. 5 - 6 mm, dł. drenu min. 200 ± 10 cm | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 5 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa dla dzieci wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos; dopasowująca się do główki dziecka za pomocą gumki; z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu o śr. zew. ok. 5-6 mm, dł. drenu min. 200 cm | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla  dorosłych, z miękkiego materiału, nie powodującego urazów, profilowana anatomicznie, zakrywająca usta i nos, dopasowująca się do głowy; z mocowaniem na gumkę, nebulizator umożliwiający dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu; z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu o śr. zewn. ok. 5 - 6 mm; dł. drenu min. 200 cm | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci  z miękkiego materiału, nie powodującego  urazów, profilowana anatomicznie,  zakrywająca usta i nos, dopasowująca się  do główki dziecka za pomocą gumki;  nebulizator umożliwiający dostarczenie w  głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu; z końcówką łączącą maskę z drenem do tlenu o śr. zewn. ok. 5 - 6 mm; dł. drenu min. 200 cm | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska tlenowa z regulowaną podażą tlenu  za pomocą dysz Venturi’ego; dla  dorosłych, wykonana z miękkiego  materiału nie powodującego urazów,  profilowana anatomicznie, z kompletem 2, 6 lub 7 dysz Venturi’ego, z drenem min. 1,8 m, z łącznikiem do nawilżacza i rurką dystansową | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska tlenowa (tlenoterapia bierna)  z rezerwuarem i drenem (o długości 200 ± 10 cm, śr. zew. ok. 5 - 6 mm), dla dorosłych wykonana z miękkiego materiału, nie powodującego urazów; profilowana anatomicznie; zakrywająca usta i nos; dopasowująca się do głowy; z mocowaniem na gumkę | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tlenowa (tlenoterapia bierna)  pediatryczna z rezerwuarem i drenem (o długości 200 ± 10 cm i śr. zew. ok. 5-6 mm), wykonana z miękkiego materiału, nie  powodującego urazów; profilowana  anatomicznie, zakrywająca usta i nos;  dopasowująca się do główki dziecka z  mocowaniem na gumkę. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren (przewód, cewnik) do podawania tlenu; bez maski twarzowej. Konstrukcja przewodu uniemożliwiająca zatrzymanie przepływu tlenu w chwili załamania drenu, nawet o 180 stopni. Długość drenu min. 200 cm. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgłębnik żołądkowy; rozmiar: CH6-CH24, wykonany z PVC, nie zawierającego ftalanów; dwa otwory boczne; atraumatyczny zamknięty koniec odporny na zaginanie; dł. do 100 cm | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 6-20; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; rozmiar CH 6-10 dł. min 40 cm; CH 12-20 dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łączniki drenów i cewników, z możliwością regulacji siły ssania do ssaków, długość 5 cm +/- 0,5 cm. Termin ważności: minimum 24 miesiące. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Dreny do ssaka wykonane z elastycznego PVC, nie załamujące się, wzmocnione podłużnie, jeden koniec z nasadką, drugi koniec prosty, średnica wewnętrzna: 6 mm (Zamawiający dopuszcza dreny z dwoma końcami z nasadkami lejkowatymi, średnica wewnętrzna 5,6 mm lub 7,0 mm); długość: 200-240 cm, jałowe, jednorazowego użytku.  Termin ważności: minimum 24 miesiące. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 2. Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetaczania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły sterylne j.u. 0,5 – 0,9 drożne, niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka.  Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | op. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły sterylne j.u. 1,2 drożne, niepirogenne, nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka.  Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | op. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki 50 (60) ml czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1ml; rondo tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, z gumową uszczelką; dokładność skali, typ Luer-lock; jałowa, nie pirogenna, nietoksyczna;kompatybilna z pompami infuzyjnymi: Medima, Ascor, BRAUN | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki j.u. 20 ml., ze skalą 1 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 24 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra, pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki j.u. 10 ml ze skalą 0,5 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 12 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki j.u. 5 ml, ze skalą 0,2ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 6 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki j.u. 2 ml, ze skalą 0,1ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną do 3 ml; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka Janetta, j.u. 100 ml; czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 2ml rondo tłoka, ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie; z gumową uszczelką; co najmniej jednostronna skala; jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym . | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kraniki trójdrożne z optycznym indykatorem pozycji otwarty /zamknięty; z trójramienny pokrętłem; każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem; kranik wykonany z poliwęglanu o objętości wypełnienia maks. 0,4 ml; kurek obrotowy 360°. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7 cm z optycznym indykatorem pozycji otwarty /zamknięty; z trójramienny pokrętłem; każde wyjście kranika fabrycznie zabezpieczone koreczkiem; kranik wykonany z poliwęglanu; kurek obrotowy 360°; przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, Przezroczysty lub zabarwiony przeznaczony dla leków światłoczułych (do wyboru przez zamawiającego przy składanym zamówieniu); średnica drenu 1,5x2,7mm lub 1,5x2,5 mm; długość 150 cm; nie zawierający ftalanów. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 12. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z długą elastyczną komorą kroplową o długości min. 60 mm, 20 kropli ± 0,1 ml i wolną od PVC; dwupłaszczyznowa bardzo ostra igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik filtr płynu o średnicy 15 um, dren o długości od 150 – 200 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu. Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednostkowym i w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego, z którego wykonany jest przyrząd. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 55 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.**

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 3. Jednorazowe łyżki do laryngoskopu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowe łyżki do laryngoskopu światłowodowego; kompatybilne do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę EN 7376-3 lub normę równoważną (zielony standard); ze zintegrowaną wiązką światłowodową; wyprodukowane z tworzywa recyklingowalnego (poliamid) lub z tworzywa poliwęglanowego; we wzorach: Macintosh - rozmiar od 1 do 4 i Miller - rozmiar od 0 do1; pakowane pojedynczo, z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu; sterylne.  Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.**

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 4. Kaniule i akcesoria do kaniul**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna kaniula do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczony okrągłym koreczkiem, wykonana z FEP/PTFE lub poliuretanu posiadająca minimum 2 paski kontrastujące, widoczna w promieniach RTG. Posiadająca ostrze w kształcie litery V, zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia. Komora wypływu zwrotnego umożliwiająca szybką wizualizację wypływu krwi potwierdzająca jej prawidłowe położenie. Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka.  Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie  Dostępne w następujących rozmiarach:  22G (niebieski) 0,9x25 mm, przepływ 35 - 42 ml/min., 20G (różowy) 1,1x32 mm, przepływ 56 - 67 ml/min., 18G (zielony) 1,3x45 mm, przepływ 90-103 ml/min.,  17G (biały) 1,5x45 mm, przepływ 125 - 145 ml/min., 16G (szary) 1,7x45-50 mm, przepływ 180 - 236 ml/min., 14G (pomarańczowy) 2,0-2,1x45-50 mm, przepływ 270 - 343 ml/min.  Szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu zapobiegania zakłuciom i postepowania z ostrymi narzędziami, potwierdzone certyfikatem – min. 4 terminy  Minimalny termin ważności od daty dostarczenia: 24 miesiące. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki do kaniul, kompatybilne z kaniulami z pozycji 1 i 2 (produkty tego samego producenta). Minimalny termin ważności od daty dostarczenia: 24 miesiące. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych,  wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli.  Opatrunek posiadający tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiar 6 cm x 8 cm ± 1 mm. Termin ważności: 24 miesiące. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 200 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowe urządzenie dostępu naczyniowego do cewników dożylnych i dotętniczych typu luer z podzielną membraną, system samozamykający. Możliwe iniekcje i pobrania krwi przy użyciu złączy typu Luer i Luer-Lock. Maksymalne ciśnienie 45 PSI, przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę drogi przepływu leków i roztworów infuzyjnych. Materiał PCV nie zawierający ftalanów, sterylne opakowanie jednostkowe, jednorazowego użytku. Długość 2 cm, objętość wypełnienia 0,16 ml, prędkość przepływu 32 l/h, liczba dostępów bezigłowych 1, liczba mikroprzewodów 0. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.**

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 5. Maski okołokrtaniowe żelowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Maska krtaniowa dla dorosłych, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny, anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przygryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Blokada nagłośni. Rozmiary: w przedziałach wagowych od 30 kg do 100 kg.  Termin ważności minimum 2 lata. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa dla dzieci, wykonana z miękkiego termoplastycznego tworzywa; posiadająca miękki mankiet uszczelniający bez konieczności pompowania, kanał gastryczny (dopuszczony brak kanału w rozmiarze 1 – noworodki do 5 kg); anatomicznie wyprofilowany stabilizator położenia w jamie ustnej, zintegrowane zabezpieczenie przed przegryzieniem; dokładne oznaczenie rozmiaru na grzbiecie maski. Rozmiary: w przedziałach wagowych od 2 kg do 35 kg. Termin ważności min. 2 lata. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.**

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt. Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 6. Nakłuwacze jednorazowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, bez możliwości ponownego użycia - bezpieczny. Głębokość nakłucia 2,4 mm, grubość 21G. Opakowanie po 100. Dopuszczalne 200 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | op. | 1 200  (przy op. a`100 szt.)  600  (przy op. a`200 szt.)  \* Niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 7. Rurki intubacyjne i filtry oddechowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem  niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego silikonowanego PVC, bez zawartości ftalanów, wyposażona w różnego rodzaju znaczniki głębokości intubacji, w tym dwa w postaci pełnych pierścieni. Linia RTG na całej długości rurki, „oczko Murrph’ego” rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w trzech miejscach na tpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki; sterylna; opakowanie papier-folia z punktowymi fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; rozmiar: 2,0 – 10,0. | Producent:  ……….……..………  Numer katalogowy:  …….…………..…… | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno-gardłowa z blokadą zagryzienia ułatwiającą przechodzenie cewnika odsysającego, cyfrowym oznaczeniem rozmiaru, kodowanie kolorem, sterylna (dopuszczona mikrobiologicznie czysta); średnice: 00; 0; 1; 2; 3, 4; pakowane pojedynczo. | Producent:  ……….……..…………  Numer katalogowy:  …….…………..……… | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadnice do rurek intubacyjnych dla  dorosłych (długość 37-40 cm), dzieci (długość 30-34 cm), jednorazowe, sterylne, elastyczne, koniec zagięty. Kompatybilne z rurkami intubacyjnymi rozm.: 4,0-10,0. | Producent:  ……….……..…………  Numer katalogowy:  …….…………..……… | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z miękkiego elastycznego PVC, silikonowana, z wyraźnym numerycznym oznaczeniem rozmiaru rurki. Z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli, z końcówką ściętą pod kątem i zaokrągloną, sterylna, pakowana pojedynczo, nie zawierająca lateksu, o średnicy wewnętrznej 2,5-9,0 co 0,5 mm | Producent:  ……….……..…………  Numer katalogowy:  …….…………..……… | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica jednorazowego użytku do trudnej intubacji dla dorosłych i dzieci. Zapakowana w sztywny futerał. | Producent:  ……….……..…………  Numer katalogowy:  …….…………..……… | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla noworodków/niemowląt, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno, wykonanym z celulozy, jałowy. Zakres objętości oddechowej 30-100 ml. Skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,999%. Masa 9g. Objętość wewnętrzna 10 ml. Wydajność nawilżenia 8mg H20/l przy Vt 50 ml | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla dzieci, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno, wykonanym z celulozy, jałowy. Zakres objętości oddechowej 75-300 ml. Skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,999%. Masa 29g. Objętość wewnętrzna 31 ml. Wydajność nawilżenia 8mg H20/l przy Vt 250 ml | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Filtr oddechowy elektrostatyczny dla noworodków/niemowląt, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno, wykonanym z celulozy, jałowy. Zakres objętości oddechowej 150-1200 ml. Skuteczność filtracyjna względem bakterii ≥ 99,999%. Masa 28 g. Objętość wewnętrzna 51 ml. Wydajność nawilżenia 33mg H20/l przy Vt 500 ml | Producent:  ……….……..………….  Numer katalogowy:  …….…………..………. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

**Należy podać numer katalogowy każdego oferowanego rozmiaru.**

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)

**Część 8. Stabilizatory do rurek intubacyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stabilizator do rurek intubacyjnych  Z regulowanym uchwytem pozwalającym na łatwe i szybkie zamocowanie rurki intubacyjnej; ze specjalnym zabezpieczeniem przed przegryzieniem rurki; z dodatkowym otworem umożliwiającym (wprowadzanie sondy lub odsysanie ); łatwe mocowanie wokół głowy pacjenta; wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; jednorazowy | Producent:  ……….……..…………  Numer katalogowy:  …….…………..……… | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | |  | XX | XX |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdej pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)