## wykaz (hidden)
| Nazwa jednostki | Adres | Nazwa klimatyzatora | Typ / nr | Rodzaj klimatyz. ścienny /sufitowy | Ilość szt. | Moc chłodnicza [kW] | zastosowanie | lokalizacja jednostki wewn. (bud./piętro/pomieszczenie) | lokalizacja jednostki zewnętrzn. (dach/elewacja-piętro) | Stan techn. urządz. | rok produkcji | REMONTY | Inwentaryzacja
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
serwerownie, łaczność
1. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | ELEKTRA | WMN-8-18RC | ścienny | 1 | 5.2 | Lab. Krymin. Pok. AFIS | Bud. B IIp pok. 262 | elew. na wys. dachu (podnośnik) |  |  |  | 20.07.2010.
2. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN | FTK S25CVMB8 | ścienny | 1 | 3.5 | Lab. Krymin. Pok. Chromatograf | Bud. B Iip pok. 159 | dach przybudówki |  |  |  | 20.07.2010.
3. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | PANASONIC | CS-RE 18JKX inverter | ścienny | 1 | 5 | Lab. Krymin. Pok. Chromatograf | Bud. B Iip pok. 159 | elewacja budynku (podnośnik) |  | 2009 |  | 20.07.2010.
4. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | RAVANSON |  | przenośny | 1 | 1.1 | Lab. Krymin. | pok 168 |  |  |  |  | 20.07.2010.
5. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | Fuji ELECTRONIC |  | ścienny | 1 |  | serwerownia | II P pok 256 | elew I P |  |  |  | 20.07.2010.
6. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN | FTKS35CVMB | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | Bud. A IVp pok. 408 | dach |  | 2003 |  | 20.07.2010.
7. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | PANASONIC | CS-RE 18JKX inverter | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | Bud. A IVp pok. 408 | dach |  | 2009 | serwis VII.2010 | 20.07.2010.
8. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgopszcz | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia pok. 408 |  | dach
9. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | General Electric Smart Comfort | AE1AH12/WF | ścienny | 1 | 3.2 | serwerownia | Bud. A IVp pok. 440 | elewacja Ivp (z okna) |  |  |  | 20.07.2010.
10. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LAMBDA Split | MSW12-1LEN | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | łącznik CD Ip | elewacja Ip |  | 2004 |  | 20.07.2010.
11. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | ELEKTRA | Indoor UN WMN-A12RC | ścienny | 1 | 3.5 | centrala telefon. | Bud. D parter | elewacja na wysok. 0p |  |  |  | 20.07.2010.
12. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | SHARP | AY-A07CR | ścienny | 1 | 7.1 | pok. urządz. teletransmisyjnych | Bud. A parter | elewacja na wysok. 0p | zdemontowany zTorunia |  |  | 20.07.2010.
13. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | FUJI ELECTRIC | RSA 24LC | ścienny | 1 | 7.1 | pok. urządz. teletransmisyjnych | Bud. A parter | elewacja na wysok. 0p |  |  |  | 20.07.2010.
14. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | ELEKTRA | PXD24RC | podsufitowy | 1 | 7 | pok. Wywiadu Kryminalnego | łącznik CD IIp | dach |  |  |  | 20.07.2010.
15. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | ELEKTRA | PXD24RC | podsufitowy | 1 | 7 | pok. Wywiadu Kryminalnego | łącznik CD IIp | dach |  |  |  | 20.07.2010.
16. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | COMFORT | MA-09 | ścienny | 1 | 2.6 | pok. WTO | Bud. D Ip | elewacja Ip |  |  |  | 20.07.2010.
17. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | FUJI ELECTRIC | RSA 24LC | ścienny | 1 | 7.1 | pok. WTO | Bud. D Ip | elewacja Ip |  |  |  | 20.07.2010.
18. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AU28NANNAC | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | Bud D IVp | dach |  |  |  | 20.07.2010.
19. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AU28NANNAC | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | Bud D IVp | dach |  |  |  | 20.07.2010.
20. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AU28NANNAC | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | Bud D IVp | dach | uszkodzony | zdemontowana jedn zwewn. (1-go klimatyzatora od wejścia) |  | 20.07.2010.
21. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN |  | ścienny | 1 |  | sztab Policji | Bud. A Ip | elewacja Ip |  |  |  | 20.07.2010.
22. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN |  | ścienny | 1 |  | sztab Policji | Bud. A Ip | elewacja Ip |  |  |  | 20.07.2010.
23. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz |  | kurtyna powietrzna | ścienny | 1 |  | wejście główne | [5 empty] | 20.07.2010.
24. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LG | S12A HP | ścienny | 1 |  | finanse pok. Nr.5 | Blok A parter |  | montaż VI.2010 |  |  | 20.07.2010.
25. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | [5 empty] | osmologia | II p | koło okna pod dachem |  |  | serwis VII.2010 | 20.07.2010.
26. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | General Electric |  | ścienny | 1 | 3.5 | centrala telefon. | Bud. Transportu parter | elewacja na wysok. 0p |  |  |  | 20.07.2010.
27. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | ELEKTRA |  | ścienny | 1 | 3.5 | centrala telefon. | Bud. Transportu parter | elewacja na wysok. 0p |  |  |  | 20.07.2010.
28. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | DAIKIN | FTKS 50 | ścienny | 1 |  | łącznica telefon. | Bud WRD 3p | dach bud. |  | kanałowy |  | 20.07.2010.
29. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | DAIKIN | FTKS 50 | ścienny | 1 |  | pom. techn. UPS | Bud WRD 0p | elewacja na wysok. 1p |  |  |  | 20.07.2010.
30. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | DAIKIN | eXYQ14P7W1BA | agregat systemu VRV | 1 | 40 | jednostka nadrzędna | - | dach bud. |  | Kanałowy |  | 20.07.2010.
31. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz |  |  | podsufitowy | 2 |  | jedn. Wewn. | sala szkoleniowa - parter | - |  |  |  | 20.07.2010.
32. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz |  |  | ścienny | 2 |  | jedn. Wewn. | sala szkoleniowa - 2p. | - |  |  |  | 20.07.2010.
33. | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz |  |  | ścienny | 2 |  | jedn. Wewn. | sala szkoleniowa - 4p. | - |  |  |  | 20.07.2010.
34. | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ASYA 12LCG | ścienny | 1 |  | dyżurka |  | dach |  | 2009 |  | 20.07.2010.
35. | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ASY 24UBBN | ścienny | 1 |  | serwerownia |  | dach |  | 2009 | serwis VII.2010 | 20.07.2010.
36. | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ASY 18UBBN | ścienny | 1 |  | pok. Naczeln. CBŚ |  | dach |  | 2009 |  | 20.07.2010.
37. | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ABYA 36 RAT | ścienny | 1 |  | pok. konfrenc. I piętro |  | dach |  | 2009 |  | 20.07.2010.
38. | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ABYA 36 RAT | ścienny | 1 |  | pok. konfrenc. II piętro |  | dach |  | 2009 |  | 20.07.2010.
39. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 232 a |  | balkon
40. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 09 AHP | ścienny | 1 | 2.8 | pok. 232 b |  | balkon
41. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 132 z-ca |  | balkon
42. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 09 AHP | ścienny | 1 | 2.8 | pok. 132 sekretr. |  | balkon
43. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 132 komendant |  | balkon
44. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 146 |  | balkon
45. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 09 AHP | ścienny | 1 | 2.8 | pok. 146 |  | balkon
46. | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | UT 24N | ścienny | 1 |  | pok 107 |  | I p
47. | OPP Bydgoszcz | ul. Poniatowskiego 3 | Fujitsu | ASYB12LD | ścienny | 1 | 3.5 | pomieszcz. łaczności | serwerownia | pok 1/24 | dach | 2008
48. | OPP Bydgoszcz | ul. Poniatowskiego 3 | Fujitsu | ASYB12LD | ścienny | 1 | 3.5 | pomieszcz. łaczności | serwerownia | pok 1/24 | dach | 2008
49. | OPP Bydgoszcz | ul. Poniatowskiego 3 | Fujitsu | ASYB09LD | ścienny | 1 | 2.6 |  | portierni | pok 28 | dach | 2008
50. | OPP Bydgoszcz | ul. Poniatowskiego 3 | Fujitsu | ASYB09LD | ścienny | 1 | 2.6 |  | pom. Dyżurnego | pok 16 | dach | 2008
51. | KPP Alek. Kuj. | ul. Wojska Polskiego 15 | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 2.45 | serwerownia |  | nad parterem (ok. 3 m) |  | 2005 |  | 20.07.2010.
52. | KPP Alek. Kuj. | ul. Wojska Polskiego 15 | SANYO | SAP-CR184EHA | ścienny | 1 | 5.7 | pok. Dyżurnych | parter | nad parterem Ok. 2,5 m | słabo chładzi | 2008 |  | 20.07.2010.
53. | KPP Brodnica | ul. Zamkowa 13 Brodnica | Torrel | TCN028R | przenośny | 1 |  | pok. Dyżurnych | parter pok. Nr 70 | nisko nad ziemią |  | 2007 | serwis 6.07.10. | 2.08.2010
54. | KPP Brodnica | ul. Zamkowa 13 Brodnica | LG | G09AH | ścienny | 1 |  | informatyka | parter | na dachu |  | 1999 |  | 2.08.2010
55. | KPP Brodnica | ul. Zamkowa 13 Brodnica | DAIKIN | FT25GV1B | ścienny | 1 | 3.5 | sala konferencyjna | parter pok. Nr 65 | dach budynku |  |  |  | 2.08.2010
56. | KPP Brodnica | ul. Zamkowa 13 Brodnica | DAIKIN | FT25GV1B | ścienny | 1 | 3.5 | sala konferencyjna | parter pok. Nr 65 | dach budynku |  |  |  | 2.08.2010
57. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | LG | G12AH | ścienny | 1 | 3.5 | sala monitoringu miasta | bud. główny pok. B109 | elewacja na wysok. Ip | sprawny | 2007 |  | 2.08.2008
58. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | LG | G09AH | ścienny | 1 | 2.8 | sala monitoringu miasta | bud. główny pok. B109 | elewacja na wysok. Ip (podnośnik) | sprawny | 2007 |  | 2.08.2009
59. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | DAIKIN | FTKS50FV1B | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | bud. główny parter 23 | elewacja na wysok. 0p | sprawny | 2007 |  | 2.08.2010
60. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | TOSHIBA | RAC09EHE | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | bud. główny parter 23 | elewacja na wysok. 0p | niesprawny | 2007 |  | 2.08.2010
61. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | FUJITSU | TS7UFABR | ścienny | 1 |  | stanowisko 1 sprawdzeń | parter | parter (drabina) |  | 2007 |  | 2.08.2010
62. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | FUJITSU | AS7UFADR | ścienny |  |  | stanowisko 2 sprawdzeń | parter | parter (drabina) |  | 2007 |  | 2.08.2010
63. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | FUJITSU |  | ścienny |  |  | stanowisko 3 sprawdzeń | parter | parter (drabina) |  | 2007 |  | 2.08.2010
64. | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | FUJITSU |  | sufitowy |  |  | dyżurka | parter | parter (drabina) |  | 2007 |  | 2.08.2010
65. | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | FUJI electronic | RS-12UD | ścienny | 1 |  | wydział prewencji | parter, dyżurka | parter (drabina) |  | 2007 |  | 2.08.2010
66. | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | Carrier | 42PHQ | ścienny | 1 | 2.82 | Wydz. Admin-gospod | bud. "A" 1p. Pokój 117 | dach bud. | kanałowy | 2007 |  | 2.08.2011
67. | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | Carrier | 42VMC | podsufitowy | 1 |  | pok. Łączności | bud. "B" 1p. Pokój 128 | dach bud. | kanałowy | 2007 |  | 2.08.2012
68. | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | centrala went. z fun. chłodzenia |  |  | 1 |  | sala odpraw + archiwum | bud. "B" parter | dach bud. | kanałowy | 2007 |  | 2.08.2013
69. | KP Fordon-Bydgoszcz | ul. Wyzwolenia 122, Bydgoszcz | SHARP | AY-AP18DR | sufitowy | 1 | 2.4 | serwerownia | parter | elewacja na wysok. 0p |  | 2005 |  | 2.08.2010
70. | KP Fordon-Bydgoszcz | ul. Wyzwolenia 122, Bydgoszcz | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | nisko nad ziemią |  | 2010
71. | KP Wyżyny-Bydgoszcz | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | FUJITSU | ASY24UBBN | ścienny | 1 |  | dyżurka | parter | nisko nad ziemią | niesprawny | 2008 | serwis VII.2010 | 2.08.2010
72. | KP Wyżyny-Bydgoszcz | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | SHARP | AY-A12CR | ścienny | 1 | 1.44 | serwerownia | I piętro | (drabina) |  | 2008 | serwis VII.2010 | 2.08.2010
73. | KP Koronowo | ul. Paderewskiego 31, Koronowo | SHARP | AY-A09CR | ścienny | 1 | 2.64 | serwerownia | parter | (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2010
74. | KP Koronowo | ul. Paderewskiego 31, Koronowo | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | (drabina) |  | 2010
75. | KP Solec Kujwawski | ul. Toruńska 15, Solec Kujwski | SHARP |  | ścienny |  |  | serwerownia | parter | (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2010
76. | KP Bydgoszcz Błonie | PP Białe Błota | FUJITSU | ASY9USCCW | ścienny | 1 | 2.9 | dyżurka | parter | (drabina) |  | 2008 |  | 2.08.2011
77. | KP Bydgoszcz Błonie | PP Białe Błota | FUJITSU | ASY7USCCW | ścienny | 1 | 2.2 | sala odpraw | parter | (drabina) |  | 2008 |  | 2.08.2012
78. | KP Bydgoszcz Błonie | ul. Broniewskiego 12 | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | (drabina) |  | 2010
79. | KP Szwederowo | ul. Toruńska 19 Bydgoszcz | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | Serwerownia | parter | nisko nad ziemią |  | 2010
80. | KP Szwederowo | ul. Toruńska 19 Bydgoszcz | LG | S09AHP | ścienny | 1 | 2.8 | dyżurka | parter | nisko nad ziemią |  | 2010
81. | KPP Chełmno | ul. Świętojańska 5, Chełmno | SHARP | AY-AP18DR | ścienny | 1 | 2.15 | serwerownia | parter, pokój 1A | nisko nad ziemią |  | 2005 |  | 2.08.2010
82. | KPP Golub Dobrzyń | ul. Piłsudskiego 19, Golub Dobrzyń | GALANZ | PLS08K | ścienny | 1 | 5.1 | pokój nr.4 |  | 2 m nad ziemią |  |  | wymiana 23.05.10 | 2.08.2010
83. |  | ul. Piłsudskiego 19, Golub Dobrzyń | HYUNDAI | A07041730 | przenośny | [8 empty] | 2.08.2010
84. | PP Kowalewo Pomorskie | ul. Plac Wolności 6, Kowalewo Pomorskie | SHARP | 5601805 | ścienny | 1 | 1.2 | serwerownia |  | 3 m nad ziemią |  | 2006 |  | 2.08.2012
85. | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia | bud. WRD Ip | elew. Bud. 2p (podnośnik) |  | 2005 |  | 20.07.2010.
86. | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | MPM | AUS 09H53C | ścienny | 1 | 2.5 | pok.dyżurnych | bud. główny parter 23 | elew. bud Ip (drabina) |  | 2007 | uszkodzony | 20.07.2010.
87. | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VTS CLIMA | centrala nawiewno-wyciągowa |  | 1 |  | bud nr 3. OPI |  | na dachu |  | 2003 |  | 20.07.2010.
88. | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15, Inowrocław | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia | bydynek A, parter | nisko nad ziemią | dobry | 2005 |  | 20.07.2010.
89. | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15, Inowrocław | Electra | WMN 10 | ścienny | 1 | 3.5 | pok. Dyżurnych | bud. "A" 0p | elew. Bud. 0p | słabo chłodzi |  |  | 20.07.2010.
90. | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15, Inowrocław | Electra | WMN 12 | ścienny | 1 | 3.5 | wydział kryminalny | bud. "A" 3p pok. 50 | elew. Bud. 3p (podnośnik) |  |  |  | 20.07.2010.
91. | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15, Inowrocław | LG | S09AHP | ścienny | 1 | 2.8 | wydz. dw z przest. przeciwko życiu | parter | nisko nad ziemią (z drabiny) |  | 2010
92. | KP Kruszwica | ul. Niepodległości 47, Kruszwica | SHARP | AE-A09CR | ścienny | 1 |  | serwerownia | parter pokoj nr 4 | na piętrze (drabina) |  | 2006 |  | 20.07.2010.
93. | KP Janikowo | ul. Przemysłowa 6, Janikowo | SHARP | AY-A12CR | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | parter pokoj nr 9 | na piętrze (drabina) |  | 2006 |  | 20.07.2010.
94. | PP Pakość | ul. Barcińska 1, Pakość | SHARP | AE-A09CR | ścienny | 1 |  | serwerownia | parter pokoj nr 2 | na piętrze (drabina) |  | 2006 |  | 20.07.2010.
95. | PP Gniewkowo | ul. Dworcowa 4, Gniewkowo | SHARP | AY-AP18DR | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | I P pok. Nr 9 | na piętrze (drabina) | nie działa | 2006 |  | 20.07.2010.
96. | KPP Lipno | ul. Kościuszki 22, Lipno | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia |  | na piętrze (drabina) |  | 2005 |  | 20.07.2010.
97. | KPP Mogilno | ul. Runek 6, Mogilno | SHARP | AY-A18DR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia | I P, pokój nr 4 | na piętrze (drabina) |  | 2005 | serwis 12.05.10 | 20.07.2010.
98. | KP Strzelno | ul. Cieślewicza 4, Strzelno | SHARP | AY-AP12FHR | ścienny | 1 | 1.4 | dyżurka | PARTER | na piętrze (drabina) |  | 2006 |  | 20.07.2010.
99. | PP Jeziora Wielkie | Jeziora Wielkie | SHARP |  | ścienny | 1 | 1.2 | centrala | parter | na piętrze (drabina) |  | 2006 |  | 20.07.2010.
100. | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11, Nakło | Fuji INVENTER | RSA 18 LEC | ścienny | 1 | 5.2 | centrala telefoniczna | bud. A, parter pokój nr 8 | na dachu |  | 2009 |  | 20.07.2010.
101. | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11, Nakło | Fuji Electronic | RO-9UC | ścienny | 1 | 2.6 | centrala telefoniczna | bud. B, piwnica | nad ziemią |  | 2009 |  | 20.07.2010.
102. | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11, Nakło | Samnie Duval | 10-130IIKI | sufitowy | 1 | 14 | centrala telefoniczna | bud. B, piwnica | na dachu |  | 2010 |  | 20.07.2010.
103. | KP Kcynia | ul. Zielona 7, Kcynia | SHARP | AY-A09CR | ścienny | 1 | 2.6 | serwerownia | bud. B, świetlica | nad ziemią |  | 2006 |  | 20.07.2010.
104. | KPP Radziejów | ul. Kościuszki 31, Radziejów | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia | Bud. główny, parter | elewacja na wys. 0p |  | 2005 |  | 22.07.2010
105. | KPP Radziejów | ul. Kościuszki 31, Radziejów | SANYO | SAP-CR74EH | ścienny | 1 | 2.2 | pok. dyżurnych | Bud. główny, parter | elewacja na wys. Ip | sprawny | 2005 |  | 22.07.2010
106. | KPP Rypin | ul. Piłsudskiego 19, Rypin | SHARP | AY-12CR | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | I P, pok 15A | elewacja na wys 4 m |  | 2005 |  | 22.07.2010
107. | KPP Rypin | ul. Piłsudskiego 19, Rypin | SANYO | SAP-KR(CR)94EH | ścienny | 1 | 3 | pok. dyżurnych | Bud. główny, parter | elewacja na wys. Ip (drabina) |  | 2008 |  | 22.07.2010
108. | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia | parter | na piętrze (drabina) |  | 2005 |  | 22.07.2010
109. | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | nisko nad ziemią |  | 2010
110. | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | SHARP |  | ścienny | 1 |  | serwerownia |  | I P (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2010
111. | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | Haier | AS 122 AMB 71 | ścienny | 1 | 4.6 | pok. Dyżurnych | bud. główny pok. Nr 7 | I P (drabina) |  | 2003 |  | 2.08.2011
112. | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | Zibro | P-125 | przenośny | 1 | 1 | gabinet komendanta | I P | I P (drabina) |  |  |  | 2.08.2012
113. | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | Rcool |  |  | 1 |  | centrala | I P | I P (drabina) |  |  |  | 2.08.2013
114. | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | Ravson |  | przenośny | 1 | [7 empty] | 2.08.2014
115. | PP Nowe | ul. Bydgoska 39, Nowe | SHARP | AY AP 9 FHR | ścienny | 1 | 2.6 | serwerownia | parter | parter |  | 2006 |  | 2.08.2015
116. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | SHARP | AY-12CR | ścienny | 1 | 4 | Gabinet K-ta |  | elew. Bud."A" Ip (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2010
117. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Fuji Electric | RSA 12LC | ścienny | 1 | 3.5 | serwr. KP Śródm. | bud. "A" pok. 146 | daszek nad byłą stołówką | sprawny | 2008 |  | 2.08.2009
118. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Haier | AA33MBE02 | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | bud. "A" pok. 110 | dach bud. "B" |  | 2004 |  | 2.08.2010
119. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Haier | AA33MBE02 | podsufitowy | 1 | 4.1 | sala konferencyjna | bud. "A" pok. 110 | dach bud. "B" |  | 2004 |  | 2.08.2010
120. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | LG | G12 AH | ścienny | 1 | 1.7 | dyżurny KMP | bud. "A" I P, pok.114 | dach bud. "B" | montaz | 2008 |  | 2.08.2011
121. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | LG | G12 AH | ścienny | 1 | 1.7 | z-ca dyżurnego KMP | bud. "A" pok.113 | dach bud. "B" | montaz | 2008 |  | 2.08.2012
122. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Haier | HSU-12HA03 | ścienny | 1 | 1.7 | sztab | bud. "A" pok.112 | dach bud. "B" |  |  |  | 2.08.2013
123. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Daikin | E002565 | ścienny | 1 |  | Centrala KMP | bud. "A" parter pok.11 | elew. Bud."A" Ip (drabina) | przegląd 04/2008 | 2005 |  | 2.08.2014
124. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Fuji Electric | RS-14VC | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia KMP | bud. "A" III P, pok.318 | elew. Bud."A" Ip (drabina) |  | 2006 |  | 2.08.2015
125. | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Fujitsu |  | ścienny | 1 |  | WTO | bud. "A" pok.510 | elew. Bud."A" Vp (drabina) |  |  |  | 2.08.2016
126. | KP Śródmieście-Toruń | ul. PCK 2, Toruń | SHARP | AY-A07CR | ścienny | 1 | 2.11 | serwerownia | bud. "B" pok. Dyż. KP | tunel przejazdowy KP (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2017
127. | KP Rubinkowo-Toruń | ul. Dziewulskiego 1, Toruń | SHARP | AY-AP12FH | ścienny | 1 | 3.5 | centrala KP Rubinkowo | bud. "A" pok. 13 | bud. Ip (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2018
128. | KP Rubinkowo-Toruń | ul. Dziewulskiego 1, Toruń | AEG | K4112HU | ścienny | 1 | 1.5 | dużurka | budynek gł | zadaszenie nad wej. Gł (drabina) |  | 208
129. | KP Podgórz-Toruń | ul. Poznańska 127, Toruń | Fuji Elektric | RSA 14 ROR-14 | ścienny | 1 | 3.4 | pomieszcz. dyżurnego |  | na dachu Ip |  | 2009 |  | 2.08.2016
130. | KP Podgórz-Toruń | ul. Poznańska 127, Toruń | Fuji Elektric | RSA 12 ROR 12 | ścienny | 1 | 3.4 | serwerownia |  | na dachu |  | 2009 |  | 2.08.2017
131. | KP Chełmża | ul. Sądowa 2, Chełmża | SHARP | AY-AT18DR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia |  | (drabina) |  | 2005 |  | 2.08.2017
132. | PP Lubicz Górny | ul. Paderewskiego 3 | Rcool |  | ścienny | 1 |  | serwerownia |  | bud. Ip (drabina) |  | 2007 |  | 2.08.2018
133. | KPP Tuchola | ul. Świecka 23 | Whirlpool |  | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | parter pokój 6a | nad parterem (drabina) |  | 2010 |  | 2.08.2019
134. | KPP Wąbrzeźno | ul. Wolności 28, Wąbrzeźno | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia |  | nisko nad ziemią |  | 2005 |  | 2.08.2018
135. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | SHARP | AY-412CR | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | bud. "E" IIIp | III P (podnośnik) |  | 2005 |  | 2.08.2018
136. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | ASY 12RSE | ścienny | 1 | 3.5 | siłownia elektryczna | bud. "E" 1p | I P (drabina) |  | 2002 |  | 2.08.2019
137. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AOY 17/AWY | ścienny | 1 | 1.4 | pok. Dyżurnych | bud. "A" 0p | nisko nad ziemią |  | 2005 |  | 2.08.2020
138. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AOY 12V/ASY | ścienny | 1 | 2.4 | pok. Dyżurnych | bud. "A" 0p | nisko nad ziemią |  | 2005 |  | 2.08.2021
139. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AOY 12V/ASY | ścienny | 1 | 2.4 | pok. Dyżurnych | bud. "A" 0p | nisko nad ziemią |  | 2005 | serwis 28.04.10 | 2.08.2022
140. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AOY 12RS/scj | ścienny | 1 | 3.3 | informatyka | bud. "A" 0p | nisko nad ziemią |  | 2003 |  | 2.08.2023
141. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | LG |  | okienny | 1 | 3.2 | centrala telefoniczna | bud. "E" 1p | z pomieszczenia |  | 2002 |  | 2.08.2019
142. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | LG |  | okienny | 1 | 3.2 | centrala telefoniczna | bud. "E" 1p | z pomieszczenia |  | 2002
143. | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AKY 9A | okienny | 1 | 3 | CPS sieci strukturalnej | bud. "E" 3p | przeznacz. do wybrakowania | niesprawny | 1997 |  | 2.08.2019
144. | KPP Żnin | ul. Plac Wolności 4, Żnin | SHARP | AY-A18CR | ścienny | 1 | 5.2 | serwerownia | I P, pokój nr 17 | I P (z drabiny) |  | 2005 |  | 2.08.2019
145. | KPP Żnin | ul. Plac Wolności 4, Żnin | GREE | GWHN12ANKBA | ścienny | 1 | 3.6 | pok. dyżurnych | bud. główny 0p | elew. Bud. 1p (z drabiny) |  | 2007 |  | 2.08.2020
146. | PP Barcin | ul. Artylerzystów 9, Barcin | SHARP |  | ścienny | 1 |  | serwerownia | parter, pokój nr 1 | nisko nad ziemią |  |  |  | 2.08.2021
Klimatyzatory nie będące na stanie jednostek
1. | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN | RKS 35C VNB | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | Bud. A IVp pok. 408 | dach | niesprawny | 2003 | zdem. Magaz. | brak
1. | KPP Nakło n/Notecią | Pocztowa 11 | Sharp | 118DR | ścienny | 1 |  | serwerownia |  |  | niesprawny | 2003 | przezn. Do brakowania 2010 | brak

## Druk dla oferentów
#NAME?
|  | WYKAZ KLIMATYZATORÓW, AGREGATÓW WODY LODOWEJ I CENTRAL WENTYLACYJNYCH 2023 r | [8 empty] | zał. nr 1
| Nazwa jednostki | Adres | Nazwa klimatyzatora/ centrali | Typ / nr | Rodzaj klimatyzatora/centrali | Ilość szt. | Moc chłodnicza [kW] | miejsce montażu | lokalizacja jednostki wewn. (bud./piętro/pomieszczenie) | lokalizacja jednostki zewnętrzn. (dach/elewacja-piętro) | rok produkcji
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | ELEKTRA |  | ścienny | 1 | 5.2 | Lab. Krymin. Pok. AFIS | Bud. B IIp pok. 262 | elew. na wys. dachu (podnośnik) | 2006
2 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN | FTK S25CVMB8 | ścienny | 1 | 3.5 | Lab. Krymin. Pok. Chromatograf | Bud B Ip pok.160 | dach przybudówki | 2006
3 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | PANASONIC | CS-RE 18JKX inverter | ścienny | 1 | 5 | Lab. Krymin. Pok. Chromatograf | Bud B Ip. pok 159 | elewacja budynku (podnośnik) | 2009
4 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | DAIKIN | CS-RE 18JKX inverter | ścienny | 1 | 3.5 | Lab. Krymin. | Bud.B pok 168 | elewacja budynku (podnośnik) | 2011
5 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | RAVANSON | PM-80 | przenośny | 1 | 1.1 | Lab. Krymin. | Bud B Ip pok.168 | _ | 2007
6 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | GF18ME | multisplit | 2 | 5.5 | Lab. Krymin. | Bud B IIp pok.264, 265 | dach | 2016
7 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGA09/GA09 | ścienny | 1 | 3.5 | Lab. Krymin. | Bud B Ip pok.157 | dach | 2016
8 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGC18IT/GC18 | ścienny | 1 | 5 | Lab. Krymin. | Bud B Ip pok.153 | dach | 2016
9 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | GREE | GWHD36/GWH09 | multisplit | 4 | 10 | Lab. Krymin. | Bud B IIp pok.253, 254, 255, 276 | dach | 2015
10 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGA12/GA12 | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | Bud A Ip pok 180 | elewacja | 2016
11 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGA12/GA12 | ścienny | 1 | 3.5 | WWK | Bud A IIIp pok 317 | elewacja | 2016
12 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGA12/GA12 | ścienny | 1 | 3.5 | WTO | Bud D Ip pok.126 | WTO | 2016
13 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGN18D | ścienny | 1 | 5 | WTO serwerownia | Bud D Ip pok.115 | elewacja | 2018
14 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | Fuji ELECTRONIC | RY-18LA | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | II P pok 256 | elew I P | 2006
15 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | PANASONIC | CS-RE 18JKX inverter | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | Bud. A IVp pok. 408 | dach | 2009
16 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgopszcz | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | Bud.A IVp pok.408 | elewacja VIp z okna | 2006
17 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | MITSUBISHI | MUZ – GA60VA | ścienny | 1 | 5 | centrala telef. | Bud A piwnica | elewacja parter | 2007
18 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | ERCOL | TAC-12 | ścienny | 1 | 3.2 | dyżurny łączności | Bud. A parter | elewacja parter | 2018
19 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LENOX | SWC 65E SK | agregat wody lodowej+chłodnica+wymienniki | 2 | 69.2 | serwerownia główna + UPS | Bud A piwnica | dach | 2012
20 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AU28NANNAC | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | Bud D IVp | dach | 2008
21 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AU28NANNAC | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | Bud D IVp | dach | 2008
22 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AC28ES1ERA | podsufitowy | 1 | 8.5 | sala konferencyjna | Bud D IVp | dach | 2014
23 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | FUJI | RS9UB | ścienny | 1 | 3.5 | pokój 305 | Bud A IIIp | dach | 2010
24 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HIYASU | ASE18UiM | ścienny | 1 | 5.5 | sala 203 | Bud A IIp | elewacja IIp dojście z okna | 2012
25 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | FUJI | RM-1212-D | kurtyna powietrzna | 1 | 5 | wejście główne | Bud. A | nad drzwiami | 2009
26 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LG | S12A HP | ścienny | 1 | 3.5 | finanse pok. Nr.5 | Blok A parter | elewacja parter | 2011
27 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | GREE | GWH 12 KF | ścienny | 1 | 3.5 | salka przy stołówce | Bud. B parter | elewacja parter | 2013
28 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VTS | centrala wentylacyjna | nawiewna | 1 | _ | blok C | IIp | w korytarzu nad sufitem | 2002
29 | KWP | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VTS | centrala klimatyzacyjna | ścienny | 1 | 7 | blok C osmologia | II p | podnośnik | 2002
30 | KWP | ul.Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LG | FM57AH | multisplit | 7 1kpl | 16 | pok. 133, 133a, 133b, 136, 138, 138a, 138b. | I piętro bud. A | parter | 2015
31 | KWP | ul.Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LG | FM41AH | multisplit | 4 1kpl | 8.5 | Pok. 280,281, 282, 283. | II bud A | dach bud B | 2015
32 | KWP | ul.Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | VESSER | WGN12D | ścienny | 1 | 3.5 | pok.232a | II piętro bud.A | na balkonie | 2021
33 | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | HIYASU | ASE18UiM | ścienny | 1 | 5.5 | serwerownia | Bud. Transportu parter | elewacja parter | 2012
34 | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | VIVAX | ACP12CH | ścienny | 1 | 3.5 | centrala telefon. | Bud. Transportu parter | elewacja parter | 2013
35 | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | MDV | MSA 09HRFNX | Ścienny | 1 | 2.6 | post. Ochrony | parter | elewacja parter | 2018
36 | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | CP | HERMES | centrala nawiewna podwieszana | 2 | _ | szatnia jadalnia | stacja obsługi | _ | 2012
37 | KWP | ul. Iławska 1 Bydgoszcz | CP | HERMES | centrala wywiewna podwieszana | 2 | _ | szatnia jadalnia | stacja obsługi | _ | 2012
38 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | DAIKIN | FTKS 50 | ścienny | 1 | 5 | łącznica telefon. | Bud WRD 3p | dach bud. | 2008
39 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | DAIKIN | FTKS 50 | ścienny | 1 | 5 | pom. techn. UPS | Bud. WRD parter | elewacja na wysok. 1p | 2008
40 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | DAIKIN | eXYQ14P7W1BA | agregat systemu VRV | 1 | 40 | jednostka nadrzędna | Bud.WRD parter | dach bud. | 2008
41 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | DAIKIN | FXFQ100 | podsufitowy | 2 | 8 | jedn. Wewn. | sala szkoleniowa - parter | dach bud. | 2008
42 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | DAIKIN | FXAQ50 | ścienny | 1 | 5 | jedn. Wewn. | sala szkoleniowa - 2p. | dach bud. | 2008
43 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | DAIKIN | FXAQ63 | ścienny | 2 | 6 | jedn. Wewn. | sala szkoleniowa - 4p. | dach bud. | 2008
44 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-15 14kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | świetlica parter | _ | 2008
45 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-15 14kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | szatnia Ip | _ | 2008
46 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-10 8kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | szatnia IIp | _ | 2008
47 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-15 9kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | świetlica II p | _ | 2008
48 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-15 20kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | szatnia III p | _ | 2008
49 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-15 12kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | szatnia IV p | _ | 2008
50 | KMP | ul.Iławska 24 Bydgoszcz | VTS | VS-10 7kW | centrala wentylacyjna | 1 | _ | podwieszana z wymiennikiem krzyżowym | świetlica IV p | _ | 2008
51 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ASYA 12LCG | ścienny | 1 | 2.5 | dyżurka | parter pok. 12 | dach | 2009
52 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | VESSER | WGC24IT/GC24IT | ścienny | 1 | 6.5 | serwerownia | I piętro | dach | 2016
53 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ASY 18UBBN | ścienny | 1 | 3.5 | pok. Naczeln. CBŚ | I piętro pok. 21 | dach | 2009
54 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ABYA 36 RAT | ścienny | 1 | 8 | pok. Konferenc. | I piętro pok. 6 | dach | 2009
55 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fujitsu | ABYA 36 RAT | ścienny | 1 | 8 | pok. Konferenc. | II piętro pok. 6 | dach | 2009
56 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | Fuji Electric | ROG 12LEC | ścienny | 1 | 3.5 | pom.techniczne | I piętro | dach | 2012
57 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | VESSER | GF42M5E | multisplit | 4 1 kpl | 12 | pok. 103,104,105, 205 | I i II piętro | dach | 2016
58 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | VESSER | WGC12IT/GC12IT | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 224 | II piętro | dach | 2016
59 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | VESSER | WGC12IT/GC12IT | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 122 | I piętro | dach | 2016
60 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | ROTENSO | HIRO/IMOTO | multisplit | 3 1kpl | 8.3 | pok 223, 225, 226 | II piętro | dach | 2017
61 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | ROTENSO | HIRO/IMOTO | multisplit | 3 1kpl | 10.9 | pok. 119, 120, 123 | I piętro | dach | 2017
62 | KWP | ul. Kijowska BYDGOSZCZ | ROTENSO | IMOTO | ścienny | 1 | 2.6 | pok. 102 | I piętro | dach | 2017
63 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | Fuji Electric | ROG 12LEC | ścienny | 1 | 3.5 | pom. ochrony | parter | dach | 2010
64 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | Fuji Electric | ROG 12LEC | ścienny | 1 | 3.5 | rdyżurny OPP | parter | dach | 2010
65 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | poczekalnia | OPP | piwnica | 2010
66 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | Fuji Electric | ROG 12LEC | ścienny | 2 | 3.5 | serwerownia | I piętro | dach | 2010
67 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS-1(30) | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | szatnia | OPP | piwnica | 2010
68 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | BD-5950 | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | strzelnica | OPP | dach | 2010
69 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | BD-1(450) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | siłownia | OPP | dach | 2010
70 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS-1(30) | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | szatnia | OPP | piwnica | 2010
71 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | BD-2(50) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | rekreacja | OPP | dach | 2010
72 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | BD-4(50) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | pom.odpraw nr 1-2,37-41 | OPP | dach | 2010
73 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | palarnia | OPP | parter nr 3 | 20102010
74 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS-3(30) | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | szatnia | OPP | parter nr7-10 | 2010
75 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS-1(30) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | szatnia | OPP | parter nr11-14 | 2010
76 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | BD-1(50) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | sala odpraw | OPP | parter | 2010
77 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | suszarnia | OPP | parter | 2010
78 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | BD-1(50) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | sala odpraw | OPP | IIp | 2010
79 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS-1(30) | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | szatnia | OPP | dach | 2010
80 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | suszarnia | OPP | parter | 2010
81 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | VBW | SPS-3(30) | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | pok. 103 | OPP | Ip | 2010
82 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | AERMEC | NRL700-L03 | agregat wody lodowej | 1 | 139 | centrale | OPP | dach | 2010
83 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | AERMEC | FCL | klima-konwektor | 6 | _ | sala szkoleniowa | parter | dach | 2010
84 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | MDV | MSA 12HRFNX | ścienny | 1 |  | pok. 124 | Ip. | dach | 2018
85 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | ROTENSO | UKURA | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 212 | IIp | dach | 2017
86 | KWP | ul.Poniatowskiego 3 Bydgoszcz | HAIER | AS20S2SF2FA/AS35S2SF2FA | multisplit | 2+1 | 2,0+3,5 | pok. 214,215,216 | cyberprzestępczość | dach nad 2 piętrem | 2019
87 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | VESSER | S 09 AHP | ścienny | 1 | 2.8 | pok. 232 a | II piętro bud. A | balkon | 2021
88 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | KAISAI | KFU12HRD | ścienny | 1 | 3.5 | pok.232 b | II piętro bud. A | balkon | 2017
89 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 132 komendant | I piętro bud. A | balkon | 2010
90 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 12 AHP | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 9a | parter | balkon | 2010
91 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | DAIKIN | FTXN35 | ścienny | 1 | 3.5 | Pok. 423 | IV p bud A | dach | 2011
92 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | DAIKIN | FTXN35 | ścienny | 1 | 3.5 | Pok. 425 | IV p bud A | dach | 2011
93 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | FM56AH | multisplit | 7 1 kpl | 16 | Pok,240,241, 242, 243, 244, 247,248 | II bud A | balkon | 2011
94 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | VESSER | GF18MZDA | multisplit | 2 1 kpl | 5.5 | pok.279,246 | II bud A | elewacja | 2019
95 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | MDV | MUE-24HRFN1 | sufitowy | 1 | 7 | pok.050 IIIp | Bud D | dach | 2018
96 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | Vesser | FGU24E | sufitowy | 1 | 7 | pok.050 IIIp | Bud D | dach | 2018
97 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | DAIKIN | FTXN25 | ścienny | 1 | 2.5 | posterunek ochrony | parter | elewacja parter | 2009
98 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | S 09 AHP | ścienny | 1 | 2.8 | pok. 6 | parter | elewacja | 2007
99 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | LG | UT 24N | ścienny | 1 | 5.5 | pok 107 | I piętro bud. D | elewacja Ip. | 2006
100 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | ROTENSO | HIRO/IMOTO | multisplit | 3 1 kpl | 7.6 | pok. 425a, 431, 437 | Bud. A IVp | dach | 2017
101 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | GREE | GTH48/GUHD48 | podsufitowy | 1 | 14 | stara serwerownia | Bud A parter | na gruncie | 2017
102 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | ROTENSO | J140Vi/o | podsufitowy | 1 | 14 | nowa serwerownia | Bud A parter | na gruncie | 2017
103 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | ROTENSO | J140Vi/o | podsufitowy | 1 | 14 | nowa serwerownia | Bud A parter | na gruncie | 2017
104 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | GREE | GWH18 | ścienny | 1 | 5 | pom. centrali telef. | bud A parter | elewacja | 2018
105 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 | GREE | GWHD28/GWH09*2 12*1 | multisplit ścienny | 3 1 kpl | 2,5+2,5+3,5 | pok. 069,070,071 | bud E | balkon | 2018
106 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS35TABHRA | split | 1 | 3.5 | pom.161 | laboratorium kryminalne | ściana zewnętrzna | 2019
107 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS20S2SF2FA+AS25S2SF2FA | multisplit | 3+1 | 2,0+2,5 | pom.268,269, 270,271 | laboratorium kryminalne | dach nad 2 piętrem | 2019
108 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS25TABHRA/1U25BEFFRA | split | 1 | 2.5 | pom. 427 | O I N | dach nad 4 piętrem | 2019
109 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS25TABHRA/1U25BEFFRA | split | 1 | 2.5 | pom. 033 | WTO | ściana zewnętrzna | 2019
110 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS25TABHRA/1U25BEFFRA | split | 1 | 2.5 | pom. 059 | Szyfry (Sztab) | dach nad 3 piętrem | 2019
111 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS35TABHRA/1U35BEFFRA | split | 1 | 3.5 | pom. 236 | Sztab | ściana zewnętrzna (mont-podnośnik) | 2019
112 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS20S2SF2FA+2U40S2SJ2FA | multisplit | 2 | 2 | pom. 228,229 | radcy prawni | balkon sąsiednie pomieszczenie | 2019
113 | KWP Bydgoszcz | ul. Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | HAIER | AS25TABHRA/1U25BEFFRA | split | 1 | 2.5 | pom. 251 | 2 piętro | ściana zewnętrzna na balkonie | 2019
114 | KWP Bydgoszcz | ul.Powstańców Wlkp 7 Bydgoszcz | LOMO-ECO | GWH09Q-K6DNA5I | ścienny | 1 | 2.5 | pom. 230 | 2 piętro | ściana zewnętrzna na balkonie | 2019
115 | KWP Bydgoszcz | ul. Jagiellońska 92 | GREE | GWH 12 | ścienny | 1 | 3.5 | biuro | bud biurowy | elewacja | 2018
116 | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | Samsung | AR24JSFNCWKNEU | ścienny | 1 | 8 | serwerownia | bud. główny parter 23 | elewacja parter | 2015
117 | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | GREE | GWH24 | ścienny | 1 | 6.5 | serwerownia | parter 23 | elewacja parter | 2018
118 | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | LG | G12AH | ścienny | 1 | 3.5 | sala monitoringu miasta | B 109 | elewacja I piętro | 2007
119 | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | FUJITSU | AV30VFAAYA12 | sufitowy | 1 | 5 | dyżurka | parter | elewacja parter | 2007
120 | KMP Bydgoszcz | ul. Wojska Polskiego 4F, Bydgoszcz | VESSER | GF28M4E | miltisplit | 3 1 kpl | 7.5 | pok.B18- 2 szt i B21- 1 szt | parter | elewacja parter | 2016
121 | KMP Bydgoszcz | ul Chodkiewicza 32 Bydgoszcz | RAVANSON | PM90 | przenośny | 1 | 1.8 | n-nik kadr | bud. A | _ | 2010
122 | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | Haier | AS18ZS2ERA | ścienny | 1 | 2.82 | sala monitoringu miasta | parter bud B | poziom terenu | 2014
123 | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | RAVANSON | PM90 | przenośny | 1 | 1.8 | sekretariat kom. | I p | _ | 2010
124 | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | MDV | MSA 12HRFNX | ścienny | 1 | 3.5 | pom. Dyżurnych | parter | elewacja | 2018
125 | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | KAISAI | KFU-18HRDI | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | pok.A117 | dach bud. | 2016
126 | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | Clima Produkt | HERMES APN 3 Chłodnica CARRIER 38XTZ | centrala went. z funkcją chłodzenia | 1 | 18 | sala odpraw, serwerownia | bud. "B" parter | dach bud. | 2007
127 | KP Śródmieście | ul. Poniatowskiego 5, Bydgoszcz | Clima Produkt | GOLEM G 1 | centrala went. z funkcją grzania | 1 | 24.5 | szatnia, natryski | piwnica | I piętro | 2007
128 | KP Fordon-Bydgoszcz | ul. Wyzwolenia 122, Bydgoszcz | MSH | 18HRDN1 | ścienny | 1 | 6.4 | serwerownia | parter | elewacja | 2011
129 | KP Fordon-Bydgoszcz | ul. Wyzwolenia 122, Bydgoszcz | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | elewacja parter | 2010
130 | KP Bydgoszcz-Wyżyny | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | FUJITSU | ASY24UBBN | ścienny | 1 | 5.5 | dyżurka | parter | elewacja parter | 2008
131 | KP Bydgoszcz-Wyżyny | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | HIYASU | ASE18UiM | ścienny | 1 | 5.5 | serwerownia | Ip. | elewacja IIp podnośnik | 2011
132 | KP Bydgoszcz-Wyżyny | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | ROTENSO | UKURA | ścienny | 1 | 2.6 | pom. dyżurnych PDOZ | parter | elewacja parter | 2017
133 | KP Wyżyny-Bydgoszcz | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | VBW | SPS-1(50) | centrala nawiewna podwieszana | 1 | _ | szatnie | obok węzła c.o. | piwnica | 2010
134 | KP Wyżyny-Bydgoszcz | ul. Ogrody 19, Bydgoszcz | VBW | SPS-1(50) | centrala wywiewna podwieszana | 1 |  | szatnie | pom. Gospodarcze | piwnica | 2010
135 | KP Koronowo | ul. Paderewskiego 31, Koronowo | GREE | GWH18KG | ścienny | 1 | 5.5 | serwerownia | parter | elewacja (drabina) | 2015
136 | KP Koronowo | ul. Paderewskiego 31, Koronowo | VESSER | _ | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | ściana zewnętrzna | 2019
137 | KP Solec Kujawski | ul. Toruńska 15 | GREE | GWH09 | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | parter | elewacja | 2018
138 | KP Bydgoszcz Błonie | PP Białe Błota | FUJITSU | ASY9USCCW | ścienny | 1 | 2.9 | dyżurka | parter | elewacja (drabina) | 2008
139 | KP Bydgoszcz Błonie | PP Białe Błota | BIDDLE | kurtyna powietrzna | ścienny | 1 | 5 | wejście główne | parter | _ | 2008
140 | KP Bydgoszcz Błonie | PP Białe Błota | FUJITSU | ASY7USCCW | ścienny | 1 | 2.2 | sala odpraw | parter | elewacja (drabina) | 2008
141 | KP Bydgoszcz Błonie | ul. Broniewskiego 12 | MPM | YPC-12C | przenośny | 1 | 2.5 | _ | IIp | _ | 2008
142 | KP Bydgoszcz Błonie | ul. Broniewskiego 12 | RAVANSON | PM90 | przenośny | 1 | 1.8 | _ | IIp | _ | 2008
143 | KP Bydgoszcz Błonie | ul.Broniewskiego 12 | ROTENSO | UKURA | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia pom. 106 | Ip. | daszek nad wejściem | 2022
144 | KP Szwederowo | ul. Toruńska 19 Bydgoszcz | LG | S09AHP | ścienny | 1 | 2.8 | dyżurka | parter | elewacja parter | 2010
145 | KP Szwederowo | ul. Toruńska 19 Bydgoszcz | ROTENSO | Ukura U35Vi | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | parter | elewacja parter | 2018
146 | KP Szwederowo | ul. Toruńska 19 Bydgoszcz | ROTENSO | Z35 | przenośny | 1 | 3.5 | pok.205 | IIp | _ | 2015
147 | KP Szwederowo | ul.Toruńska 19 Bydgoszcz | RAVANSON | PM90 | przenośny | 1 | 1.8 | pok.101 | I p | _ | 2010
148 | KP Szwederowo | ul.Toruńska 19 Bydgoszcz | ROTENSO | HIRO/IMOTO | multisplit | 4 1 kpl | 8.3 | pok.201,202,203,208 | IIp | ściana IIp podnośnk | 2017
149 | KP Szwederowo | ul.Toruńska 19 Bydgoszcz | ROTENSO | HIRO/IMOTO | multisplit | 3 1 kpl | 8.3 | pok. 204,205,206 | IIp | ściana IIp podnośnk | 2017
150 | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11 | VBW | SPS-3 | centrala wentylacyjna podwieszana | 1 | _ | szatnia, siłownia | bud.B | piwnica | 2009
151 | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11 | VBW | BD-1 | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | sala odpraw,szatnie | bud.B | dach | 2009
152 | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11 | DAIKIN | FBǪ5038V1 | scienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | elewacja | 2008
153 | KPP Nakło | ul. Pocztowa 11 | Samnie Duval | 10-130IIKI | sufitowy | 1 | 14 | świetlica | Bud. B IIp | na dachu | 2010
154 | KPP Nakło | ul.Pocztowa 11 | Vesser | GF28M4E | multisplit | 2 1kpl | 8 | komendant, z-ca komendanta | bud A I piętro | dach | 2015
155 | KPP Nakło | ul.Pocztowa 11 | SEVRA | COMFORT | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | _ | dach | 2019
156 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | VBW | BD1 | centrala n/w z agregatem chłodniczymdachowa | 1 | 7.1 | _ | Saunier | dach | 2016
157 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | VBW | BD MINI | centrala n/w z agregatem chłodniczymdachowa | 1 | 7.1 | _ | _ | dach | 2016
158 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | VBW | SPS-1 | centrala n/w z agregatem chłodniczym podwieszana | 1 | 3.5 | korytarz | piwnica | dach | 2016
159 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | VBW | SPS-1 | centrala n/w z agregatem chłodniczym podwieszana | 1 | 3.5 | korytarz | piwnica | dach | 2016
160 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | MITSUBISHI | ZRP71VHA/RP71BA | ścienny | 2 | 7.1 | serwerownia | piwnica | dach | 2016
161 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | MITSUBISHI | ZRP71VHA/RP71BA | ścienny | 2 | 7.1 | rozdzielnia NN | piwnica | dach | 2016
162 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | MITSUBISHI | ZRP35VHA/RP35BA | ścienny | 1 | 3.5 | pom. Łączności | I p | dach | 2016
163 | KP Szubin | ul. Sportowa 9 | MITSUBISHI | ZRP35VHA/RP35BA | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | dach | 2016
164 | KP Kcynia | ul. Zielona 7 | SHARP | AY-A09CR | ścienny | 1 | 2.6 | serwerownia | bud.B | elewacja parter | 2006
165 | KP Sadki | ul. Adama Mickiewicza 5 | GREE | GWH09QB | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | _ | elewacja | 2020
166 | KP Mrocza | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 | VENTUS | VS 40 | centrala went nag,chło,sterACCERUS | 1 | _ | _ | _ | _ | 2019
167 | KP Mrocza | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 | LG EOSEM.NSW | USNW096WUA1 | ścienny | 1 | 2.5 | dyżurka | _ | elewacja | 2019
168 | KP Mrocza | ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 8 | LG E12EM.NSH | USNW12GH4A1 | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia 1 | _ | elewacja | 2019
169 | KP Mrocza | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 | LG E12EM.NSH | USNW12GH4A1 | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia 2 | _ | elewacja | 2019
170 | KPP Żnin | ul. Plac Wolności 4 | GREE | GWHN12ANKBA | ścienny | 1 | 3.6 | dyżurka | bud.Główny | elewacja I piętro | 2007
171 | KPP Żnin | ul. Plac Wolności 4 | Saunier Duval | SDH | ścienny | 1 | 3.5 | komendant | bud.Główny | elewacja | 2011
172 | KPP Żnin | ul. Plac Wolności 4 | Saunier Duval | SDH | ścienny | 1 | 3.5 | z-ca komendanta | bud.Główny | elewacja | 2011
173 | KPP Żnin | ul. Plac Wolności 4 | GREE | GWH18 | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | bud. Główny | elewacja podnośnik | 2018
174 | PP Barcin | ul. Artylerzystów 9 | SHARP | AY-A09CR | ścienny | 1 | 2.6 | serwerownia | pokój nr 1 parter | elewacja parter | 2006
175 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | LG | P09RK. | ścienny | 2 | 2.5 | serwerownia świetlica | parter | na dachu | 2014
176 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | LG | P18EN | ścienny | 2 | 5 | serwerownia bud. główny | parter | na dachu | 2014
177 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | LG | H09AK | ścienny | 1 | 2.5 | akumulatorow. bud. główny | piwnica | na dachu | 2014
178 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | LG | S12AHP | ścienny | 1 | 3.5 | komendant | I piętro | na dachu | 2010
179 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | VTS | VENTUS 10,9 kW | centrala wentylacyjna N/W | 1 | _ | świetlica | bud parterowy | dach | 2014
180 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | VTS | VENTUS 13,3 kW | centrala wentylacyjna N | 1 | _ | __ | bud. administrac. | poddasze | 2014
181 | KPP Sępólno Krajeńskie | ul. Kościuszki 8, Sępólno Krajeńskie | VTS | VENTUS VS-10DRTC 9,0 kW | centrala wentylacyjna N/W | 1 | _ | siłownia | bud garażowy | __ | 2014
182 | PP Kamień Krajeński | ul.Sępoleńska 6 Kamień Krajeński | MIDEA |  | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | parter | elewacja | 2017
183 | KPP Golub-Dobrzyń | ul. Piłsudskiego 19, Golub Dobrzyń | HYUNDAI | A07041730 | przenośny | 1 | 3.8 | pokój nr 4 | bud. główny | __ | 2008
184 | KPP Golub-Dobrzyń | ul. Piłsudskiego 19 GolubDobrzyń | PANASONIC | CU-RE9-PKE-3 | ścienny | 1 | 2.6 | dyżurka | parter | elewacja parter | 2015
185 | KPP Golub-Dobrzyń | ul. Piłsudskiego 19 GolubDobrzyń | MDV | MSR23U-18HRDN1 | ścienny | 1 | 6.2 | bud A | serwerownia | elewacja parter | 2015
186 | PP Kowalewo Pomorskie | ul. Plac Wolności 6, Kowalewo Pomorskie | SHARP | 5601805 | ścienny | 1 | 1.2 | serwerownia | parter | elewacja (drabina) | 2006
187 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | INVENTOR | EVI-12 | ścienny | 1 | 3.5 | pomocnik dyżurnego KMP | parter | elewacja parter | 2013
188 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | INVENTOR | EVI-12 | ścienny | 1 | 3.5 | z-ca dyżurnego KMP | parter | elewacja parter | 2013
189 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | MPM | AUS 09H53C | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia pok 103 | budynek WRD | elewacja | 2012
190 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VTS CLIMA | centrala nawiewno-wyciągowa | _ | 1 | _ | garaże | _ | na dachu | 2003
191 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VTS CLIMA | centrala nawiewno-wyciągowa | _ | 1 | _ | garaże | _ | na dachu | 2003
192 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VTS CLIMA | centrala nawiewno-wyciągowa | _ | 1 | _ | bud nr 3. OPI | _ | na dachu | 2003
193 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | KLIMOR | nawiewna PKCb-P-M | _ | 1 | _ | bud WRD | szatnie | strych | 2012
194 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VESSER | WGC12IT/GC12IT | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurny KMP | parter | elewacja parter | 2016
195 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VESSER | WGC09IT/GC09IT | ścienny | 1 | 2.5 | pom.techniczne przy dyżurnych | parter | elewacja parter | 2016
196 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | VESSER | WGC18IT/GC18IT | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | parter bud. główny | elewacja parter | 2016
197 | KMP Grudziądz | ul. Chełmińska 111, Grudziądz | HAIER | AS35TABHRA/1U35BEFFRA | split | 1 | 3.5 | pom. 7 | parter | ściana zewnętrzna | 2019
198 | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15 Inowrocław | VTS | VS-21-R-S/GCH/S VS-21-L-S/G/S | centrala nawiewno wywiewna | 3 | _ | bud K NW1, NW3, NW4 | _ | dach | 2015
199 | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15 Inowrocław | VTS | VS-40-R-S/GCH/S VS-21-L-S/G/S | centrala nawiewno wywiewna | 1 | _ | bud K NW2 | _ | dach | 2015
200 | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15 Inowrocław | VTS | VS-21-L-S/C/S | centrala wywiewna | 3 | _ | Bud K W5, W6, W7 | _ | dach | 2015
201 | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15 Inowrocław | SWEGON | BLUE BOX ZETA ECHOS FC | agregat wody lodowej | 1 | 43 | bud K | _ | dach | 2015
202 | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15 Inowrocław | YORK | YHK-2 | klimakonwek-tory | 2 | _ | siłownia | _ | _ | 2015
203 | KPP Inowrocław | ul. Toruńska 15 Inowrocław | YORK | YHK-4 | klimakonwek-tory | 2 | _ | dyżurka | _ | _ | 2015
204 | KP Kruszwica | ul. Niepodległości 47, Kruszwica | SHARP | AE-A09CR | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | parter pokoj nr 4 | na piętrze (drabina) | 2006
205 | KP Pakość | ul. Barcinska1 | Vesser | WGA09IT | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | Ip | elewacja | 2018
206 | PP Gniewkowo | ul. Piasta 7, Gniewkowo | DAIKIN | AY-AP18DR | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | _ | na dachu | 2011
207 | KPP Mogilno | ul. Rynek 6 | VESSER | WAE 18D | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | bud gł. Ip | elewacja I piętro | 2020
208 | KPP Mogilno | ul. Rynek 6 | GREE | GWH12 | ścienny | 1 | 3.5 | dyżurni | parter | elewacja | 2018
209 | KP Strzelno | ul. Cieślewicza 4 | DAIKIN | FTX25//K2V1B | ścienny | 1 | 2.5 | dyżurka | parter | elewacja | 2015
210 | KP Strzelno | ul. Cieślewicza 4 | DAIKIN | FTXS71GV1B | ścienny | 2 | 7.2 | serwerownia | I p | elewacja | 2015
211 | PP Jeziora Wielkie | Jeziora Wielkie | SHARP | AYAP9 | ścienny | 1 | 1.2 | centrala | parter | na piętrze (drabina) | 2006
212 | KPP Lipno | ul. Platanowa 1 | LG | UT30 | kasetonowy | 1 | 7 | sala narad | II piętro | elewacja | 2011
213 | KPP Lipno | ul. Platanowa 1 | Fujitsu | AOY12USCC | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | I pietro | elewacja | 2011
214 | KPP Lipno | ul. Platanowa 1 | Fujitsu | AOY12USCC | sufitowy | 1 | 3.5 | dyżurka | parter | elewacja | 2011
215 | KPP Lipno | ul. Platanowa 1 | VTS | VS-10-R | nawiewna | 1 | _ | palarnia | parter | _ | 2011
216 | KPP Lipno | ul. Platanowa 1 | VTS | VS-40-R-PH | nawiewno-wywiewna | 1 | _ | strzelnica | piwnica | _ | 2011
217 | KPP Radziejów | ul. Kościuszki 31, Radziejów | SANYO | SAP-CR74EH | ścienny | 1 | 2.2 | pok. dyżurnych | Bud. główny, parter | elewacja na wys. Ip | 2005
218 | KPP Radziejów | ul Kościuszki 31, Radziejów | AUX | 18HA/1 | ścienny | 1 | 5 | świetlica | bud. Boczny | elewacja Ip | 2021
219 | KPP Radziejów | ul.Kościuszki 31, Radziejów | HAIER | AS20S2SF2FA/AS25S2SF2FA | multisplit | 2+1 | 2,5+2 | komendant,z-ca, sekretarka | _ | daszek nad wejściem | 2019
220 | KPP Rypin | ul. Piłsudskiego 19, Rypin | FUJI | ROG45LBT8 | multisplit | 4 | 14 | pok. 20, 21, 22, 23 | bud główny poddasze | elewacja 6 m podnośnik | 2014
221 | KPP Rypin | ul. Piłsudskiego 19, Rypin | SANYO | SAP-KR(CR)94EH | ścienny | 1 | 3 | pok. dyżurnych | Bud. główny, parter | elewacja Ip drabina | 2008
222 | KPP Rypin | ul. Piłsudskiego 19, Rypin | ROTENSO | K50i | split | 1 | 5.5 | serwrownia | bud. główny Ip | elewacja Ip drabina | 2015
223 | KPP Chełmno | ul. Świętojerska 5 | MSH | 18HRDN1 | ścienny | 1 | 6.4 | siłownia elektryczna | parter | elewacja | 2011
224 | KPP Chełmno | ul. Świętojerska 5 | SAMSUNG | AJ070FCJ4EH | multisplit | 4 1kpl | 8 | dyżurka, serwerownia, informatyk,pom. łączności | dyżurka, serwerownia, informatyk, pom. łączności | dach | 2017
225 | KPP Chełmno | ul. Świętojerska 5 | SAMSUNG | DMA010 UFSIN4PN1 | szafa klimatyz. Precyzyjnej | 1 | 6 | serwerownia | parter | _ | 2017
226 | KPP Chełmno | ul. Świętojerska 5 | VTS | VS-21-R-S/GCH/S VS-21-L-S/G/S | centrala nawiewno wywiewna | 1 | _ | bud.głowny | _ | dach | 2017
227 | KPP Chełmno | ul. Świętojerska 5 | HAIER | AS20S2SF2FA/AS25S2SF2FA | multisplit | 2+1 | 2,5+2 | Komendant, z-ca komendanta,sekretariat | _ | balkon | 2019
228 | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | Zibro | P-125 | przenośny | 1 | 1 | sektetariat | I P | elewacja Ip. | 2007
229 | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | Rcool | TAC18 | ścienny | 1 | 3 | pom. Szyfrów | I P | elewacja Ip. | 2007
230 | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | MDV | MSA 12HRFNX | ścienny | 1 | 3.5 | komendant | Ip. | dach | 2018
231 | KPP Świecie | ul. Wojska Polskiego 153, Świecie | ROTENSO | UKURA | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 203 z-ca komendanta | IIp | dach | 2017
232 | PP Nowe | ul. Bydgoska 39, Nowe | SHARP | AY AP 9 FHR | ścienny | 1 | 2.6 | serwerownia | parter | parter | 2006
233 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | ROTRNSO | Ukura U35Vi | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | IIIp | elewacja II p | 2018
234 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | SHARP | AY-12CR | ścienny | 1 | 4 | Gabinet K-ta | I pietro | elew. Bud."A" Ip (drabina) | 2005
235 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Fuji Electric | RSA 12LC | ścienny | 1 | 3.5 | serwr. KP Śródm. | bud. "A" pok. 146 | daszek nad byłą stołówką | 2008
236 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Haier | AA33MBE02 | podsufitowy | 1 | 8.2 | sala konferencyjna | bud. "A" pok. 110 | dach bud. "B" | 2004
237 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Haier | AA33MBE02 | podsufitowy | 1 | 4.1 | sala konferencyjna | bud. "A" pok. 110 | dach bud. "B" | 2004
238 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | LG | G12 AH | ścienny | 1 | 1.7 | z-ca dyżurnego KMP | bud. "A" pok.113 | dach bud. "B" | 2008
239 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Haier | HSU-12HA03 | ścienny | 1 | 1.7 | sztab | bud. "A" pok.112 | dach bud. "B" | 2008
240 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | VESSER | WGC18E/GC18E | ścienny | 1 | 5.3 | WTO | bud A pok. 510 | elew. Bud A Vp podnośnik | 2015
241 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | Fuji | RSG09LECA | ścienny | 1 | 2.5 | WTO | bud A | dach bud A | 2015
242 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | ROTENSO | Ukura U35Vi | ścienny | 1 | 3.5 | pok. 11 | bud A | elewacja parter | 2018
243 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | MSH | 18HRDN1 | ścienny | 1 | 6.4 | centrala łączności | bud A parter pok 13 | elew. Bud Aip drabina | 2011
244 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | VBW | BD MINI | centrala nawiewno wywiewna | 1 | _ | pomieszczenia budynku D | parter bud D | Dach bud D | 2016
245 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | VBW | BD | centrala nawiewno wywiewna | 1 | _ | pomieszczenia budynku D | parter bud D | Dach bud D | 2016
246 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | LG | MU3M21 | multisplit | 3 1kpl | 7 | poczta specj. | bud D parter pok. nr 26, 27, 29 | Dach bud D | 2016
247 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | LG | MU4M25 | multisplit | 2 1kpl | 8.4 | Ip bud D | pom.nr 108, sekret 1.01 | Dach bud D | 2016
248 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | VESSER | 18WGC | ścienny | 1 | 5 | łączność | bud A pom.nr 13 | Elewacja | 2017
249 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | ROTENSO | HIRO/IMOTO | multisplit | 3 1kpl | 8.3 | naczelnik, sekretariat, pok. 604 | bud A VI piętro | na dachu | 2017
250 | KMP Toruń | ul. Grudziądzka 17, Toruń | ROTENSO | IMOTO | ścienny | 1 | 2.6 | pok. 614 | bud A VI piętro | na dachu | 2017
251 | KP Rubinkowo-Toruń | ul. Dziewulskiego 1, Toruń | VTS | VS-40-R-SS/PH | centrala nawiewno-wywiewna | 1 | _ | siłownia | bud.C | na dachu | 2012
252 | KP Podgórz-Toruń | ul. Poznańska 127, Toruń | Fuji Elektric | RSA 14 ROR-14 | ścienny | 1 | 3.4 | pomieszcz. dyżurnego | parter | na dachu | 2009
253 | KP Podgórz-Toruń | ul. Poznańska 127, Toruń | Fuji Elektric | RSA 12 ROR 12 | ścienny | 1 | 3.4 | serwerownia | I piętro | na dachu | 2009
254 | KP Podgórz-Toruń | ul. Poznańska 127, Toruń | VTS | VS 40 | centrala wentylacyjna dachowa | 1 | _ | strzelnica | bud. gł. | na dachu | 2009
255 | KP Podgórz-Toruń | ul. Poznańska 127, Toruń | VTS | VS 15R | centrala wentylacyjna | 1 | _ | strzelnica | bud. gł. | piwnica | 2009
256 | KP Chełmża | ul. Sądowa 2, Chełmża | Fujitsu | ASYALACH VRF J-II | ścienne multisplit | 5 | 16 | pom. nr 202, 203, 204, 205, 207 | poddasze | na dachu AJYA54LALH | 2012
257 | KP Chełmża | ul. Sądowa 2, Chełmża | Fujitsu | ASYAG07LJ, multisplit | ścienne multisplit | 3 | 4.5 | pom. nr 208, 209, korytarz | poddasze | na dachu AOYG18LAT3 | 2012
258 | KP Chełmża | ul. Sądowa 2, Chełmża | Vesser | WGN-D18 R32 | ścienny | 1 | 5 | serwerownia | parter | elewacja | 2018
259 | KP Chełmża | ul. Sądowa 2, Chełmża | HAIER | AS25TABHRA/1U25BEFFRA | split | 1 | 2.5 | dyżurka | parter | ściana zewnętrzna przy kotłowni
260 | PP Lubicz Górny | ul. Paderewskiego 3 | Rcool | TAC18 | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | parter | bud. Ip (drabina) | 2007
261 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | SHARP | AY-412CR | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | bud. "E" IIIp | III P (podnośnik) | 2005
262 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | ASY 12RSE | ścienny | 1 | 3.5 | siłownia elektryczna | bud. "E" 1p | elewacja Ip. | 2002
263 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AOY 17/AWY | ścienny | 1 | 1.4 | pok. Dyżurnych | bud. "A" 0p | elewacja parter | 2005
264 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | ROTENSO | Ukura U35Vi | Scienny | 1 | 3.5 | pok. Dyżurnych | bud. "A" 0p | elewacja parter | 2018
265 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | Fujitsu | AOY 12RS/scj | ścienny | 1 | 3.3 | informatyka | bud. "A" 0p | elewacja parter | 2003
266 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | VIVAX | ACP-12CH35 | ścienny | 1 | 3.5 | kryminalistyka | bud. "A" 11p | dach | 2013
267 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | ROTENSO | HIRO/IMOTO | ścienne multisplit | 3 1 kpl | 8.3 | naczelnik, sekretariat, siłownia | bud. "A" 12p | dach | 2017
268 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | ROTENSO | HIRO/IMOTO | ścienne multisplit | 3 1 kpl | 8.3 | pok. 1212, 1214, 1216 | bud. "A" 12p | dach | 2017
269 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | ROTENSO | HIRO/IMOTO | ścienne multisplit | 4 1 kpl | 12 | pok. 1205, 1207, 1209, 1210 | bud. "A" 12p | dach | 2017
270 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | VIVAX | całoroczny | split | 1 | 3.5 | serwerownia | 11 piętro | dach nad 11 piętrem | 2019
271 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | LOMO LUXURY | GWH24QE-K6DNB2C | ścienny | 1 | 6.45 | serwerownia | 1 piętro | daszek nad wejściem parter | 2019
272 | KMP Włocławek | ul. Okrężna 25, Włocławek | GREE | LOMO ECO | ścienny | 1 | 2.5 | pomieszczenie łączności | 1 piętro budynek A | ściana zewnęrzna | 2019
273 | KPP Brodnica | ul. Zamkowa 13 Brodnica | DAIKIN | FT25GV1B | ścienny | 2 | 3.5 | sala konferencyjna | parter pok. nr 65 | na dachu | 2008
274 | KPP Brodnica | ul. Zamkowa 13 Brodnica | GREE | GWH18 | ścienny | 1 | 4.6 | pom. Dyżurnych | parter | elewacja | 2018
275 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | VTS | VS-40-R-RMH | centrala wentylacyjna N/W | 1 | 48 | __ | __ | poddasze | 2015
276 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | VTS | VS-10-R-PH | centrala wentylacyjna W | 1 | 6.94 | siłownia | __ | poddasze | 2015
277 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | STULZ | Mini SPACE CCD 71A | szafa klimatyz. precyzyjnej | 1 | 7 | archiwum | __ | __ | 2015
278 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | LG | MU4M25 | multisplit | 2 | 8 | komendant, z-ca komendanta | __ | dach | 2015
279 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | LG | P24EL UUE | ścienny | 1 | 7 | dyżurka | __ | dach | 2015
280 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | VESSER | P24EL UUE | ścienny | 1 | 7 | serwerownia IIp | __ | dach | 2021
281 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | VESSER | WGC12IT/GC12IT | ścienny | 1 | 3.5 | siłownia nr 049 | __ | na gruncie | 2021
282 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | LG | P12RL UA3 | ścienny | 1 | 3.5 | pom. techniczne nr 231 | __ | dach | 2015
283 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | VESSER | WGN12 | ścienny | 1 | 2.5 | rozdzielnia nr 040 | __ | dach | 2021
284 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | LG | P09RL UA3 | ścienny | 1 | 2.5 | pom. łączności nr 017 | __ | dach | 2015
285 | KPP Tuchola | ul. Dworcowa 17a | ROTENSO | TENJI | kasetonowy | 1 | 7 | serwerownia | parter | na gruncie | 2017
286 | KPP Aleksandrów | ul.Wojska Polskiego 15 | VBV | BD-1-50-P | centrala nawiewno-wywiewna | 1 | _ | bud B | _ | dach | 2015
287 | KPP Aleksandrów | ul.Wojska Polskiego 15 | SYSTEMAIR | TA 450 EL 6 | centrala nawiewna podwieszana | 1 | 6 | bud A | szatnia parter | _ | 2015
288 | KPP Aleksandrów | ul.Wojska Polskiego 15 | SYSTEMAIR | VVX400/500E | centrala nawiewno-wywiewna | 1 | _ | archiwum | bud.garażowy | piwnica | 2013
289 | KPP Aleksandrów | ul.Wojska Polskiego 15 | LENOX | DMAXR0080H | szafa klimatyz. precyzyjnej | 1 | 7 | serwerownia | bud A | _ | 2015
290 | KPP Aleksandrów | ul.Wojska Polskiego 15 | VESSER | GU18N/CGU18 | ścienny | 1 | 5 | dyżurka | bud A parter | elewacja | 2015
291 | PP Koneck | ul.Włodzimierza Lubańskiego 15 | LG | P09RL UA3 | ścienny | 1 | 2.5 | serwerownia | budynek | elewacja | 2018
292 | KP Ciechocinek | ul. Kopernika 24 | MDV | MSA 12HRFNX | ścienny | 1 | 3.5 | serwerownia | parter | elewacja | 2018
389