ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

oferowanych 22 przełącznic światłowodowych

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanych przełącznic lub potwierdzić posiadanie parametru i go opisać, jeżeli nie jest opisany cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Przełącznice wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku | TAK |  |
|  | Przełącznice światłowodowe: - 24 portowe w ilości 5 sztuk, - 12 portowe w ilości 17 sztuk | TAK |  |
|  | Wysokość 1U | TAK |  |
|  | Płyta czołowa z adapterami jednomodowymi dla złącz SC | TAK |  |
|  | Pełny wysuw na szynach | TAK |  |
|  | Wejścia kablowe cofnięte w głąb przełącznicy | TAK Punktacja: Wejścia kablowe cofnięte w głąb przełącznicy prostopadłe - 0 pkt Wejścia kablowe cofnięte w głąb przełącznicy pod kątem, ułatwiające podpięcie kabli - 10 pkt |  |
|  | Regulacja na bocznych uszach umożliwiająca przesunięcie przełącznicy w głąb szafy | Punktacja: Przełącznice nie posiadają możliwości regulacji na bocznych uszach umożliwiającej przesunięcie przełącznicy w głąb szafy - 0 pkt Przełącznice posiadają możliwość regulacji na bocznych uszach umożliwiającej przesunięcie przełącznicy w głąb szafy - 10 pkt |  |
|  | Organizator patchcordów na przedniej części, aby umożliwić utrzymanie przejrzystej organizacji kabli patchcordowych bez zużywania dodatkowego U w szafie | Punktacja: Przełącznice nie posiadają organizatora patchcordów na przedniej części, aby umożliwić utrzymanie przejrzystej organizacji kabli patchcordowych bez zużywania dodatkowego U w szafie - 0 pkt Przełącznice posiadają organizator patchcordów na przedniej części, aby umożliwić utrzymanie przejrzystej organizacji kabli patchcordowych bez zużywania dodatkowego U w szafie - 10 pkt |  |
| ##### Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi/montażu w języku polskim lub angielskim do dostarczonych przełącznic wraz z ich dostawą. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa 22 sztuk przełącznic światłowodowych w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.