Załącznik Nr 3

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**





**Opis produktu:**

* Wyświetlacz: LCD, 2x16 znaków
* Podświetlenie: Zielone
* Komunikacja: Magistrala RS485
* Zabezpieczenie antysabotażowe
* Dostępna wersja MK7 Keyprox
* Obudowa: Biały plastik, z klapką
* Zgodność z EN50131: Grade3

Klawiatura LCD kompatybilna z systemami Honeywell Galaxy Dimension, Galaxy Flex i G2. Posiada wyświetlacz LCD 2x16 znaków. Klawisze zabezpieczone klapką.

**Dane techniczne:**

* Producent: **HONEYWELL**
* Rodzaj produktu: **Klawiatura LCD**
* Typ produktu: **Klawiatura LED**
* Praca z centralą: **Honeywell Galaxy Dimension, Galaxy Flex i G2**
* Kolor wyświetlacza: **Zielony**
* Kolor obudowy: **Biały**
* Pobór prądu (mA): **70**
* Sposób montażu: **Natynkowy**
* Osłona klawiszy (klapka): **TAK**
* Wymiar wysokość (mm): **150**
* Wymiar szerokość (mm): **93**
* Wymiar głębokość (mm): **31**
* Kompatybilność: **Galaxy**
* Stopień zabezpieczenia: **Grade 3**
* Waga: **0,1kg**