Numer referencyjny:**ZZP.260.1.19.2024** Lublin, dnia 01.10.2024r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z możliwością negocjacji, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i rozbudowie łazienek w Hali Globus., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00513641/01; z dnia 24.09.2024 r.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

 W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi Specyfikacji Warunków
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia
co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

Czy zamawiający dysponuje rysunkami rozwinięcia kanalizacji sanitarnej?

**ODPOWIEDŹ**

 Zamawiający dołącza rysunki rozwinięcia istniejącej oraz rzuty planowanej kanalizacji sanitarnej (patrz: załącznik do pytania 1).

**PYTANIE Nr 2**

Czy zamawiający dysponuje rysunkiem rzutu instalacji wentylacji?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie jest w posiadaniu rzutu wentylacji. Wentylację należy wykonać zgodnie
z opisem. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej.

**PYTANIE Nr 3**

Ze względu na skalę trudności zadania oraz utrzymania wysokiego standardu wykonania przedmiotu zamówienia, czy zamawiający mógłby przedłużyć termin wykonania o jeden miesiąc?

**ODPOWIEDŹ**

 Zamawiający nie wyraża zgody nie przedłużenie terminu wykonania zadania.