## 1 - krążki
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 1. Krążki diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Amikacin 30 µg | Amikacin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
2 | Amoxycillin 10 µg | Amoksycillin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
3 | Amoxycillin / Clavulanic Acid 2 / 1 µg | Amoxycillin / Clavulanic Acid 2 / 1 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
4 | Amoxycillin / Clavulanic Acid 20 / 10 µg | Amoxycillin / Clavulanic Acid 20 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
5 | Ampicillin 2 µg | Ampicillin 2 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
6 | Ampicillin 10 µg | Ampicillin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
7 | Ampicillin / Sulbactam 10 / 10 µg | Ampicillin / Sulbactam 10/10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
8 | Aztreonam 30 µg | Aztreonam 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
9 | Bacitracin 0,04 U | Bacitracin 0,04 U | 1op. = 50 krążków | 2 op.
10 | Cefepime 30 µg | Cefepime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
11 | Cefoxitin 30 µg | Cefoxitin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
12 | Cefotaxime 5 µg | Cefotaxime 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
13 | Cefotaxime 30 µg | Cefotaxime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
14 | Cefotaxime / Clavulanic Acid 30 / 10 µg | Cefotaxime / Clavulanic Acid 30 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
15 | Cefpodoksym 10 µg | Cefpodoksym 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
16 | Ceftazidime 10 µg | Ceftazidime 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
17 | Ceftazidime 30 µg | Ceftazidime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
18 | Ceftazidime / Clavulanic Acid 30 / 10 µg | Ceftazidime / Clavulanic Acid 30 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
19 | Ceftriaxone 30 µg | Ceftriaxone 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
20 | Cefuroxime 30 µg | Cefuroxime 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
21 | Chloramfenikol 30 µg | Chloramfenikol 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
22 | Ciprofloxacin 5 µg | Ciprofloxacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
23 | Clindamycin 2 µg | Clindamycin 2 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
24 | Doripenem 10 µg | Doripenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
25 | Ertapenem 10 µg | Ertapenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
26 | Erythromycin 15 µg | Erythromycin 15 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
27 | Furazolidon 100 µg | Furazolidon 100 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
28 | Fusidic Acid 10 µg | Fusidic Acid 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
29 | Gentamicin 10 µg | Gentamicin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
30 | Gentamicin 30 µg | Gentamicin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
31 | Imipenem 10 µg | Imipenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
32 | Levofloksacin 5 µg | Levofloksacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
33 | Linezolid 10 µg | Linezolid 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
34 | Meropenem 10 µg | Meropenem 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
35 | Minocycline 30 µg | Minocycline 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
36 | Moxifloxacin 5 µg | Moxifloxacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
37 | Mupirocin 200 µg | Mupirocin 200 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
38 | Netilmicin 10 µg | Netilmicin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
39 | Nitrofurantoin 100 µg | Nitrofurantoin 100 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
40 | Norfloxacin 10 µg | Norfloxacin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
41 | Ofloxacin 5 µg | Ofloxacin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
42 | Oxacillin 1 µg | Oxacillin 1 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
43 | Optochin 5 µg | Optochin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
44 | Penicillin G 1 IU | Penicillin G 1 IU | 1op. = 50 krążków | 1 op.
45 | Piperacillin 30 µg | Piperacillin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
46 | Piperacillin / Tazobactam 30 / 6 µg | Piperacillin /Tazobactam 30/6 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
47 | Quinupristin / Dalfopristin 15 µg | Quinupristin / Dalfopristin 15 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
48 | Rifampicin 5 µg | Rifampicin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
49 | Streptomycin 300 µg | Streptomycin 300 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
50 | Teicoplanin 30 µg | Teicoplanin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
51 | Temocillin 30 µg | Temocillin 30 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
52 | Tetracycline 30 µg | Tetracycline 30 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
53 | Ticarcillin 75 µg | Ticarcillin 75 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
54 | Ticarcillin / Clavulanic Acid 75 / 10 µg | Ticarcillin / Clavulanic Acid 75 / 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
55 | Tigecycline 15 µg | Tigecycline 15 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
56 | Tobramycin 10 µg | Tobramycin 10 µg | 1op. = 50 krążków | 1 op.
57 | Trimethoprim 5 µg | Trimethoprim 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
58 | Trimethoprim / Sulfamethoxazole 25 µg | Trimethoprim/Sulfamethoxazole 25 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
59 | Vankomycin 5 µg | Vankomycin 5 µg | 1op. = 50 krążków | 2 op.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy od dostarczenia.* 9 miesięcy dla pozycji 4, 16, 17, 24, 25, 31, 34, 43, 51, 55 Zgodnie z odpowiedziami z dnia 14.05.2024 r.
2. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z krążkami.
3. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 2 - sporale
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 2. Sporale
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Testy Sporal A | czas inkubacji 24 godziny, podłoże: bulion tryptozowo-sojowy, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 3op. x 10szt.
2 | Testy Sporal S | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2op. x 40szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
2. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć,
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".
6. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 3 - odczynniki, podł. LMIK
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 3. Odczynniki / podłoża mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Odczynnik EDTA (0,5M) | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2 x 2ml 0,5M
2 | Kwas fenyloboronowy (300 µg) | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 2 x 2ml 300 µg
3 | Chocolate Agar | termin ważności co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 5 x 100 ml
| suplement wielowitaminowy PVS + bacytracyna (do w/w agaru) |  | 1 op. (5 fiolek)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć. | [6 empty] | 1168.5
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 4 - testy Elisa
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 4. Testy diagnostyczne do metody ELISA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | p/ciała – Borrelia IgM | 1op. = 96 testów | 3 op.
2 | p/ciała – Borrelia IgG | 1op. = 96 testów | 3 op.
3 | p/ciała - EBV (VCA) IgM p/ko antygenowi kapsydowemu | 1op. = 96 testów | 1 op.
4 | p/ciała – CMV IgM | 1op. = 96 testów | 1 op.
5 | p/ciała – CMV IgG | 1op. = 96 testów | 1 op.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Termin ważności co najmniej 6 miesięcy.
2. Certyfikat CE, certyfikaty jakości, dostarczane razem z testami.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.
Pakiet 4 - poz.1 - 5
Testy będą wykonywane na aparacie Analyzer IP, co wiąże się z koniecznością ich zaprogramowania na ten aparat z chwilą realizacji
pierwszego zamówienia.
Bezpłatny udział w sprawdzianie wiarygodności badań w zakresie wykrywania p/ciał Borrelia w klasie IgM i IgG
DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW:
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko EBV-CA w klasie IgM:
Oddczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki
temu nie jest konieczna osobna absorbcja
Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia).
Bufor do rozcieńczania póbek gotowy do użycia.
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Cytomegalowirusowi w klasie IgG, IgM:
Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgM i IgG
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG – ilościowy (minimum 3 kalibratory).
Zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgM – półilościowy, bufor do rozcieńczania próbek zawiera absorbent IgG i RF (bez konieczności zakupu
dodatkowych odczynników).
Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia).
Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia.
Zestawy zawierają wszelkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczeń.
Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy:
Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej - gotowe do użycia
Testy ilościowe w klasie IgG i IgM. Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy
Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla zestawu do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika
reumatoidalnego IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorbcja
Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące
Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny.
Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE, w celu zwiększenia czułości

## 5 - testy diagnost.(MIC)
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 5. Testy diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | E-test do określania wartości MIC dla Cefotaxime 0,002-32 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
2 | E-test do określania wartości MIC dla Ceftazidime 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
3 | E-test do określania wartości MIC dla Teicoplanin 0,016-256 µg/mL | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. x 30 sztuk
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami.
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe".
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.
7. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 6 - testy diagnost.
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 6. Testy diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Nitrocefin Disk | termin ważności co najmniej 10 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 50 krążków
2 | Test do wykrywania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 16 testów
3 | Test aglutynacyjny do identyfikacji paciorkowców grup A, B, C, D, F i G | test do aglutynacji paciorkowców równoważny pod względem wykonania z testem firmy Oxoid nr kat. DR0585A lub MICROGEN STREP firmy MICROGEN nr kat. M47CE, wymagania akredytowanej procedury badawczej stosowanej w laboratorium, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 2op. x 50szt.
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty polsko-języcznej instrukcji wykonania testu dla poz.3.
2. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami dla poz.1 i 2.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami.
4. Kartę charakterystyki - do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć,
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
7. Zamawiający dopuszcza inne opakowania, dające w sumie ilości zamawiane.

## 7 - osocze. covacs
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 7. Oczynniki mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Osocze królicze do diagnostyki gronkowców (fiolka á 5 ml) | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 12op. (1 op .= 1 fiolka á 5 ml)
2 | Odczynnik Kovacsa | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. x 100ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamówioną partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 8 - podłoże LBZ
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 8. Podłoże do oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | RPFA baza z suplementem | pożywka agaraowa z plazmą króliczą i fibrynogenem (kompletna) do oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich: Staphylococcus aureus i in.zgodna z normą PN-EN ISO 6888-2:2022-03 | 6szt. (6szt. butelek MEDIUM + 6szt. suplementu)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 9-LHS test
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 9. Test mikrobiologiczny do metody MPN (woda)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | MUG/EC- Microplates/kit- E. coli transparent microplate. | Test mikropłytkowy 96- dołkowy metoda MPN dla mikrobiologii wody, termin ważności co najmniej 12 miesięcy * 9 miesięcy zgodnie z odpowiedziami z dnia 14.05.2024 r. od dostarczenia | 50 mikropłytek
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
4. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".

## 10 - wzorce po korekcie
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 10. Wzorce chemiczne
l.p | Przedmiot zamówienia | Czystość | Ilość | Informacje dodatkowe | Szczególne wymogi zamówienia (numery serii wyłączyć z oferty)* | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | 1,2-dwuchloroetan 100 μg/ml w metanolu | GC | 10 x 1ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (5 x 1ml) | (AccuStandard Lot nr: 1217081192; 218111470; CPAChem Lot nr 861767)*
2 | Acesulfam K | HPLC | 1g |  | (Sigma-Aldrich Lot nr: BCBF5113V; CPAChem Lot nr: 861750)*
3 | Aceton | GC | 2 x 5ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (1 x 5ml) | (CPAChem Lot nr: 861748, 861749)*
4 | Amarant | HPLC | 2 x 250mg | od różnych producentów lub dwie różne serie | (LGC Lot nr: G1182913)*
5 | Antymon 1000 μg/ml w 5% kwasie azotowym z 1% kwasem fluorowodorowym | do śladowej analizy metali, AAS | 2 x 100ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CPAChem Lot nr: 861751, 86175)*
6 | Arsen 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (CPAChem Lot nr 834611; 909873)*
7 | Aspartam | HPLC | 2 x 500mg | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CPAChem Lot nr 861753; 861754)*
8 | Azorubina | HPLC | 2 x 250mg | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CPAChem Lot nr 861755; 861756)*
9 | Benzen | GC | 4 x 1ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (2 x 1ml) | (LGC Lot nr: G991651, CPAChem Lot nr: 861757, 861758)*
10 | Benzo(a)antracen 10μg/ml w ACN | HPLC | 10ml | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | (CPAChem Lot nr: 861759, 861760, 909874)*
11 | Benzo(a)piren 10μg/ml w ACN | HPLC | 10ml | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | (CPAChem Lot nr: 861761, 861762, 909875)*
12 | Benzo(b)fluoranten 10μg/ml w ACN | HPLC | 10ml | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | (CPAChem Lot nr: 861763, 909876)*
13 | Błękit brylanbtowy FCN | HPLC | 2 x 250mg | z wyłączeniem wzorców Accu Standard, od różnych producentów lub dwie różne serie | (AccuStandard Lot nr 17979-01; LGC Lot nr 1158987)*
14 | BTK, etylobenzen - MIX 1 mg/ml (mix: benzen (CAS 71-43-2), toluen (CAS 108-88-3), etylobenzen (CAS 100-41-4), o-ksylen (CAS 95-47-6), m-ksylen (CAS 108-38-3), p-ksylen (CAS 106-42-3) w CS2) | GC | 6 x 1ml | 2 różne serie 2 x (3 x 1ml), zakręcane opakowania lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość) * | (CPAChem Lot nr: 871146, 952462, 952463, 952464, 962465)*
15 | BTK, etylobenzen - MIX 5 mg/ml (mix: benzen (CAS 71-43-2), toluen (CAS 108-88-3), etylobenzen (CAS 100-41-4), o-ksylen (CAS 95-47-6), m-ksylen (CAS 108-38-3), p-ksylen (CAS 106-42-3) w CS2) | GC | 1 x 1ml | zakręcane opakowania | (CPAChem Lot nr: 871146, 952462, 952463, 952464, 952465)*
16 | Butan-2-on (metyloetylo keton) | GC | 2 x 1ml |  | (AccuStandard Lot nr 18479, 26043; CPAChem Lot nr 861769)*
17 | Chrom VI 1000 μg/ml w wodzie | do śladowej analizy metali, AAS | 2 x 100ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CLChem Lot nr: 29.1630705, 30.6471803, 30.6471803)*
18 | Chryzen 10 μg/ml w ACN | HPLC | 1 x 10ml | z wyłączeniem wzorców Accu Standard | (CPAChem Lot nr: 861770, 861771, 909879)*
19 | Cyna 1000 μg/ml w 1% kwasie fluorowodorowym i 1% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 2 x 100ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CLChem Lot nr: 30.6022102; CPAChem Lot nr 862022)*
20 | Cynk 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 2 x 100ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CLChem Lot nr: 30.3412607)*
21 | Cypermetryna | GC | 2 x 100mg | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CPAChem Lot nr: 861772; LGC Lot nr G1044258)*
22 | Czterochloroetylen | GC | 4 x 1ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (2 x 1ml) | (CPAChem Lot nr: 861773, 861774; LGC Lot nr G1015218)*
23 | DDT-4,4 | GC | 2 x 100mg | od różnych producentów lub dwie różne serie | zakręcane opakowania (CPAChem Lot nr:952497, 861775; Dr. Ehrenstorfer Lot nr G832442)*
24 | Endosulfan - alfa | GC | 100mg |  | zakręcane opakowania (Dr. Ehrenstorfer Lot nr: G1076009; CPAChem Lot nr 952469)*
25 | Endosulfan - beta | GC | 100mg |  | zakręcane opakowania ( LGC Lot nr: G961621, G1222996)*
26 | Glin 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (CPAChem Lot nr: 909883; CL CHEM-LAB Lot nr: 29.2130709)*
27 | HCH - alfa (α) | GC | 100mg |  | (ChemService Lot nr: 6555400, 7397600, 10303700; Dr. Ehrenstorfer Lot nr: G983346)*
28 | HCH - beta (β) | GC | 100mg |  | (ChemService Lot nr: 10079500; LGC Lot nr: G1113703)*
29 | Heptachlor | GC | 100mg |  | (AccuStandard Lot nr 990712LB-AC; LGC Lot nr G1199300)*
30 | Kadm 1000 μg/ml w 2 - 5% HNO3 | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (CPAChem Lot nr 861778, 909886)*
31 | Kofeina | HPLC | 250mg |  | (ChemService Lot nr: 10057000; LGC Lot nr: G130131, G1010642; CPAChem Lot nr 861779, 861780)*
32 | Lambda cyhalotrin | GC | 100mg |  | (Sigma Aldrich Lot nr: 31058; LGC Lot nr G1089915; CPAChem Lot nr: 861781, 952474)*
33 | Mangan 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 2 x 100ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CLChem Lot nr: 30.0840302; CPAChem Lot nr 862023)*
34 | MIX – PETYCYDY: 16 związków 10 μg/ml w octanie etylu (mix: Alfa HCH (CAS 319-84-6), Beta-HCH (CAS 319-85-7), Gamma-HCH (CAS 58-89-9), Delta-HCH (CAS 319-86-8), Hexachlorobenzene (CAS 118-74-1), Malation (CAS 121-75-5), Heptachlor (CAS 76-44-8), Chlorpiryfos (CAS 2921-88-2) Procymidone (CAS 32809-16-8), Endosulfan-alfa (CAS 959-98-8), Endosulfan-beta (CAS 33213-65-9), Endosulfan-sulfate (CAS 1031-07-8), Cypermethrin (CAS 52315-07-8) Lambda-Cyhalotrin (CAS 91465-08-8), Bifenthrin (CAS 99267-18-2), 4,4-DDT (CAS 50-29-3)) | GC | 3 x 1ml |  | (CPAChem Lot nr: 909889, 952477; Chiron As Lot nr: 21838)*
35 | MIX - PETYCYDY: 2 związki 10 μg/ml w octanie etylu (Dieldryna, Deltametryna) | GC | 3 x 1ml
36 | MIX - TRI, TETRA: 0,5μg/ml w pentanie / 5 μg/ml w n-pentanie (trichloroethene, tetrachloroethene) | GC | 6 x 1ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (3 x 1ml) lub opakowanie zbiorcze np. z większą ilością ampułek, jeżeli korzystniejsza cena (proszę podać ilość) * | (CPA Chem Lot nr: 909890, 952478)*
37 | Nafta, temp. wrzenia 189,5 - 250,4˚C | GC | 1 x 0,5ml | zakręcane opakowania | (Sigma-Aldrich Lot nr 60710, SZBF3020V; CPAChem Lot nr: 834615, 834616; AccuStandard Lot nr 1090135-D-01; Honeywell Lot nr: L1310, I1730, J1150)*
38 | Nikiel 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (AccuStandard Lot nr: 218065088-01; CPAChem Lot nr 909891)*
39 | Octan etylu | GC | 3 x 1ml |  | (CPAChem Lot nr 952479; LGC Lot nr: G985318, G985313)*
40 | Pentan | GC | 2 x 5ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (1 x 5ml), zakręcane opakowania
(CPAChem Lot nr: 861797, 861798; LGC Lot nr G1027137)*
41 | Procymidon | GC | 2 x 250 mg | od różnych producentów lub dwie różne serie | (Dr. Ehrenstorfer: Lot nr G991462; LGC Lot nr G991462)*
42 | Rtęć 1000 μg/ml w 2-5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (CL Chem-Lab Lot nr 29.6742605, 29.7242510; ChemLab Lot nr 31.0970302)*
43 | Sód 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (CLChem Lab: Lot nr 29.0610207, 30.1070509; CPAChem: Lot nr 909894)*
44 | Srebro 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100ml |  | (CLChem Lab: Lot nr 30.3941805; CPAChem: Lot nr 909896)*
45 | Sudan Red G | HPLC | 100mg
46 | THM MIX 200 μg/ml w metanolu (mix: bromodichloromethan (CAS 75-27-4) tribromomethane (CAS 75-25-2) dibromochloromethane (CAS 124-48-1) chloroform (CAS 67-66-3)) | GC | 5 x 1ml | zakręcane opakowania | (AccuStandard:Lot nr 216121044; CPAChem Lot nr: 871147, 861804, 861805, 861806, )*
47 | Trichloroetylen | GC | 4 x 1ml | od różnych producentów lub dwie różne serie 2 x (2 x 1ml) | (CPAChem Lot nr: 861807, 861808, 952490, 952491)*
48 | Wapń 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 100 ml |  | (CL Chem-Lab Lot nr 29.2750909; CPAChem Lot nr 909900)*
49 | WWA - MIX 5 związków w 10 μg/ml w ACN; mix: Benzo(b)fluoranthene (CAS 205-99-2), Benzo(k)fluoranthene (CAS 207-08-9), Benzo(a)pyrene (CAS 50-32-8), Benzo(g,h,i)perylene (CAS 191-24-2), Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (CAS 193-39-5) | HPLC | 2 x 1ml |  | (CPA Chem Lot nr: 834617, 834618, 909901)*
50 | WWA – MIX 9 związków w dichlorometanie mix: Anthracene (CAS 120-12-7) 50 mg/l, Benzo(a)anthracene (CAS) 56-55-3) 100 mg/l, Chrysene (CAS 218-01-9) 200 mg/l, Benzo(b)fluoranthene (CAS 205-99-2) 100 mg/l, Benzo(k)fluoranthene (CAS 207-08-9) 100 mg/l, Dibenzo(a,h)anthracene (CAS 53-70-3) 400 mg/l, Benzo(g,h,i)perylene (CAS 191-24-2) 200 mg/l, Indeno(1,2,3-c,d)pyrene (CAS 193-39-5) 200 mg/l, Benzeno(a)pyrene (CAS 50-32-8) 200 mg/l | HPLC | 2 x 1ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (CPA Chem Lot nr: 909902, 909903)*
51 | Żelazo 1000 μg/ml w 2 - 5% kwasie azotowym | do śladowej analizy metali, AAS | 2 x 100 ml | od różnych producentów lub dwie różne serie | (AccuStandard Lot nr: 220025109, CLChem_Lab Lot nr 30.2161005)*
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
2. Certyfikat jakości, zawierający niepewność zawartości wzorca * dostarczony razem z wzorcami.
Certyfikat potwierdzający zgodność z PN-EN ISO 17034
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
3. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
4. Wymagania podane w kolumnie "Informacje dodatkowe" oraz kolumnie "Szczególne wymogi zamówienia"
5. Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia (wzorce należy dostarczyć w początkowym terminie ważności).
6. Dopuszcza się inne opakowania dające w sumie ilości zamawiane.

## 11 - HACH
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 11. Odczynniki chemiczne do posiadanych spektrofotometrów HACH DR 2800, DR 3900
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Test ADDISTA 704 (do OWO) | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op.
2 | Wzorce do mętności w NTU <0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 do mętnościomierza 2100 An IS- Hach 26595-05 lub równoważne | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 komplet (6 vialek pasujacych do metnościomierza 2100 An IS- Hach)
3 | Roztwór wzorcowy chloru, 2 ml POURRite Ampules, 50-75 mg/l | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1op. (20amp.)
4 | Wzorce żelowe do oznaczania chloru Do aparatu kolorymetru kieszonkowego firmy Hach Packet Color II (LR) Stężenia wzorców: 0,20 0,87 1,58 | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1op.
5 | Wzorzec do boru w wodzie 1000 mg/l do chromatografii jonowej (H3BO3 w wodzie) | niepewność nie większa niż 1 %, termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | 1 x 100ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Dla wzorców - certyfikat potwierdzający zgodność z NIST i PN-EN ISO 17034, zawierający niepewność zawartości wzorca * dostarczony razem z wzorcami.
* Certyfikat jakości z podaniem niepewności, stężenie Y i przypisana do stężenia niepewność rozszerzona U, powinny być podane w następujący sposób: Y±U wraz ze stwierdzeniem o poziomie ufności.
Niepewność podana w takich samych jednostkach jak stężenie wzorca
5. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
6. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"
7. Polsko-języczna instrukcja wykonania testu przy realizacji zamówienia (tam gdzie dotyczy).

## 12 - Dionex
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 12. Odczynniki chemiczne do posiadanych chromatografów jonowych Dionex.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | Roztwór 7-mio anionowy, mieszanina anionów w wodzie do IC o stężeniu: Fluorki – 20 mg/l Chlorki – 100 mg/l Azotyny – 100 mg/l Bromki – 100 mg/l Azotany – 100 mg/l Fosforany – 100 mg/l Siarczany – 100 mg/l | odczynnik do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion), ważność co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 3 x 100 ml
2 | Koncentrat eluent do kolumny AS 9-HC do oznaczania anionów w wodzie, węglan wapnia roztwór 0,5 M w wodzie dejonizowanej do IC | odczynnik do posiadanych chromatografów jonowych Dionex (ICS 1100, Aquion), ważność co najmniej 6 miesięcy od dostarczenia | 5 x 500ml
3 | Kolumna analityczna IonPack AS9-HC 4 x 250mm do oznaczania anionów w wodzie | kolumna do chromatografu jonowego ICS 1100 lub Aquion, gwarancja minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 1szt.
4 | Kolumna ochronna IonPack AG-9HC 4 x 50 mm do oznaczania anionów w wodzie | kolumna do chromatografu jonowego ICS 1100 lub Aquion, gwarancja minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 1szt.
5 | Supresor AERS 500 4 mm | supresor do chromatografu jonowego ICS 1100, gwarancja minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 1szt.
6 | Supresor CO2 CRD 300 4 mm | supresor do chromatografu jonowego ICS 1100, gwarancja minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 1 szt.
7 | Wodorotlenek sodu roztwór 50%, | czystość do HPLC, termin ważności minimum 12 miesięcy od dostarczenia | 500ml
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. W/w pozycje należy dostarczyć w początkowym terminie ważności.
2. Do pierwszej dostawy należy dołączyć kartę charakterystyki danej substancji, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
3. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z zamawianą partią towaru.
4. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
5. Wymagania nie gorsze niż podane w kolumnie "Informacje dodatkowe"

## 13-LHS
Załacznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Dostawa odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych
Uwaga! Wypełniony Załącznik nr 2 podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty!
Pakiet 13. Odczynniki mikrobiologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Informacje dodatkowe | Ilość | Opakowanie jednostkowe | Producent | Cena jednostkowa brutto | Ilość opakowań jednostkowych | Wartość brutto
1 | API 20E | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op .= 25 pqsków
2 | Odczynnik TDA | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op.= 2 amp.
3 | Odczynnik James + HCl | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op.= 2 amp.
4 | Odczynnik VP 1 + VP 2 | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. = (2 + 2 amp.)
5 | Odczynnik NIT 1 + NIT 2 | termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dostarczenia | 1 op. = (2 + 2 amp.)
WARUNKI BEZWZGLĘDNE: ich nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty
1. Certyfikat CE, Certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości: nazwa produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, warunki przechowywania, dostarczane razem z testami/odczynnikami.
2. Warunki przechowywania oraz datę ważności produktu - jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie.
3. Polsko-języczna instrukcja wykonania badania dostarczona razem z zamawianymi testami / odczynnikami (tam gdzie dotyczy).
4. Kartę charakterystyki należy dołączyć do pierwszej dostawy, jeśli nie jest wymagana dla danego produktu, należy to zaznaczyć.
5. Opcjonalnie dopuszcza się pobranie przez Zamawiającego w/w wymaganej dokumentacji (za wyjątkiem p.1 warunków) w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Wykonawca udostepni adres strony internetowej.
6. Wymagania zgodne z podanymi w kolumnie "Informacje dodatkowe".