*Załącznik*

*do zapytania ofertowego nr DPS.371.06.2022.AS*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
| 1 | **Maseczka medyczna jednorazowa** | * Maseczka ochronna 3-warstwowa, * Posiada certyfikat medyczny (Certyfikat CE, standard medyczny EN14683, TYP IIR), * Wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE >98%, * Odporna na przesiąkanie - chroni przez zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, * Dopasowana - dzięki elastycznemu drucikowi w górnej części maski, * Wygodna - nie utrudnia oddychania i mówienia, przyjemna dla skóry, * Bezpieczna - nie zawiera szkodliwych substancji, * Rozmiar uniwersalny, * Elastyczna gumka płaska do 5 mm, * Niejałowa / Niesterylizowana, * Kolor niebieski, * Opakowanie 50 szt. | Opakowanie | 20 |
| 2. | **Fartuch jednorazowy z flizeliny** | Fartuch flizelinowy jednorazowego użytku, medyczny, niejałowy, wiązany z tyłu. Wykonany z bardzo lekkiej włókniny polipropylenowej 20g/m2, z rękawami zakończonymi bawełnianym mankietem. Kolor zielony z białym mankietem.  Rozmiar uniwersalny | Szt. | 500 |
| 3. | **Rękawice lateksowe**  **Rozmiar S**  **(op.100 szt.)** | * Dobrze przylegają do dłoni, * Kształt rękawicy uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń, * Opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic, * Posiadają rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III * Posiadają ochronę przed przenikaniem substancji chemicznych wg. Normy EN-374-2, EN-374-317, * Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671, * Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, * Kolor dowolny.   Rozmiar S. Opakowanie 100 szt. | Opakowanie 100 szt. | 15 |
| 4. | **Rękawice lateksowe**  **Rozmiar M**  **(op.100 szt.)** | * Dobrze przylegają do dłoni, * Kształt rękawicy uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń, * Opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic, * Posiadają rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III * Posiadają ochronę przed przenikaniem substancji chemicznych wg. Normy EN-374-2, EN-374-317, * Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671, * Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, * Kolor dowolny.   Rozmiar M. Opakowanie 100 szt. | Opakowanie 100 szt. | 90 |
| 5. | **Rękawice lateksowe**  **Rozmiar L**  **(op.100 szt.)** | * Dobrze przylegają do dłoni, * Kształt rękawicy uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń, * Opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic, * Posiadają rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III * Posiadają ochronę przed przenikaniem substancji chemicznych wg. Normy EN-374-2, EN-374-317, * Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671, * Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Nazwa rękawic, rodzaj rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, CE, * Kolor dowolny.   Rozmiar L. Opakowanie 100 szt. | Opakowanie 100 szt. | 30 |