# Wolbrom, dnia 19.07.2022r.
1. WTI.271.2.6.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”- projektuj i buduj.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 2 do SWZ
2. Pytanie 1
W związku z trudną sytuacją na rynku, związaną z agresją Rosji na Ukrainę i spowodowanym tym zdarzeniem kryzysem gospodarczym, prosimy Zamawiającego o rozważenie dopuszczenia możliwości comiesięcznego fakturowania częściowego. Wykonawcy, przy obecnym poziomie oprocentowania kredytów i niechęcią sektora bankowego do udzielenia kredytów sektorowi budowlanemu nie są w stanie udźwignąć finansowania tak rozbudowanej inwestycji.

Odp. Należy stosować zapisy zawarte w SWZ.

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej
2. https://platformazakupowa.pl/transakcja/603602 nie później niż do dnia 04.08.2022r. do
3. godziny 09:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 02.09.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022r. o godzinie 09:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/603602
2. - aa.